[image: image19.png]




一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	福建知新化学有限公司实验室建设项目

	项目代码
	2405-350169-04-05-271722

	建设单位联系人
	黄智贤
	联系方式
	/

	建设地点
	 福建 省（自治区） 福州 市 高新 县（区） 高新大道15号 （街道） 国家地球空间信息福州产业化基地2号楼603和605室 

	地理坐标
	（ 119 度 12分 52 秒， 26 度 2 分 9 秒）

	国民经济

行业类别
	M7513新材料技术推广服务
M7320工程和技术研究和试验发展
	建设项目

行业类别
	四十五、研究和试验发展，98、专业实验室、研发（试验）基地

	建设性质
	(新建（迁建）
□改扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	福州高新区经济发展局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	闽发改备[2024]A140052号

	总投资（万元）
	370
	环保投资（万元）
	10

	环保投资占比（%）
	2.7
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

□是：        
	用地（用海）面积
	200m2

	专项评价设置情况
	专项评价类别
拟建项目
是否设置专项评价
大气
排放废气不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气
不设置
地表水
不涉及废水直排
不设置
环境风险
拟建项目Q＜1，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量＜临界量
不设置
生态
拟建项目500m范围内无取水口，不涉及河道取水
不设置
海洋
不涉及
不设置


	规划情况
	规划文件名称：《福州高新区海西高新技术产业园总体规划》。
审批机关：福州市闽侯县人民政府。

	规划环境影响

评价情况
	规划环评文件名称：《福州高新区海西高新技术产业园总体规划环境影响报告书》；《福州高新区海西高新技术产业园规划环境影响跟踪评价报告书》。

审批机关：福州市生态环境局（原福州市环境保护局）。

审查文件：福州市生态环境局（原福州市环境保护局）关于福州市高新技术产业总体规划环境影响报告书的审查意见（榕环保[2010]490号）；《福州高新区海西高新技术产业园规划环境影响跟踪评价报告书》审查意见。

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	（1）与《福州高新区海西高新技术产业园总体规划》的符合性分析

①规划范围：北至金上路，南至大漳溪，东至乌龙江，西至乌龙江大道，规划用地面积约12.34平方公里，其中堤外用地面积1.13平方公里，堤内用地面积11.21平方公里。

拟建项目用地属于福州高新区海西高新技术产业园总体规划范围，具体位置详见附件1。
②功能定位：以高端研发、科技孵化和总部经济为主体，以龙头企业为带动，海峡两岸高新技术产业有机交汇，人才、资金等创新要素集聚，创新、创意、创业相互融合，人与自然和谐相处的国家级高新技术产业园区。

拟建项目属于新材料技术推广服务，属于上述规划功能定位。
③产业规划与布局：高新技术产业园用地包括研发办公生产用地、总部经济商务办公区、孵化创业园、管委会、综合用地、总用地面积519.2公顷，占总建设用地50.08%。

根据《海西高新技术产业园控制性详细规划》，拟建项目所在地为研发办公生产用地，属于工业用地，符合规划布局。
（2）与规划环评及跟踪评价审查意见要求的符合性分析

表1.1-1 与规划环评及跟踪评价审查意见要求的符合性分析
序号
审查意见要点
本项目实际情况
符合性
1
应进一步明确园区产业定位。园区产业定位应以高新技术研发为主，不发展制造业。规划应进一步确定产业准入条件，细化产业入区发展规划，不得引进规划环评确定的禁止行业。
本项目不属于制造业，属于新材料技术研发推广，不属于规划环评禁止产业。
符合
2
按照“三线一单”环境管理要求，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，严格执行生态环境准入清单。
本项目符合“三线一单”环境管理要求，与生态环境准入清单符合性分析详见表1.1-3。
符合
3
加快福州大学城污水处理厂的污水收集管网建设以满足园区开发进度的需求，同时开展雨水水源开发利用的规划并进行管网建设，改变水资源结构单一的状况;开展节水管理，提高水资源利用效率。
本项目所在地污水收集管网已建成，废水可依托福州大学城污水处理厂处理后排放。
符合


	其他符合性分析
	1. 产业政策及选址符合性

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，拟建项目属于三十一、科技服务业 5. 检验检测认证服务：分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务，属于鼓励类项目。福州高新区经济局已对拟建项目进行了备案（详见附件2），备案号：闽发改备[2024]A140052号。因此，该项目建设符合国家产业政策。
拟建项目位于福建省福州市高新区高新大道15号国家地球空间信息福州产业化基地2号楼6层，用地性质为工业用地，建设用地规划许可证和购房协议详见附件3。因此，该项目的选址是可行的。

实验室在开展各类实验过程中所产生的污染性气态、液态以及半固态或固态物质，根据《福建省实验室环境污染防治管理办法（暂行）》，该文件适用于省内学校、科研机构、卫计部门、检验检测机构和工业企业等单位所属各种类型的实验室。项目与《福建省实验室环境污染防治管理办法（暂行）》的相关符合性分析如表1.1-2：

表1.1-2 与《福建省实验室环境污染防治管理办法（暂行）》的符合性分析
序号
管理办法内容
本项目情况
符合性
1

实验室应规范设置废气、废水排放口以及固体废物贮存间（或容器），其中固体废物贮存间要区分一般固体废物贮存间（或容器）与危险废物贮存间（或容器），不得随意排放或者倾倒污染物。

本项目规范设置废气、废水排放口、危险废物贮存间
符合
2
实验室废水（含实验器具清洗废水及不属于《国家危险废物名录》范畴配置的液态化学试剂及样品），必须按照国家有关规定进行无害化处理；排放废水必须符合国家有关标准和规定。

本项目实验废液和实验第一道清洗废水作为危险废物委托有资质单位处置；后续清洗废水和生活污水达标排放
符合
3
实验室进行实验活动时，必须按照国家有关规定确保大气污染防治设施的正常运行，排放废气不得违反国家及地方的有关标准或规定。

本项目实验废气经活性炭吸附装置处理通过排气筒达标排放
符合
4
实验室边界噪声必须符合国家规定的环境噪声排放标准，并遵守国家和地方关于噪声排放的有关规定。

本项目采用低噪声设备、采取房间隔声等措施后可满足标准要求
符合
5
实验室应当建立危险废物管理台帐（有条件的或另有规定的实验室还应建立废气、废水及一般固体废物管理台帐），要以每一个实验为单位如实详尽记录开展实验过程中使用的原料、种类、数量以及产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、处置等有关信息资料。

本项目设置危险废物管理台帐
符合
6
实验室应当依照国家环境保护有关规定和环境管理技术规范的要求，建立健全实验室废水、废气和固体废物环境污染防治管理的规章制度，并设专（兼）职人员负责实验室环境管理。

本项目拟设兼职人员负责实验室环境管理
符合
2. “三线一单”控制要求符合性分析

根据《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》(榕政综[2021]178号)，项目与福州市“三线一单”管控要求符合性分析如下：
（1）生态保护红线

福州市生态保护红线包括陆域生态保护红线和海洋生态保护红线，其中陆域生态保护红线主要涵盖自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园、湿地公园、饮用水水源保护区等禁止开发区域以及国家一级公益林、重要湿地等。按照《福建省生态保护红线划定方案(报批稿)》(闽政函[2018]70号)，福州市陆域生态保护红线划定面积为2497.75km2，占全市陆域国土面积的21.06%。

经对照，项目建设区未涉及生态保护红线，因此项目建设与生态保护红线管控要求不冲突。
（2）环境质量底线

①水环境质量底线：根据榕政综[2021]178号文，水环境质量底线为：到2025年，国省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到90.0%；县级以上集中式饮用水水源水质达标率达100%。到2030年，国省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到90.0%；县级以上城市建成区黑臭水体总体得到消除；县级以上集中式饮用水水源水质达标率达100%。到2035年，国省考断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到95.0%；生态系统实现良性循环。
拟建项目废水经预处理处理后排入市政污水管网，最终汇入福州市大学城污水处理厂集中处理，不会突破水环境质量底线，符合水环境一般管控要求。

②大气环境质量底线：根据榕政综[2021]178号文，大气环境质量底线为：到2025年，地级以上城市空气质量PM2.5年平均浓度不高于23μg/m3。到2035年，县级以上地区空气质量PM2.5年平均浓度不高于18μg/m3。
拟建项目运营期废气均得到有效处理，废气可以达标排放，不会造成环境空气质量突破底线，符合大气环境质量底线管控要求。

③土壤环境风险管控底线：到2025年，全省土壤环境质量保持稳定，土壤环境风险得到管控，受污染耕地安全利用率达到93%，污染地块安全利用率达到93%。到2035年，土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到全面管控，受污染耕地安全利用率达95％以上，污染地块安全利用率达95％以上。

项目不属于《福州市土壤污染防治行动计划实施方案》中所列的“金属冶炼、化工、石化、焦化、电镀、印染、医药、建陶、铅酸蓄电池、废物处理和资源化、畜禽养殖等重点行业企业”。拟建项目在国家地球空间信息福州产业化基地2号楼6层进行实验，不直接接触土壤，且周边土地大部均已硬化，符合土壤风险防控底线要求。
（3）资源利用上线

项目用水、用电均为区域集中供应，项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。
（4）生态环境准入清单

根据“榕政综[2021]178号”文，项目所在地位于闽侯县，对应闽侯县生态环境准入清单，经对照“闽侯县重点管控单元3”（编码ZH35012120005），三线一单综合查询报告书”详见附件7，其管控要求详见表1.1-3。

表1.1-3 与福州市闽侯县生态环境准入清单符合性分析
环境管控单元编码
环境管控单元
类别

管控要求

本项目情况
符合性
ZH35012120005
闽侯县重点管控单元3
重点管控单元
空间布局约束
1.严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目，禁止在大气环境布局敏感重点管控区新建、扩建石化、化工、焦化、有色等高污染、高风险的涉气项目；城市建成区内现有化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。
2.严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。
3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。
1.本项目位于福建省福州市高新区福州高新区高新大道15号国家地球空间信息福州产业化基地2号楼6层，建设实验室，根据建设用地规划许可证和本项目购房协议，项目用地类型为工业用地，符合空间布局要求。

2.本项目不属于印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目。
符合
污染物排放管控
1.禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。
2.城市建成区的大气污染型工业企业的新增大气污染物（二氧化硫、氮氧化物）排放量，按不低于1.5倍调剂。
本项目废水经预处理处理后接入市政管网。
符合
环境风险防控
单元内现有化学原料和化学制品制造业等具有潜在土壤污染环境风险的企业退役后，应开展土壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境，应当进行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。
不涉及
符合
[image: image2.png]b [ mran_/ @
A 2 LEnpaE:

4 HFREH

> sABEeR

ExEgen v HRE

=s @ =5

3 P = ioSi Bizgn

¢ FAERET
RSP

| B
W RERT





图1.1-1  福建省“三线一单”核查（截图）


二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1 建设内容

2.1.1项目由来

拟建项目主要开展树脂性能检测与筛选实验，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年）》，拟建项目属于“四十五、研究和试验发展：98.专业实验室、研发（试验）基地”，应编制环评报告表。经查阅GB/T4754-2017《国民经济行业分类》，拟建项目属于：M门类（科学研究和技术服务业）：M7320工程和技术研究和试验发展、M7513新材料技术推广服务。经对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，拟建项目属于三十一、科技服务业 5. 检验检测认证服务：分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务，属于鼓励类项目。

拟建项目已取得福州高新区经济局备案（详见附件2）（备案编号：闽发改备[2024]A140052号）。
2.1.2项目组成
拟建实验室建设项目位于福建省福州市高新区福州高新区高新大道15号国家地球空间信息福州产业化基地2号楼6层。该基地主要从事地理信息系统、卫星导航及测绘设备的技术服务为主的高新技术产业，项目所在基地的2号楼为地球空间信息3S数据生产产业标准用房，已经通过工程、消防验收，建筑高度为100m，共29层。
项目所在楼层总建筑面积为520.52m2（包含原有电梯房等），拟建实验室占地面积200m2，主要建设内容见下表2.1-1。

表2.1-1  项目组成内容一览表

项目名称

工程内容及规模

备注
主体工程

建筑面积152m2，主要分为预处理室、吸附结晶室、综合处理室、分析室、仪器室、药品室等
新建
辅助工程

建筑面积48m2，设有办公室、接待室、茶水间等
新建
公用工程

供电

接市政供电系统
依托
供水
接市政供水系统，水源为自来水
依托
排水
雨污分流，无生产废水外排，污水经化粪池预处理后排入市政污水管网；雨水排入市政雨水管网
依托
环保工程

废水处理设施
后续清洗废水和生活污水依托大楼统一建设的化粪池预处理排入市政污水管网

依托
废气处理装置
实验室挥发废气通过集气罩/通风橱收集后进入活性炭吸附装置处理，经处理后的废气通过7楼平台1根排气筒排放
新建
噪声治理措施

合理布局，选用低噪声设备并采取隔声减振等降噪措施
/
固体废物暂存间
1个危险废物贮存库，占地面积10m2；设置生活垃圾收集点
新建
环境风险主要应急设施

消防器材、应急物资等
新建
2.1.3总平面布置
拟建项目位于大楼6层，地块大致呈矩形，围绕电梯通道分东西两个房间605和603。603室为实验室，由北向南依次布置吸附结晶室、综合处理室、仪器室、水分分析室、预处理间、药品室等；605室主要为办公场所，布置办公室、接待室、茶水间。总平面布置详见附图3。
总平面布置功能分区比较清晰，实验区与办公区相对分隔，功能区分工明确，互不干扰，便于实验开展与管理。实验区内设有专门的废气收集系统、通风系统，实验区的影响可控制于实验区范围内，一定程度上有机地协调了与周边环境的关系。项目总图布置从环境角度分析是可行的。
2.1.4主要服务项目类别
建设单位主要开展树脂性能检测与筛选实验，每年大概进行300次的送样和抽样检测，每次检测树脂用量为30~50g，测试后的树脂返回委托单位。
2.1.5主要化学品及能源消耗
拟建项目主要化学品及用量见下表2.1-3。
表2.1-3  主要化学品消耗情况
序号

化学试剂名称
年用量

包装规格

最大储存量
贮存位置及条件
1

阳离子树脂
5kg
500g/瓶
1kg
密封、避光贮存在试剂柜内
2
阴离子树脂
5kg
500g/瓶
1kg
3
工业级异丙醇
16kg
500g/瓶
1kg
4
丙酸丙酯

10kg

500g/瓶

1kg

5
甲醇
100瓶
500mL/瓶
10kg
6

G4级异丙醇
100瓶
2500mL/瓶
5kg

7

乙醇
200瓶
500mL/瓶

10kg

8

精氨酸
20kg

500g/瓶

1kg

9
丝氨酸
20kg

500g/瓶

1kg

10
盐酸
10瓶
500g/瓶

1kg

11
氢氧化钠
10瓶
500g/瓶

1kg

12
四甲基氢氧化铵
15瓶
500g/瓶
1kg
13
N-甲基吡咯烷酮
5kg
500g/瓶
1kg
14
N,N-二甲基丙酰胺
5kg
500g/瓶
1kg
15
乙二醇
10kg
500g/瓶
1kg
16
丙酸乙酯
10kg
500g/瓶
1kg
17
乙酸乙酯
10kg
500g/瓶
1kg
18
乙酸正丙酯
10kg
500g/瓶
1kg
19
氮气

2瓶

40L/瓶

3瓶

气瓶室
20
氩气

25瓶

40L/瓶

3瓶

21
氦气

1瓶

40L/瓶

2瓶

表2.5-2 项目主要原辅材料理化性质一览表
序号
化学名称
理化性质
1
盐酸
购买，盐酸是无色液体，有腐蚀性，为氯化氢的水溶液，具有刺激性气味。易溶于水、乙醇、乙醚和油等。急性毒性：LD50900mg/kg（兔经口）；LC503124ppm1小时(大鼠吸入)。
2
甲醇
购买，甲醇（Methanol，dried,CH4OH）系结构最为简单的饱和一元醇，分子量32.04，沸点64.7℃。是无色有酒精气味易挥发的液体。人口服中毒最低剂量约为100mg/kg体重，经口摄入0.3～1g/kg可致死。用于制造甲醛和农药等，并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等。通常由一氧化碳与氢气反应制得。
3
氢氧化钠
购买，化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有很强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气。纯品是无色透明的晶体。密度.130g/cm³。熔点318.4℃。沸点1390℃。工业品含有少量的氯化钠和碳酸钠，是白色不透明的晶体。有块状，片状，粒状和棒状等。氢氧化钠在水处理中可作为碱性清洗剂，溶于乙醇和甘油；不溶于丙醇、乙醚。在高温下对碳钠也有腐蚀作用。与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应。与酸类起中和作用而生成盐和水。
4
异丙醇
购买，俗称火酒，常温常压下是一种无色有强烈气味的可燃液体，分子式为C3H8O。异丙醇是最简单的仲醇，且是丙醇异构体之一。

有类似乙醇、丙酮混合的气味,味微苦,易燃。密度0.7855g/cm3，能与水、乙醇、乙醚和氯仿混溶，不溶于盐溶液。能与水形成共沸混合物(含水12.3%)。易生成过氧化物。低毒，半数致死量（大鼠，经口）2524mg/kg。高浓度蒸气有麻醉性、刺激性。
5
乙醇
购买，俗称酒精，化学式为CH3CH2OH(C2H6O或C2H5OH)或EtOH，是带有一个羟基的饱和一元醇，在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，它的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激。有酒的气味和刺激的辛辣滋味，微甘。

乙醇液体密度是0.789g/cm3(20C°)，乙醇气体密度为1.59kg/m3，沸点是78.3℃，熔点是-114.1℃，易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度(d15.56)0.816。
6
四甲基氢氧化铵
化学式为C4H13NO，无色结晶性粉末，密度0.866g/cm3，沸点110℃，熔点68-71℃，溶于水和乙醇等，急性毒性

 HYPERLINK "https://baike.baidu.com/item/%E5%B0%8F%E9%BC%A0/8236625?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%9B%E7%94%B2%E5%9F%BA%E6%B0%A2%E6%B0%A7%E5%8C%96%E9%93%B5/_blank" 小鼠皮下LD50：19mg/kg，属于有机强碱，主要用于极谱分析。
7
精氨酸

化学式为C6H14N4O2，白色菱形结晶或单斜片状结晶（无结晶水），无臭；易溶于水，微溶于乙醇，不溶于乙醚，是氨基酸类化合物。
8
丝氨酸

又名β-羟基丙氨酸，化学式为C3H7NO3，白色结晶或结晶性粉末，易溶于水，是中性脂肪族含羟基氨基酸，是一种非必需氨基酸。
9
N-甲基吡咯烷酮

分子式是C5H9NO，无色透明油状液体，微有胺的气味，熔点-24.4℃，沸点203℃，闪点95℃，与水、醇、醚、酯、卤代烃、芳烃互溶。
10
N,N-二甲基丙酰胺

分子式C5H11NO，密度0.876g/cm3，熔点-45℃，相对密度0.876g/cm3。
11
乙二醇

又名甘醇、1,2-亚乙基二醇，化学式为(CH2OH)2，是最简单的二元醇。无色无臭、有甜味液体，沸点195-198 °C，密度1.113 g/mL，乙二醇能与水、丙酮

 HYPERLINK "https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%92%E6%BA%B6/8508772?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E4%B9%99%E4%BA%8C%E9%86%87/_blank" 互溶，属低毒类，急性毒性LD50：8.0～15.3g/kg(小鼠经口)；5.9～13.4g/kg(大鼠经口)。
12
乙酸乙酯

又称醋酸乙酯，是一种有机化合物，是一种具有官能团-COOR的酯类（碳与氧之间是双键），能发生醇解、氨解、酯交换、还原等一般酯的共同反应，主要用作溶剂、食用香料、清洗去油剂。

13
丙酸乙酯

化学式为CH3CH2COOCH2CH3，为无色液体，有菠萝香味，不溶于水，混溶于乙醇、乙醚、丙二醇等多数有机溶剂，密度0.892g/cm3，熔点-73.9℃，沸点99.1℃，急性毒性LD50：8732mg/kg（大鼠经口），3500mg/kg（兔经口），用来调配食用香精。
14
丙酸丙酯

别名丙酸正丙酯，分子式是C6H12O2，相对密度0.886g/cm3，熔点-76℃，广泛用于涂料油墨行业的一种优良溶剂。
15
乙酸正丙酯
又名乙酸丙酯，化学式为C5H10O2，无色液体，密度：0.888g/cm3，沸点：102℃，微溶于水，溶于醇类、酮类、酯类、油类等多数有机溶剂，主要用作调味剂、食用香料、硝化纤维溶剂。
2.1.6主要生产设施及设施参数
表2.1-4  主要仪器设备一览表

序号
设备名称
型号、规格或尺寸
单位
数量

1
电加热套
ZNCL-T 1000ML
台
4
2
水浴锅
DF-101S
台
4
3
恒温水浴槽
HH-601
台
2
4
烘箱
DHG—9070
台
3
5
旋转蒸发仪
RE-2000A
台
1
6
超声振荡床
ZWY-200D
台
1
7
离心机
TG16-WS
台
1
8
真空泵
2XZ-4旋片式
台
1
9
高低温恒温槽
GDSZ-40/20
台
1
10
熔融结晶器
自制
台
1
11
电子分析天平
BSA224S
台
2
12
气相色谱仪
GC-2014
台
1
13
液相色谱仪
UltiMate 3000
台
1
14
水分分析仪
TP653型
台
1
15
电感耦合等离子质谱仪
ICP-MS
台
1
16
颗粒仪
KD-4型 自动颗粒强度仪
台
1
17
活性炭吸附装置1
1.3×0.8×0.8m
台
1
18
活性炭吸附装置2
1.3×0.8×0.8m
台
1
19
活性炭吸附装置3
1.3×0.8×0.8m
台
1
20
氢气发生器
KOH系列，0.4MPa
台
1
21
风机
CF型 1.1kW 1500m3/h
台

3
22
引风机
CF型 1.1kW 2258m3/h
台
1

2.1.7劳动定员及工作制度
拟建项目员工3人，年运营天数300天，日工作时间8h。

	工艺流程和产排污环节
	2.2工艺流程和产排污环节
2.2.1施工期工艺流程和产排污环节

拟建项目施工期仅进行实验室装修和设备安装，具体见下图2.2-1。

[image: image3.emf]N  

噪声

    S  

固废

    W 

废水

    G  

废气

装修修缮 设备安装 投入使用

N

、

S

、

W

、

G

N

、

S

、

W

、

G


图2.2-1 施工工艺及产污环节图

2.2.2运营期工艺流程和产排污环节

拟建项目主要从事新型树脂材料筛选和检测试验，主要包括树脂预处理、吸附、再生、后处理与分析等环节，具体见下图2.2-2。


[image: image4.emf]G1 

预处理

吸附 再生 后处理与分析

G2  G3

实验完成

编制报告

S1 S2 S3

G1

、

G2

、

G3

非甲烷总烃、微量酸性气体、微量恶臭气体

S1

、

S2 

废实验原液（包括第一道清洗废水）、废酸、废碱；

S3

滤渣、废液

W1

、

W2 

后续清洗废水

W1

W2

图2.2-2 运营期工艺及产污环节图

工艺流程简述：
预处理：先用外购去离子水冲洗树脂数次，将树脂置于盐酸溶液（31%）中清洗至酸性后浸泡，取出树脂并用去离子水清洗至中性并浸泡，后再置于四甲基氢氧化铵溶液（25%）清洗至碱性浸泡3h，再用去离子水清洗至中性浸泡1h，再将树脂置于盐酸溶液（31%）清洗至酸性浸泡3h，最后用去离子水将树脂清洗至中性浸泡1h，移至烘箱（电加热）在60℃条件下烘干备用。
吸附：待吸附物料通过平流泵以0.3 mL/min的速度注入装有树脂的固定床装置进行吸附。
再生：饱和的树脂需要进行再生以重复利用。树脂再生流程与树脂预处理流程一样。
后处理与分析：①对于高熔易溶物料，进行低温重结晶、过滤、干燥；②对于湿化学品，采用膜过滤去除固体颗粒。③使用仪器检测或人工对样品进行理化分析（物料的纯度和金属离子含量）。

上述过程中预处理、再生、后处理与分析等过程均可能产生废气（G1~G3）、实验废液（包括第一道清洗废水）、废酸、废碱、滤渣（S1~S3）、后续清洗废水（W1~W2），废气主要污染物因子为挥发性有机物（以非甲烷总烃表征），同时当实验过程中使用盐酸或一些特定的有机试剂时，可能会产生微量的酸性气体或恶臭气味，如盐酸雾（HCl）等；另外实验过程中会产生盛装药品试剂的空瓶、包装物（S4）以及过期实验药剂（S5）、废活性炭（S6）、生活垃圾（S7）和生活污水（W2）。拟建项目的运营期的产污环节见表2.2-1。

表2.2-1 运营期产污环节及污染因子一览表

类别

编号

污染源名称

主要污染因子

产污环节

治理措施及排放去向

废气

G1~3
检测废气

非甲烷总烃、盐酸雾（HCl）*
实验过程
活性炭吸附后经排气筒DA001排放
废水

W1~W3
后续清洗废水、生活污水

COD、BOD5、SS、NH3-N

实验过程员工生活

经化粪池预处理后排入市政污水管网
固体废物

S1~3
实验废液（包括第一道清洗废水）
废液、废酸、废碱、滤渣等
实验过程
集中收集并委托有资质单位处置

S4
空瓶、包装物

/

实验过程

S5
过期实验药剂
废药品
实验过程
S6
废活性炭

废活性炭

活性炭吸附装置

S7
生活垃圾

生活垃圾

员工生活

装袋后置于垃圾桶，由环卫部门统一收集

噪声

N

检测仪器
LAeq
检测过程
隔声减振

注*：G1~3可能产生微量的酸性气体或恶臭气味，但不是主要的污染因子。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，不涉及原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	3.1区域环境质量现状

3.1.1大气环境质量现状

（1）常规污染物

拟建项目所在地环境空气功能区划类别为二类区，区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修订单。
根据福州高新技术产业开发区管委会网站公布的2023年1月～12月份高新区环境空气质量进行评价，2023年的环境空气6项污染物浓度指标监测数据具体详见表3.1-1。

表3.2-1  福州高新区2023年环境空气质量一览表
时间

SO2
μg/m3
NO2
μg/m3
PM10
μg/m3
PM2.5
μg/m3
CO

mg/m3
O3
μg/m3
2023年l月
4
15
44
25
0.6
104
2023年2月
4
19
41
23
0.8
111
2023年3月
5
21
47
25
0.7
123
2023年4月
3
22
47
22
0.9
146
2023年5月
4
17
44
20
0.8
142
2023年6月
3
10
32
15
0.6
146
2023年7月
3
9
25
12
0.6
140
2023年8月
3
13
25
13
0.4
126
2023年9月
4
11
24
13
0.5
126
2023年10月
4
11
28
16
0.4
138
2023年11月
4
16
38
20
0.4
109
2023年12月
6
23
37
23
0.6
90
年平均

4
16
36
19
0.6
125
国家二级标准

（年平均）

60
40
70
35

4

160
达标情况

达标

注：CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8小时值第90百分位数。

综上所述，拟建项目所在区域环境空气符合GB3095-2012二级标准及其修订单，属于环境质量达标区域。

（2）特征污染物
根据环境影响评价网(生态环境部环境工程评估中心)关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答：“技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》(GB3095)和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D、《工业企业设计卫生标准》(TJ36-97)、《前苏联居住区标准》(CH245-71)、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ611-2011)、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据”。

本项目排放的其他污染物为非甲烷总烃、酸雾等，不属于《环境空气质量标准》GB3095-2012）及其修订单和地方的环境空气质量中有标准限值要求的污染物，因此，不进行现状监测评价。
3.1.2地表水环境质量现状

（1）地表水功能区划

本项目废水经预处理后接入市政管网纳入大学城污水处理厂处理，经处理后污水最终排入溪源溪（高岐河段），汇入闽江南港（乌龙江）。根据《福建省人民政府关于福州市地表水环境功能区划定方案的批复》（闽政文[2006]133号），本项目所在区域水域为溪源溪“榕桥断面至九孔闸”断面，水体主要功能为工业用水、农业用水，环境功能类别Ⅳ类功能区，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。溪源溪汇流口位于闽江南港（乌龙江）的“侯官断面（乌龙江、北港分流处）至福州义序水厂取水口上游1000m”断面，环境功能类别Ⅲ类功能区，执行《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准。
（2）地表水环境现状
项目纳污水体为溪源溪（高岐河段），项目周边水系为旗山湖及乌龙江，均为闽江支流。根据福建省生态环境厅发布的《2023年福建省生态环境状况公报》，2023年全年闽江水质优，Ⅰ～Ⅲ类水质比例100％，其中Ⅰ～Ⅱ类水质比例88.1％；无Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类断面。
由此可知，项目周边乌龙江、闽江等地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准。
3.1.3声环境质量现状

（1）声环境功能区划

根据《福州高新区声环境功能区划》，拟建项目所在地声环境功能区划类别为2类区，详见图3.1-4。

[image: image1.jpg]FIRM B MR IR SR

SRS ACE)

TH 4 et
Yotk ETH

e ARk Ae B A S IR



[image: image5.png]b I

NS ARG XX E (20225)

+/EZERR R LXK

A

~

=3

i

- 1xEmEmeEx B 2EFIMEEERX P FEIMEINEEX

B 4aXEIMEIIEEX | ki S L BN EHXITEUAR





图3.1-4  声环境功能区划图
（2）声环境现状

为了解项目周边声环境质量现状，委托福建省化工产品质量检验站有限公司于2024年5月13~14日对敏感点声环境质量进行了监测。监测点位图见图3.1-4，监测结果见表3.1-5，监测报告见附件5。

[image: image6.png]



图3.1-4  噪声监测点位图
表3.1-5  声环境质量现状监测结果  单位：dB
监测点编号

检测结果Ld（dB）

昼间标准值（dB）

2024.5.13昼间
2024.5.14昼间

N1北侧宏盛中心C号楼
60
N2西侧1号楼
60
N3南侧3号楼
60
达标情况
达标

达标
达标
由上表可知，各点均能满足GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准要求，区域声环境质量良好。

	环境

保护

目标
	3.2 环境保护目标

拟建项目的周边环境敏感目标详见表3.2-1，环境敏感目标分布图见附图5。

表3.2-1  项目周边环境敏感目标

环境要素

环境敏感目标

方位

与厂界距离（m）

人口规模
控制要求

地表水环境

闽江
E
404
/

GB3838-2002《地表水环境质量标准》 

Ⅲ类水质标准
溪源江
SW
1379
/
GB3838-2002《地表水环境质量标准》 

Ⅳ类水质标准

大气环境

国家地球空间信息福州产业化基地

1号楼
W
21
560人
GB3095-2012

《环境空气质量标准》中二类区标准及其修改单
2号楼
/

/

420人
3号楼
S

19
280人
宏盛中心

C号楼

N

31
350人
其他楼栋
NW
55
1400人
国家知识产权局
N

141
125人
星网锐捷科技园
N
363
525人
世贸璀璨江山
NE
143
约800户/2800人
融创未来海
E
58
约700户/2450人
村庄、别墅区
E
280
约56户/196人
新洲村
S
77
约43户/150人
福建省创新研究院中科育成中心
W
173
875人
三峰集团
NW
238
122人
声环境

国家地球空间信息福州产业化基地
1号楼
W
21
560人
GB3096-2008

《声环境质量标准》中2类标准
3号楼
S
19
280人
宏盛中心C号楼

N

31

350人



	污染

物排

放控

制标

准
	3.3 污染物排放控制标准

3.3.1废气
拟建项目运营期产生的实验废气由集气罩收集经活性炭吸附后，通过7楼平台排气筒DA001排放，污染因子主要为挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）以及微量的酸性气体或恶臭气味，如盐酸雾（HCl）等。有组织废气中非甲烷总烃、HCl执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值严格50%执行；无组织废气中非甲烷总烃厂界排放执行GB16297-1996表2标准限值，厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》中附录A的表A.1中特别排放限值，具体详见表3.3-1~2。

表3.3-1  大气污染物排放标准（有组织）

污染物项目
有组织排放
严格50%执行
执行标准
浓度限值（mg/m3）
最高允许排放速率*（kg/h）
浓度限值（mg/m3）
最高允许排放速率*（kg/h）
非甲烷总烃
120
35
60
17.5
GB 16297-1996
HCl
100
0.915
50
0.4575
注*：①根据GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中7.1规定，拟建项目排气筒高度低于周边200m范围建筑物高度，则非甲烷总烃最高允许排放速率标准值严格50%执行；

②根据7.3规定，若某排气筒的高度处于本标准列出的两个值之间，其执行的最高允许排放速率以内插法计算﹐内插法的计算式见本标准附录B。
表3.3-2  大气污染物排放标准（无组织）

排放方式
污染物

最高允许排放浓度(mg/m3)
标准名称
备注
无组织
非甲烷总烃

4.0
GB16297-1996

《大气污染物综合排放标准》表2二级标准
厂界
HCl
0.2
GB16297-1996

《大气污染物综合排放标准》表2二级标准

厂界

非甲烷总烃
6
GB37822-2019

《挥发性有机物无组织排放控制标准》中附录A特别限值
监控点处1h平均浓度值
20
监控点处任意一次浓度值
3.3.2废水
拟建项目运营期产生的废水依托大楼统一建设的三级化粪池预处理，经预处理后通过市政污水管网汇入大学城污水处理厂集中处理，污水处理厂出水水质执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。项目污水排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中表4三级标准（NH3-N参照执行GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中的B级标准），与大学城污水处理厂纳管指标一致，具体详见表3.3-2。
表3.3-2  废水执行排放标准    单位：mg/L
污染物

大学城污水处理厂

纳管标准限值
大学城污水处理厂

排放标准限值（一级A）
pH

6~9
6~9
COD

500

50

BOD5
300

10
SS

400

10

氨氮（以N计）
45
5（8）
3.3.3噪声

项目运营期厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。
3.3.4固体废物

拟建项目运营期产生的生活垃圾，其贮存处理应按照GB50337-2003《城市环境卫生设施规划规范》中的要求进行综合利用和处置。一般工业固体废物在室内临时贮存期间执行GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》的有关要求；危险废物的贮存执行GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》相关要求。

	总量

控制

指标
	3.4 总量控制指标

根据《福建省关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽政[2016]54号），现阶段福建省主要污染物控制指标为：COD、NH3-N、SO2、NOx。

拟建项目不排放SO2、NOx；根据《福建省环保厅关于进一步加快推进排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽环发[2015]6号）中的相关规定：“对水污染物，仅核定工业废水部分”。拟建项目不是工业企业，产生的污水进入化粪池预处理，预处理后纳入城市污水处理厂，不纳入建设项目主要污染物排放总量指标管理范围。根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政[2020]12号），挥发性有机物总量应按要求实行等量或倍量削减替代。另根据《福州市环境保护局关于印发福州市大气污染联控治工作方案的通知》榕环保综(2018)386号：VOCs排放实行区域内倍量替代，新、改扩建涉及VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集、安装高效治理设施。

拟建项目VOCs排放量0.0055t/a，本次评价建议将非甲烷总烃作为总量控制指标，福州高新区VOC的总量控制指标按照1.2倍进行调剂，因此本项目需申请VOCs（以非甲烷总烃计）总量：0.0066t/a，项目运行过程中，不应超过此排污量，纳入总量控制指标管理。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	4.1施工期环境保护措施

项目所在国家地球空间信息福州产业化基地2号楼是已有建筑，无土建施工，主要工程内容为实验室装修及设备的安装调试。拟建项目装修均在室内进行，对周围环境影响较小。
4.1.1废气

装修材料在装卸、运输等过程中会有粉尘散逸到周围大气中，颗粒状装修材料在堆放期间由于风吹等原因也会引起扬尘，项目施工主要在室内进行，产生的扬尘对大气环境影响较小。
4.1.2废水
现场不设置施工营地，不在项目场地食宿，施工人员生活污水依托大楼现有的污水排放系统，不另行单独外排。由于工人人数少且分散居住，故不会对本区域排污系统和水环境产生明显影响。

4.1.3噪声
施工期的噪声主要来自设备安装及调试，基本不产生施工噪声。
4.1.4固体废物
施工期产生装修建筑材料废物以及施工人员的生活垃圾等没有回收价值，统一收集后定期运往指定地点堆埋，生活垃圾由环卫部门统一收集处理，施工期固体废物对周围环境影响小。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2运营期环境影响和保护措施
4.2.1废气

4.2.1.1污染源强

（1）有机废气（非甲烷总烃）

实验过程中挥发性有机化学试剂主要包括甲醇、乙醇、异丙醇等有机溶剂，将产生少量挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）。由试验台上的通风橱内或集气罩收集后通过活性炭吸附处理后由7楼平台一根排气筒DA001排出。根据美国国家环保局编写的《工业污染源调查与研究》等相关资料，实验室所用有机试剂挥发量基本在使用量的1~4%之间，本次保守计算，取最大值为4%。拟建项目具体有机废气（以非甲烷总烃计）的挥发量见表4.2-1。
表4.2-1 实验室有机废气产生量核算表

原料名称

密度(g/cm3)

年用量（t/a）
挥发率（%）
挥发量（t/a）
乙醇
0.789
0.079
4
0.00316
甲醇
0.79
0.04
0.0016
G4级异丙醇
0.786
0.197
0.00788
工业级异丙醇
0.786
0.016
0.00064
乙酸乙酯
0.902
0.01
0.0004
丙酸乙酯
0.892
0.01
0.0004
丙酸丙酯
0.886
0.01
0.0004
乙二醇
1.113
0.01
0.0004
乙酸正丙酯
0.888
0.01
0.0004
合计
0.0153
通过同类实验室的调查，废气收集率取80%，非甲烷总烃有组织产生量为0.0122t/a，未能收集的废气呈无组织形式排放，非甲烷总烃无组织排放量为0.0031t/a。实验室有机废气通过集气装置收集后通过活性炭吸附装置吸附（风量为6758m3/h，处理效率为80%）。活性炭吸附处理效率大于80%，本环评取80%计算，按每天平均实验5h计，项目非甲烷总烃经处理后有组织排放量为0.0024t/a，排放速率0.0016kg/h，排放浓度为0.24mg/m3。
（2）酸雾
实验过程中使用盐酸或一些特定的有机试剂时，可能会产生微量的酸性气体或刺激性恶臭气味，如盐酸雾（HCl）等。盐酸雾采用“有害物质敞露存放的散发量计算”方法进行计算。

有害物质敞露存放时，由于蒸发作用，不断地向周围空间散发出有害气体和蒸气，其散发量可用下列公式计算：

Gs=（5.38+4.1V）PH·F（M）0.5

式中：Gs—有害物质的散发量，g/h；

V—车间或室内风速，m/s，实验室内风速取值0.4m/s；
PH—有害物质在室温时的饱和蒸汽压力，mmHg；25℃氯化氢饱和蒸汽压力1189Pa（9.04mmHg）；
F—有害物质的敞露面积，m2；（盐酸采用500mL/瓶贮存，口径4.5cm，则敞露面积约3.14×(2.25)2×10-4=1.6×10-3m2）；
M—有害物质的分子量；氯化氢分子质量：36.46。
表4.2-2 盐酸雾散放量核算

污染物名称
V
(m/s)
PH
(mmHg)
F
(m2)
M
Gs
(g/h)
盐酸雾
0.4
9.04
0.0016
36.46
0.613
综合处理室按2个实验台面工位计，实验人员使用药剂过程随用随盖，未使用时试剂瓶口保持封闭，每天实验瓶口综合敞开时间按300s计（每天5小时，则瓶口敞开时间为60s/h），本次结算按每个工位每天均使用盐酸，工作时长按300天计，则盐酸雾产生量为0.031kg/a。
实验过程均在通风橱内进行，酸雾经实验室内通风橱柜收集（采用负压收集，收集效率为80%）后与有机废气一并通过活性炭吸附装置处理（活性炭吸附对酸雾处理效率较低，暂不考虑去除效率）后引至屋顶排气筒（DA001）排放，则项目盐酸雾有组织产生量为0.025kg/a，排放速率0.00002kg/h，无组织排放量为0.006kg/a，排放速率为0.000004kg/h。
另外，实验过程中使用一些特定的有机试剂时，例如N,N-二甲基丙酰胺在使用中可能分解，可能会产生微量的恶臭气味，这类药品使用量少且间歇排放，污染物产生量小，再经集气罩收集后通过活性炭吸附处理，污染物排放浓度极低，对周边环境影响较小，因此不进行定量分析。废气产生及排放情况详见表4.2-3。

表4.2-3  拟建项目有组织废气源强核算结果一览表

污染源
污染物
风量m3/h
产生量t/a

去除率%
排放量t/a
排放速率kg/h
排放浓度mg/m3
排放时间h
DA001
非甲烷总烃

6758
0.0122
80
0.0024
0.0016
0.24
1500
HCl
6758
0.000025
/
0.000025
0.00002
0.003
1500
表4.2-2  拟建项目无组织废气源强核算结果一览表

污染源
污染物
治理措施
排放速率kg/h
排放量t/a
排放时间h
实验区
非甲烷总烃

试剂日常贮存保持密闭，取用时在通风橱内操作，收集的废气送至废气处理设施处理排放。
0.002
0.0031
1500
HCl
0.000004
0.000006
1500
2、污染物非正常排放量核算
本项目废气处理设施故障非正常工况主要考虑：
①因风机故障或环保设施检修，导致废气收集效率降低，而造成废气非正常排放，废气直接呈无组织排放；
②因设备老化未及时更换，导致处理效率下降，出现废气未经过有效处理直接排放，环评分析最坏情况，即处理效率为0，未收集废气按正常工况无组织排放量核算。本项目非正常工况下废气污染源源强核算结果见表4.1-3，废气排放口基本情况详见表4.1-4。

表4.1-4  废气排放口基本情况

产排污环节
编号及名称
高度/m

排放口尺寸/m

温度/℃

类型
地理坐标
实验
DA001废气排放口
7楼平台
400×500mm
25
一般排放口

119°13'9.94"E，26°01'58.88"N
表4.1-5  污染源非正常排放量核算表
序号
污染源
非正常排放原因
污染物
非正常排放浓度mg/m3
非正常排放速率kg/h
单次持续时间/h
年发生频次/次
应对措施
1
DA001
废气处理设备出现故障
非甲烷总烃
1.18
0.008
1
1
立即停止相关工序的生产，待故障解除后方可恢复生产
氯化氢
0.003
0.00002
4.2.1.2废气治理措施

根据前述分析可知，项目污染源排放量较小，但是鉴于实验室周边近距离有居民住宅，实验过程可能涉及短时间产生异味气体排放对周边居民有一定的影响，因此建设单位拟采取集气罩收集、经活性炭吸附处理后通过7楼平台的排气筒排放。各类药品试剂均密闭储存在试剂柜中，且密封良好，取用状态时加盖封口，保持密闭。实验过程均在通风橱内密闭操作，集气罩收集效率可达80%。根据DB42/T341-2006《实验室通风系统设计与施工规范》，实验室的排风总量不应小于12次/h的室内换气次数，本项目拟设风机总风量为6758m3/h，实验面积为200m2，层高为2m，故体积为400m3，经计算，换气次数约为16次/h＞12次/h，符合规范要求。
在处理有机废气的方法中，吸附法具有去除效率高，净化彻底，能耗低，工艺成熟，易于推广实用的优点，具有很好的环境和经济效益。吸附法主要用于低浓度高风量有机废气净化，吸附剂应具有密集的细孔结构，内表面积大，吸附性能好，化学性质稳定，耐酸碱、耐水、耐高温高压，不易破碎，对空气阻力小。实验室有机废气特点为低浓度高风量，且废气种类多，故拟建项目采用应用广泛的活性炭吸附法较为合适，处理效率可达80%以上。实验过程中使用一些特定的有机试剂时可能会分解产生微量的恶臭气味，这类药品使用量少且间歇排放，污染物产生量小，污染物排放浓度低，对周边环境影响较小，采用活性炭吸附是可行的。HCl属于酸性气体，活性炭吸附对其处理效率较低，鉴于本项目使用为稀盐酸，年使用量少，故HCl产生量小、浓度低，且为实验过程间歇排放，经统一收集处理后能满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2排放限值，因此，采取的措施可行。

有机废气治理的过程中需要及时更换活性炭。根据生态环境部部长信箱《关于活性炭碘值问题的回复》，“采用蜂窝状活性炭吸附的，建议选择与碘值800毫克/克颗粒状、柱状等活性炭吸附效率相当的蜂窝状活性炭，并按照设计要求足量添加、及时更换”，本项目所用活性炭为蜂窝状，吸附效率与碘值800毫克/克颗粒状、柱状等活性炭吸附效率相当。根据《现代涂装手册》(化学工业出版社，2010年出版)，活性炭对有机废气等各成分的吸收量约为0.35g废气/g活性炭，根据废气污染源强分析可知，项目有机废气净化量为9.8kg。项目设置3套活性炭吸附装置，一套活性炭装置装载0.8立方活性炭（1.3×0.8×0.8m），单塔填充量约为0.4t；活性炭装载方式采用推拉式框进行装载，每年更换一次，废弃活性炭产生量1.2t/a。废活性炭收集后委托有资质的单位处理，为确保净化效果，活性炭定期更换。
4.2.1.3废气影响分析
拟建项目废气主要为实验过程中产生的废气，主要产生于日常检测实验，产生量较少，经活性炭处理后通过7楼平台排气筒排放，非甲烷总烃、HCl排放浓度及排放速率均满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值，故废气可达标排放，不会对项目所在区域大气环境造成不良影响。

类比同类实验室分析，厂界非甲烷总烃浓度能满足GB16297-1996表2二级标准限值，因此拟建项目排放的废气对周围环境空气质量影响较小。

4.2.1.4废气监测要求
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目涉及行业为“五十、其他行业”中的“108、除1-107外的其他行业”，不涉及通用工序重点管理和简化管理，不属于重点排污单位，因此不需要进行排污许可证申领或排污登记管理。根据HJ819-2017《排污单位自行监测技术指南 总则》，废气自行监测计划如下表4.2-3。
表4.2-3  废气监测要求一览表
序号

排污方式
监测点位
监测指标
监测频次

1

有组织废气
DA001
非甲烷总烃、HCl
1次/年
2
无组织废气
企业边界



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2.2废水
4.2.2.1废水污染源强分析

拟建项目的废水为后续清洗废水和生活污水。
①后续清洗废水：根据建设单位提供的资料，实验配制溶液所产生的废原液量（包括第一次清洗废水）约0.003m3/d，即1m3/a，作为危险废物处置。后续器皿清洗废水污染物含量指标相对较低，产生量为75m3/a（0.25m3/d），按排放系数80%计算，排放量为60m3/a（0.2m3/d），后续清洗废水中主要是低浓度的无机盐，水质较简单。类比相同类型的实验室废水，废水中各污染物浓度为：pH值5.5~10、COD 500mg/L、BOD5：300mg/L，SS 200mg/L、NH3-N 35mg/L，则废水中各污染物产生量分别为：COD 0.03t/a、BOD5：0.018t/a、SS 0.012t/a、NH3-N 0.0021t/a。
②生活污水：项目员工3人，无住宿。按照《建筑给水排水设计规范》，非住宿职工每人每天用水按50L计，年工作300d，则职工日常用水量为0.15m3/d（45m3/a）。按排放系数80%计算，则职工产生生活污水0.12m3/d（36m3/a）。水质参照城市生活污水水质，主要污染物及其含量一般约为：COD 400mg/L、BOD5 200mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 35mg/L，则废水中各污染物产生量分别为：COD 0.0144t/a、BOD5 0.0072t/a、SS 0.0054t/a、NH3-N 0.00126t/a。
综上所述，拟建项目后续清洗废水与生活污水混合后经化粪池处理后纳入市政管网，最终排入大学城污水处理厂。水平衡图见图4.2-1。

[image: image7.emf]自来水

45

生活用排水

36

化粪池

9

损耗

后续清洗水

75

60

121

市政污水管网

96

实验用水

1

危险废物暂存间

1

15

损耗

图4.2-1  拟建项目水平衡图   单位m3/a

拟建项目废水及其污染物产生情况见表4.2-4。
表4.2-4  拟建项目废水污染物产生及排放情况一览表

废水

类别
废水量（m3/a）
污染物

产生情况

排放标准
处理措施和排水去向

产生浓度（mg/L）
产生量（m3/a）

排放浓度（mg/L）
排放量（m3/a）
后续清洗废水
60
COD

500
0.030
/
/
进入化粪池预处理
BOD5
300
0.018

/
/
SS
200
0.012
/
/
氨氮

35
0.0021
/
/
生活污水
36
COD

400
0.0144
/
/
BOD5
200
0.0072
/
/
SS

150
0.0054
/
/
氨氮

35

0.0013
/
/
合计

96
COD
463
0.066
500
0.066
经化粪池预处理后通过市政污水管网进入大学城污水处理厂进一步处理
BOD5
263
0.018
300
0.018
SS
181
0.0255
400
0.0255
氨氮
35
0.0053
45
0.0053
大学城污水处理厂处理
96
COD
/

/

50
0.0048
/
BOD5
/
/

10
0.001
SS
/

/

10
0.001
氨氮
/

/

5
0.0005
4.2.2.2废水处理措施
本项目后续清洗废水与生活污水混合后依托大楼化粪池预处理，预处理达标后排入市政污水管送至大学城污水处理厂集中处理。废水处理工艺流程图详见图4.2-2。


[image: image8.emf]生活污水

后续清洗废水

化粪池 市政污水管

大学城污水处理厂

图4.2-2  废水处理工艺流程图

（1）拟建项目废水依托大楼化粪池可行性分析：

①化粪池概况：化粪池早期建设时统一建设，共有2个，设计总处理规模约为150m3/d，其中1个50m3位于2号楼的东北角，另1个100m3位于3号楼的正南面。服务范围为整个基地（1~3号楼），主要处理员工的生活污水。化粪池属于初级的过渡性生活处理构筑物，利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施。沉淀下来的污泥经过厌氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。化粪池污泥定期清掏外运，填埋或用作肥料。
②废水处理工艺及接纳水质分析：拟建项目产生的后续清洗废水不包括配制溶液所产生的废原液量和第一次清洗废水（作为危险废物处置），而是后续器皿的清洗废水，各污染物含量指标相对较低，接近生活污水浓度，且排放量小，与生活污水混合后不会对现有化粪池造成冲击，故采用化粪池预处理可行。
③接纳水量分析：化粪池设计总处理规模约为150m3/d，目前基地现有员工约为1260人，每人每天用水按50L计，按排放系数80%计算，则大楼现有员工生活污水排放量为50.4m3/d。拟建项目废水产生量为0.32m3/d，仅约占化粪池处理规模的0.2%，且余量满足拟建项目所需废水处理规模。因此，大楼化粪池有能力接纳该项目废水。

④接管范围分析：化粪池服务范围为整个基地，拟建项目位于该楼6L，位于其服务范围内，且配套管网已经建成。
综上，拟建项目废水纳入大楼化粪池预处理可行。
（2）拟建项目废水接入大学城污水处理厂可行性分析
①污水处理厂概况：福州市闽侯县大学城污水处理厂由福州澳星同方净水业有限公司负责经营，位于闽侯县上街镇新保路与117县道路口附近，目前处理规模为土建12万m3/日，设备8.5万m3/日。出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）表1中一级A标准后排入溪源溪（高岐河段）。
②废水处理工艺及接纳水质分析：大学城污水处理厂设计主要采用CASS反应池和A2O生物处理工艺，针对拟建项目废水，其工艺可行，在深度处理后，可实现达标排放，出水水质执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。污水处理厂接管水质及拟建项目废水排放标准见下表4.2-5。

表4.2-5 污水处理厂接管水质及拟建项目出水水质要求一览表

污水

浓度单位

COD
BOD5
NH3-N

SS

接管标准

mg/L

＜500
＜300
＜45
＜400
拟建项目预处理后

mg/L

＜500
＜300
＜45
＜400
根据上表可知，拟建项目废水经预处理后，各项指标均能达到污水处理厂接管指标要求，从接管水质分析是可以满足要求的。
③接纳水量分析：目前，福州大学城污水处理厂运行负荷约为90%，仍有0.5万t/d的余量，本项目污水排放量为0.32t/d，占污水厂处理规模比例很小，由此可见福州大学城污水处理厂有容量接纳本项目的废水，不会对该污水处理厂的工艺和处理负荷造成影响。

④接管范围分析：本项目属于福州市闽侯县大学城污水处理厂的服务范围，市政管网配套完善，项目污水可顺利接入市政污水管网送往福州市闽侯县大学城污水处理厂集中处理，对周边环境影响较小。
综上，拟建项目废水纳入大学城污水处理厂可行。

4.2.2.3废水监测要求
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目涉及行业为“五十、其他行业”中的“108、除1-107外的其他行业”，因本项目涉及到的通用工序为水处理，项目不属于重点排污单位，外排污水量约为0.32t/d，日处理污水能力小于500吨，因此不需要进行排污许可证申领或排污登记管理。废水监测要求纳入整个基地（国家地球空间信息福州产业化基地）。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2.3噪声
4.2.3.1噪声污染源强

拟建项目的噪声源主要为风机、仪器、泵等实验设备运行噪声，根据同类规模实验室类比调查，噪声源强见表4.2-7。声源到厂界及环境保护目标将经过门窗、墙体隔声及四周绿化，故设备声源在传播过程为减量，相对位置关系如图4.2-3。

表4.2-7  主要噪声污染源情况
序号

声源位置

噪声源
型号
声功率级/dB(A)

声源控制措施
空间相对位置/m

距室内边界距离/m
室内边界声级/dB(A)
运行时段
建筑物插入损失/dB(A)
建筑物外噪声
X
Y

Z
声压级/dB(A)
建筑物外距离
1

综合处理室
离心机
TG16-WS
70
减振、选用低噪声设备
21
24
9

1
60~65

间歇
15
45~50
1
2
超声振荡床

ZWY-200D

75
16
22
9

1

60~65

15
45~50
1
3
真空泵

2XZ-4

75
31
27
9
1

60~65

15
45~50
1
4
机房

风机

CF

75
43
30
9
1

60~65

15
45~50
1
[image: image9.png]



图4.2-3  设备声源位置图
4.2.3.2噪声防治措施
拟建项目产噪设备均安装在室内。噪声主要为仪器设备运行噪声。为降低噪声对周边环境的影响，建议采取以下降噪措施：①风机设置减震装置，其他设备采购时，首先选用低噪声设备，然后设计、安装时采用相应的消声器及减震装置，室内改造过程中采用隔声门。②加强对实验设备的维护和保养，避免因设备问题而引发突发性高噪声噪声；③在运营过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声，尽量降低人为噪声。
4.2.3.3噪声达标分析

（1）预测范围：拟建项目厂界50m范围内。
（2）预测方法：建设项目噪声环境预测采用HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则 声环境》中的工业噪声预测模式。
工业噪声源按点声源处理，且声源多位于地面，可近似认为是半自由场的球面波扩散，分室外声源和室内声源：
①室外声源

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减；本次预测计算中只考虑各声源至预测点的距离衰减、隔墙（或窗户）的传输损失。各声源由于厂区内外其他遮挡物引起的衰减、空气吸收引起的衰减，由于云、雾、温度梯度、风及地面效应等引起的声能量衰减等，其引起的衰减量不大，本次计算中忽略不计。

预测模式为无指向性点声源几何发散衰减，其基本公式如下：


[image: image10.wmf])

/

lg(

20

)

(

)

(

0

0

A

A

r

r

r

L

r

L

-

=


式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)；

LA(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)；

r—预测点距声源的距离，m；

r0—参考位置距声源的距离，m；

②室内声源

若声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2如下图所示。

[image: image11.png]



图4.2‑4  室内声源计算示意图

某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：


[image: image12.wmf])

4

4

lg(

10

2

R

r

Q

L

L

w

p1

+

+

=

p


式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB(A)；

Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB(A)；

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：


[image: image13.wmf](

)

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

å

=

N

j

L

i

p

ij

p

T

L

1

1

.

0

1

1

10

lg

10


式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带叠加声压级，dB(A)；

Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB(A)；

N—室内声源总数。

若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：


[image: image14.wmf](

)

(

)

(

)

6

1

2

+

-

=

i

i

p

i

p

TL

T

L

T

L


式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB(A)；

Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB(A)；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB(A)。

将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：


[image: image15.wmf](

)

S

T

L

L

p

w

lg

10

2

+

=


式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源倍频带声功率级，dB；

Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S—透声面积，m2。

然后按室外声源方法计算预测点处的A声级。

③多声源叠加噪声贡献值：


[image: image16.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

å

å

=

=

N

i

M

j

L

j

L

i

eqg

Aj

i

A

t

t

T

lg

L

1

1

1

.

0

1

.

0

10

10

1

10


式中：Leqg—预测点的噪声贡献值，dB(A)；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

tj—在T时间内j声源工作时间，s；

LAi——第i个室外声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)；

LAj——第j个室外声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)。
（3）预测结果分析
设备运行噪声在各厂界及声环境保护目标的贡献值及预测值见表4.2-9。
表4.2-9  噪声预测结果      单位dB(A)

预测点

贡献值
执行标准

（昼间）

达标

情况
N1北面厂界外1m
60
达标
N2西面厂界外1m
60
达标
N3南面厂界外1m
60
达标
N4东面厂界外1m
60
达标
N5西面1号楼
60
达标
N6南面3号楼
60
达标
N7北面宏盛中心C号楼
60
达标
预测结果表明，拟建项目产生的噪声经墙体隔声及距离衰减后厂界噪声贡献值可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类区标准限值要求，敏感点均能满足GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准要求，故对周围敏感点不会产生明显不利影响。
（涉及商业机密，进行删除）
图4.2‑5  运营期厂界噪声贡献值分布图

4.2.3.4监测计划
根据HJ819-2017《排污单位自行监测技术指南 总则》，噪声监测计划要求见下表4.2-10。

表4.2-10 噪声监测计划要求

监测点位
监测因子
监测频次

厂界四周

等效连续A声级
1次/季度
西面1号楼
南面3号楼
北面宏盛中心C号楼
4.2.4固体废物
4.2.4.1固体废物治理措施
（1）生活垃圾：拟建项目新增劳动定员3人，按每人每天的生活垃圾产量按0.5kg计，则项目生活垃圾产生量为0.45t/a。生活垃圾应进行袋装化收集，由环卫部门按时收集。

（2）危险废物：①实验过程产生的实验废液（包括第一道清洗废水）、滤渣等产生量约为1t/a；②盛装药品试剂的空瓶、包装物，产生量为0.01t/a。③过期实验药剂产生量为0.01t/a；④实验废气经通风橱/集气罩收集后采用活性炭吸附处理，活性炭吸附饱和后定期更换，项目设置3套活性炭吸附装置，一套活性炭装置装载0.8立方活性炭（1.3×0.8×0.8m），单塔填充量约为0.4t；活性炭装载方式采用推拉式框进行装载，每年更换一次，废弃活性炭产生量1.2t/a。以上危险废物收集后委托有资质的单位处理。
拟建项目固体废物的基本情况见下表4.2-11，危险废物贮存场所（设施）基本情况见表4.2-12。危险废物贮存库位于电梯房附近，占地面积为10m2，具体位置详见附图4。
表4.2-11  固体废物产生及处置情况一览表

序号

名称
产生环节
属性

物理性状
产生量t/a
处理措施

1

生活垃圾
员工生活
生活垃圾
固态
0.45
环卫部门外运处理
2

废实验废液（包括第一道清洗废水）、滤渣
检测过程
危险废物
液态、固态
1
委托有资质的处置单位处置
3
空瓶、包装物
检测过程
危险废物
固态
0.01
4
过期实验药剂
检测过程

危险废物

固态

0.01

5
废活性炭
废气处理设施
危险废物
固态
1.2
合计

2.67
/
表4.2-12  项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表

序号

名称

危险废物类别

危险废物代码

主要有毒有害物质名称
危险

特性
贮存方式
贮存能力

贮存周期

1
废实验废液（包括第一道清洗废水）
HW49

其他废物
900-047-49
废液、废酸、废碱、滤渣等
T/C/I/R
桶装

10t
平均3个月
2
空瓶、包装物
HW49

其他废物
900-047-49
废包装物
T/C/I/R
袋装
3
过期实验药剂

HW03废药物、药品

900-002-03

废药品

T

桶装

4
废活性炭
HW49

其他废物
900-039-49
废活性炭
T
袋装
4.2.4.2环境管理要求
（1）危险废物

a. 危险废物贮存场所（设施）：按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》相关要求，根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合；贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。
b. 容器和包装物污染控制要求：容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容；针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求；硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏；柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏；使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形；容器和包装物外表面应保持清洁。

c. 贮存过程污染控制要求：危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入；应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
c. 委外处置：危险废物委托有资质单位处置，并执行“电子联单”制度。
（2）生活垃圾：有专人负责清理，进行袋装化收集，由环卫部门按时收集。
4.2.5环境风险
4.2.5.1危险物质及风险源
（1）危险物质识别
根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B判定项目风险物质为实验所使用的化学试剂，如盐酸、甲醇、异丙醇等。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所列的危险物质及临界量，按以下公式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

[image: image17.wmf]n

n

Q

q

Q

q

Q

q

Q

+

+

+

=

L

2

2

1

1


式中：q1、q2、…qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1、Q2、…Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I；当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。计算结果见表4.2-13。

表4.2-13  危险物质与临界量的比值（Q）值计算结果一览表

序号
危险物质

最大存在总量qn（t）

临界量Qn（t）

qn/Qn

1

盐酸
0.001
7.5
0.0001

2

甲醇
0.012
10
0.0012

3
乙酸乙酯

0.001
10
0.0001

4
异丙醇

0.006
0.9
0.0067
5
乙醇

0.01
500
0.00002

Q

0.008

由上表可知，Q为0.008，Q＜1，故该项目环境风险潜势Ⅰ，可开展简单分析。

（2）风险源及可能影响途径

根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，拟建项目主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。具体详见下表4.2-14。
表4.2-14  建设项目环境风险识别表

危险单元

风险源

主要危险物质

环境风险类型

环境影响途径

可能受影响的环境敏感目标

实验区
试剂柜
盐酸等试剂
泄漏
泄漏的化学试剂挥发或泄露进入污水管网
周边大气环境或废水超标排放
CO
火灾、爆炸
泄漏可燃试剂发生火灾产生的次生污染物CO污染大气
周边居民及员工

危险废物贮存库
危废暂存设施
废实验废液
泄露
泄露进入污水管网
废水超标排放
4.2.5.2环境风险防范措施
（1）为了保证化学品贮运中的安全，贮运人员严格按照化学品包装件上提醒注意的一些图示符号进行相应的操作。

（2）保留化学品包装袋上安全标签，要求员工正确掌握化学品安全处置方法的良好途径。

（3）贮存危险化学品的库房必须配备有专业知识的技术人员，设置相应的安全防护措施、设备和必要的救护用品。

（4）配制的试剂应贴标识，注明试剂名称、浓度、配制时间、有效期及配制人贮存的危险化学品必须有明显的标志，标志应符合GB190-2009《危险货物包装标志》的规定。

（5）化学品入库要检测，贮存期间应定期养护，控制贮存场所的温湿度，空气湿度为65%，温度为20~22℃。

（6）工作人员必须熟悉各种危险品中毒的急救方法和消防灭火措施，项目内设置手提式干粉灭火器，并备置消防系统及消防砂。

（7）实验完成后，所产生的实验废物，将严格按照各类废物物性分别收集与贮存，并有明显标识。

（8）管理人员要建立化学药品（化学药品）各类帐册，药品购进后，及时验收记帐，使用后及时消帐，掌握药品的消耗和库存数量，不外借。

（9）危险废物贮存库要严格按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》相关要求执行。

（10）公司属于社会服务型企业，运营过程暂存危险物质未构成重大风险源，环境风险应急主要依托属地政府，可不设置应急池。
（11）突发环境污染事件应急联动：当发生一般环境污染事件时，原则上由公司内部组织应急救援力量处置，应急指挥部视事故态势变化请求福州市高新区生态环境局、消防、公安和医疗等相关力量协助进行应急监测以及事故处置。当发生重大环境污染事件时，企业内部应急力量予以先期处置，并由应急指挥部第一时间请求协助。待外部应急力量到达现场后，共同处置事故。


五、环境保护措施监督检查清单

	  内
  容

要
素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气

环境
	DA001
	非甲烷总烃
	经通风橱/集气罩收集至活性炭吸附装置处理后经7楼平台排气筒DA001排放
	排放浓度限值＜60mg/m3；排放速率＜17.5kg/h
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值

	
	
	HCl
	
	排放浓度限值＜50mg/m3；排放速率＜0.4575kg/h
	

	
	厂界

无组织
	非甲烷总烃
	封闭、废气收集处理设施
	4mg/m3
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准限值

	
	
	HCl
	
	0.2mg/m3
	

	地表水环境
	DW001
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	后续清洗废水与生活污水混合进入化粪池，经化粪池预处理后排入市政污水管网
	执行大学城污水处理厂的纳管标准，即GB8978-1996《污水综合排放标准》中表4三级标准（NH3-N参照执行GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中的B级标准）

	声环境
	厂界噪声
	连续等效A声级
	选用低噪声设备，加强管理
	GB12348-2008

《工业企业厂界环境噪声排放标准》

2类标准

	固体

废物
	根据《福建省实验室环境污染防治管理办法（暂行）》，应至少建立危险废物管理台账，要以每一个实验为单位如实详尽记录开展实验过程中使用的原料种类数量及产生的危险废物的种类、数量、流向、贮存、处置等有关信息资料。危险废物暂存于危险废物贮存库，委托有相应资质的单位处置；生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	/

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	①完善危险物质贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏，可设置漫坡，当危险废物储存容器发生意外倾倒时，在重力作用下，可重新收集至储存容器中，从而使得危险废物不会泄露至危险废物贮存库外。

②落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患，加强实验室消防检查和管理，按照消防要求设置灭火器材。

③加强对各岗位职工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。

④企业应完善突发环境事故应急措施，配备应急器材，在发生泄漏、火灾和爆炸等事故时控制泄漏物和消防废水进入下水道。

⑤化学准备室的化学试剂柜，能阻挡小部分液体化学试剂在柜内，具有一定的防泄露功能，因部分化学试剂易燃，应禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志。

	其他环境管理要求
	①环保竣工验收：建设单位应根据环保竣工验收相关要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用；
②按要求落实监测计划；

③根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目涉及行业为“五十、其他行业”中的“108、除1-107外的其他行业”，不涉及通用工序重点管理和简化管理，不属于重点排污单位，因此不需要进行排污许可证申领或排污登记管理。


[image: image18.jpg]T H MR A B R 37 MBS R & 2 e R e = 8 —
EARESRERER. BRARETHIUTIME SRR HIE, ™% SSA RS 1= H
14 TS S 6 MR TR KR B H 3 M RESE LR V5 YR s AR HEA, FREERUA
AR, WX R ROBRAK. Eit, AFRERMAOM RS, BHNRRR

HATHI.

N—

42




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	      项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
（t/a）
	现有工程许可排放量②
（t/a）
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
（t/a）
	本项目排放量（固体废物产生量）④
（t/a）
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
（t/a）
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
（t/a）
	变化量⑦
（t/a）

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.0055
	/
	0.0055
	+0.0055

	废水
	废水量

（万t/a）
	/
	/
	/
	0.0096
	/
	0.0096
	+0.0096

	
	COD
	/
	/
	/
	0.0048
	/
	0.0048
	+0.0048

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.0005
	/
	0.0005
	+0.0005

	固体废物
	危险废物
	/
	/
	/
	2.22
	/
	2.22
	+2.22


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
拟建项目





N2





19m





31m





N1





N3





图    例


拟建项目红线


噪声监测点位





21m





设备声源





环境保护目标








生活污水
后续清洗废水
化粪池
市政污水管
大学城污水处理厂



_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

G1
预处理
吸附
再生
后处理与分析
G2
G3
实验完成
编制报告
S1
S2
S3
G1、G2、G3非甲烷总烃、微量酸性气体、微量恶臭气体
S1、S2 废实验原液（包括第一道清洗废水）、废酸、废碱；S3滤渣、废液
W1、W2 后续清洗废水
W1
W2



自来水
45
生活用排水
36
化粪池
9
损耗
后续清洗水
75
60
121
市政污水管网
96
实验用水
1
危险废物暂存间
1
15
损耗



N  噪声    S  固废    W 废水    G  废气
装修修缮
设备安装
投入使用
N、S、W、G
N、S、W、G



