建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      福州高新区新材料实验室项目     

建设单位（盖章）：   福州杰瑞动能科技有限公司  

编制日期：              2024年7月            

中华人民共和国生态环境部制
[image: image1.png]OmE. 1neu o

LR R A R R

anss s B
ea2u KK BRARKTHEER AN
— S-OBTEXNT. MR (W) BN
FavaratAen e 1
— messnx
|Reze ze wnsrm AR 0
[— Ist3s0 100406,
|exrnn = = ‘m
|zEREA =T e 507
ERazmzmAR (2T |7AE 501

ansenz _
snze ze) AR RS RAD
E-zemmrm s.{u;wmﬁmhsiﬁ

EHARSE \/4/%,

o

LEMERA
#a BERRENERS [y 2
e osssrseszosz 035612 Li8s
2 ZREHAR
#% TEEAAE BRRY =7
e &x BH033612 Yo





[image: image75.png]


[image: image2.jpg]BEWIH BRSO
Gt 75 200 7

R EAfr
SERRE__ 91440300MADOTXHAIK ) MEAE: K&
REe (BRIEXREFHURES (R HmFBEFEELE)
ENEE—RAE, RELE=ZHFIEWR, TET
(BT/ABT) GEFZRI BML; RKAEFREZHTH
ERAT RN REAL T R E W
B=5E AERHBES (%) EAERNERELEHA,
TEEH, THREXARE; aREXREEHRES (R) &
REZEAH (R R A TR ARk A&
TEES 05352323505230322 , TRA% T
BHO035612 ) , ZERFARERE__ L (fz A %
T__BH035612 ) (k%A HIIE) £_1 A, ERAR
AARBMABRAR; KREMAT EREFARKRBEIIN (i

5] 36,21

REFFHARES R BHLETEAE) HEY /

/,)

REE. KEHAFNKE “REL"




[image: image3.png][T SRR

n
1 AP b T WL Z
) PR
AT TSI SR ARG T o
R DA

A T

6126103
6 1L ST T R Y E:] wih YEYER

HuHeokcor HEH T W [EIAC I T T *

BT FR A I %

MOV HXL00YNO0E0P* 16

BHHHFR—%




[image: image4.png]ARG EARA DA DR
FRRYEHRATL, CAAREALL
BER— R E KM, RAETAY A
BRI R A
“This i to certify that the bearer of the Certificate
Hhas passed natonal examination organized by the
Chinese government departments and has obiained
qualifications for Environmental Impact Assessment

§ R
/’wf.\\n'




[image: image5.png]HiEAZ S
Signature of the Bearer

#E: [E X5

Full Name

PR &

Sex £

HAFA:

Bate of Birth o', (8.0 et 0l
FREH: P Yk AR
Professional Type sl
HEAM:  900545A158
Approval Date ———

ES & SeF T
Issued by

sgxam 2005 5 10 A\
Issued on w’)

*




[image: image6.jpg]EEELEEEEE

b
<

o=
..gg
§§

i

!

|

(e

HEIRIRIEIR IR IR
IR

sgs‘gs

. 0zatt R

=]
2
i
]

E] sum
L [ o] =] uuwm|
) (¥ () ) (%) (%) (%)
Czww | wwew | zZae rum | By R -

CLrY el wemnn N G CLER]
s A HOS4 1202 I faila (F sosnsaosy +Y il (F

\@!: W Y i \wﬂ chb 12196469 M sloseest ' mNG
2g 1e0@
L mﬁ#

CHADEBE WM 10 5 Y MU 4





一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	福州高新区新材料实验室项目

	项目代码
	2404-350169-04-01-871335

	建设单位联系人
	方海国
	联系方式
	15672084888

	建设地点
	福州高新区创业路5号久策大厦A座1层北侧

	地理坐标
	119度13分6.416秒，26度02分38.503秒

	国民经济

行业类别
	M7320工程和技术研究和试验发展
	建设项目

行业类别
	四十五、研究和试验发展-98、专业实验室、研发（试验）基地中其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	福州高新区经济发展局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	闽发改备[2024]A140040号

	总投资（万元）
	1200
	环保投资（万元）
	10

	环保投资占比（%）
	0.83
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	☑否

□是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	651m2（租赁，不新增用地）

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类 (试行) )》，土壤、声环境不开展专项评价，地下水原则上不开展专项评价。项目专项设置情况参照表1专项评价设置原则表，具体见表1-1。

表1-1  专项评价设置原则表
专项评价的类别

设置原则

本项目情况

是否需要设置专项评价

大气

排放废气含有有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

项目排放废气污染物不含左侧所列有毒有害污染物

否

地表水

新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂

项目废水排入市政管网

否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

项目风险物质存储量未超过临界量

否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

不涉及

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及

否

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169) 附录B、附录C

根据表1-1分析，项目无需设置专项评价。

	规划情况
	规划文件名称：《海西高新技术产业园控制性详细规划》

审批机关：福州市人民政府

审批文件名称及文号：无

	规划环境影响

评价情况
	规划环评文件名称：《福州高新区海西高新技术产业园总体规划环境影响报告书》

召集审查机关：福州市环保局

审批文件名称及文号：榕环保[2010]490号

规划文件名称：《福州高新区海西高新技术产业园规划环境影响跟踪评价报告书》

环评单位：福州市环境科学研究院

审批文件名称及文号：无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与规划的符合性分析

本项目位于福州高新区创业路5号久策大厦A座1层北侧，对照福州高新区海西高新技术产业园区控制性详细规划—土地利用规划图和闽（2020）闽侯县不动产权第0000129号可知，实验室用地用途为工况仓储用地-工业用地（研发设计），因此项目选址符合福州高新区海西高新技术产业园控制性详细规划有关要求。

2、与规划环评及审查意见、跟踪评价的符合性分析
根据《福州高新区海西高新技术产业园规划环境影响跟踪评价报告书》中的入区企业的准入条件：通过优化产业结构，整合土地资源后清理出的高新产业建设用地，应本着高水平、高起点的原则，制定严格的企业准入条件。

入区企业应为符合园区产业定位的电子信息、新材料、光电产业、生物医药、环保、节能产品等产业区域，必须从事高新技术产品的研发、生产和服务及现代服务业等。

本项目为专业实验室建设项目，满足入区企业的准入条件。因此，项目建设符合区域规划环评要求。
规划环评中产业政策要求：

（1）以先进制造业为先导，大力发展通信设备、计算机及其它电子设备制造业，机电制造业和生物产业，培育具有区域竞争力的高新技术产业集群；

（2）以科技研发为核心，延伸发展软件服务、工业设计、医药孵化等功能，促进带动新城与区域先进制造业的升级和飞跃；   

（3）以园区建设为载体，通过公共试验平台、企业孵化中心、生产力促进中心和生产服务中心的建设以及生产服务、融资等软环境的建设营造“企业社区”；

（4）以区域资源为依托，加强与大学城、周边科技园区的智力和科技资源互动协作，提高新城科技研发与创新水平。

表1 福州海西高新技术产业开发区推荐产业类型及禁止行业一览表

规划产业及代码

推荐产业类型

禁止行业

禁止行业依据

一、电子信息技术

电子信息设备制造

该区域以设计、研发、小试验为产业导向，大规模生产制造不可入驻

软件

微电子技术

计算机及网络技术

通信技术

广播电视技术

新型电子元器件

二、生物与新医药技术

禁止生产线企业，禁止生产恶臭、排放有毒有害废水的项目研发、小试验

该区域以办公为主

医药生物技术

中药、天然药物

新剂型及制剂技术

三、航空航天技术

禁止引进集中电镀项目，企业配套电镀工序需废水零排放；禁止使用重金属、有毒物等排放重金属和持久性污染物的项目。设计、研发、试验、加工及装配企业可入驻

该区域以设计、研发、小试验为产业导向

民用飞机技术

空中管制系统

新一代民用航空运行保障系统

四、新材料技术

禁止引进集中电镀项目，企业配套电镀工序需废水零排放；禁止使用重金属、有毒物等排放重金属和持久性污染物的项目。设计、研发、试验、加工及装配企业可入驻，大规模生产不可入驻

该区域以设计、研发、小试验为产业导向

金属材料

金属材料

无机非金属材料

五、高技术服务业
共性技术

文化创意产业支撑技术

工业设计

六、新能源及节能技术

禁止产生恶臭、禁止使用燃煤锅炉，禁止使用重金属、有毒物等排放总金属和持久性污染物的项目。研发、小试验、研发、试验、设计、加工及装配等可入驻

该区域以设计、研发、小试验为产业导向

可再生清洁能源激素和

新型高效能量转换与储存技术

高效节能技术

七、资源与环境技术

禁止产生恶臭、禁止使用燃煤锅炉，禁止使用重金属、有毒物等排放总金属和持久性污染物的项目。研发、小试验、研发、试验、设计、加工及装配等可入驻

该区域以设计、研发、小试验为产业导向

水污染控制技术

大气污染控制技术
资源高效开发与综合利用技术

八、高新技术改造传统产业

研发、设计、装配可入

该区域以设计、研发、小试验为产业导向

工业生产过程控制系统

高性能、智能化仪器仪表

电力系统信息化与自动化技术

本项目行业类别为膜材料研发实验室项目，属于新材料技术业，项目不设置生产线，仅进行膜材料的研发设计，不使用燃煤锅炉、重金属、有毒物等排放总金属和持久性污染物。因此，本项目的建设符合福州高新区海西高新技术产业园规划，符合规划环评及审查意见、跟踪评价的环保要求。



	其他符合性分析
	（1）产业政策适宜性分析

该项目主要为专业实验室建设项目。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类项目“第三十一、科技服务业---10、国家级工程(技术）研究中心、国家产业创新中心、国家农业高新技术产业示范、国家农业科技园区、国家认定的企业技术中心、国家实验室、国家重点实验室、国家重大科技基础设施、高新技术创业服务中心、绿色技术创新基地平台、新产品开发设计中心、科教基础设施、产业集群综合公共服务平台、中试基地、实验基地建设”，因此，本项目建设符合国家产业政策。
（2）环境功能相容性分析
项目所在区域的环境空气质量为二类区，项目运营期大气污染物产生量较小，对周围环境空气不会产生显著影响，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准；项目废水经实验室的废水处理系统处理后排至大学城污水处理厂深度处理后排入溪源溪，最终汇入闽江，不会对周围水域水质产生显著影响；运营期间在采取一定的噪声污染防治措施后，主要设备声源不会对周围环境产生显著影响，项目所在区域的环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。

区域环境质量能满足功能区划要求，尚有足够的环境容量。根据项目水、气、声等环境影响分析，项目正常情况下对区域环境污染的影响在可接受的范围内，不会改变该区现有环境功能。

（3）与周边环境相容性分析

本项目位于福州高新区创业路5号久策大厦A座1层北侧。根据现场勘查，拟建项目东侧为乌龙江大道，西侧为久策大厦C座办公楼，南侧为华建大厦5号楼，北侧为福抗大厦B座。经本评价分析可知，在各污染物达标排放的前提下，本项目废水、废气、噪声对周边环境的影响较小，项目与周边环境相容。

（4）选址符合性分析
福州高新区新材料实验室项目租赁于福州高新区创业路5号久策大厦A座1层北侧，面积约为651m2，根据闽（2020）闽侯县不动产权第0000129号可知，实验室用地用途为工况仓储用地-工业用地（研发设计），本项目主要从事膜材料的研发设计。因此，所处的建设用地符合区域土地利用规划要求，项目用地合理。
（5）总平面布局合理性分析

项目基本上按照工艺流程进行平面布局，项目的平面布局充分考虑了功能区分、交通组织，主要建设施布局合理，且对噪声防治、废气防治及水污染防治均采取了有效防治措施；从整体上看，项目平面布局空间安排紧凑，功能分区明确，物流比较通畅，可相互协调，便于管理；从环境保护角度考虑，项目的平面布局合理可行。

（6）“生态环境分区管控”符合性分析

根据《福州市生态环境准入清单》，本项目位于闽侯县重点管控单元3（编码 ZH35012120005）。分析本项目与福州市生态环境准入清单的符合性及本项目与《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》（榕政综〔2021〕178号）的符合性。

1）与生态红线的相符性分析
根据《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》（榕政综〔2021〕178号），福州市陆域生态保护红线划定面积为2497.75平方千米，占全市陆域国土面积的21.06%。

本项目位于福州高新区创业路5号久策大厦A座1层北侧，项目用地未涉及饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，属于一般生态空间，从选址上符合生态保护红线划定的相关要求。
2）与环境质量底线的相符性分析
①大气环境质量底线

根据《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》（榕政综〔2021〕178号），确定福州市2025、2035年大气环境质量目标PM2.5浓度为23μg/m3、18μg/m3。

本项目排放颗粒物很少，不会导致PM2.5浓度升高，因此符合大气环境质量底线的管控要求。

②地表水环境质量底线

根据《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》（榕政综〔2021〕178号）：到2025年，国省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到90.0%，县级以上集中式饮用水水源水质达标率达100%。到2030年，国省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到90.0%；县级以上城市建成区黑臭水体总体得到消除；县级以上集中式饮用水水源水质达标率达100%。到2035年，国省考断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到95.0%；生态系统实现良性循环。

本项目废水处置达标后排入大学城污水处理厂处理，符合水环境管控要求。

③声环境质量底线

项目厂界声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目采取一定措施后，项目厂界声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本项目投产后对周边声环境较小。

④土壤环境风险管控底线与要求

根据《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》（榕政综〔2021〕178号），到2025年，全省土壤环境质量保持稳定，土壤环境风险得到管控，受污染耕地安全利用率达到93％，污染地块安全利用率达到93%。到2035年，全省土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到全面管控，受污染耕地安全利用率达95％以上，污染地块安全利用率达95%以上。项目所在区域属于福州市土壤风险分区管控中的土壤环境一般管控区。

企业按照规范要求实现分区管控，—般固废、生活垃圾以及危险废物分类收集、贮存和处置，厂区按规范要求分区防渗，对土壤环境风险能够有效控制，不会改变环境区划功能，符合土壤环境风险管控底线要求。

3）与资源利用上限的对照分析

项目用地不涉及基本农田，满足土地承载力要求。项目用水、用电为区域集中供应，项目运行过程通过内部管理、设备选择等多方面采取合理可行的防治措施，实现节能降耗，新增用水量和用电量较小，消耗量相对区域资源利用总量较小。项目运营资源利用不会突破区域的资源利用上线。

4）与环境准入负面清单符合性分析
根据《福州市生态环境准入清单》、《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》（榕政综〔2021〕178号），本项目位于闽侯县重点管控单元3（编码 ZH35012120005），详见表1.1-3，本项目不属于福建省和福州市的负面清单，符合福建省和福州市的环境准入要求，符合单元管控要求。
表1.1-3  单元管控要求及符合性分析

管控内容

管控要求

符合性

空间布局约束
严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。城市建成区内现有化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。

禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业。严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。

3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。
1.拟建项目为专业实验室建设项目，不属于危险化学品生产企业；

2.拟建项目为专业实验室建设项目，不属于包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目。

3.本项目用地为工业用地（研发设计），不属于未经评估的土地
污染物排放管控
禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。

2.落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求。
拟建项目废水经实验室的废水处理系统处理后排至大学城污水处理厂；并且不排放二氧化硫、氮氧化物
环境风险防控
单元内现有化学原料和化学制品制造业等具有潜在土壤污染环境风险的企业退役后，应开展土壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境，应当进行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复
拟建项目为专业实验室建设项目，不属于化学原料和化学制品制造业
根据福州市人民政府关于印发的《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》（榕政综〔2021〕178号）”文件中生态环境总体准入要求，本项目不在全市空间布置约束管控范围内，符合准入要求。

（7）与挥发性有机物污染防治相关政策符合性分析
1、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）的符合性分析

表1.1-4本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）的符合性分析

源项

检查要点

本项目情况

符合性

VOCs物料储存

1.容器或包装袋在非取用状态时是否加盖、封口，保持密闭；盛装过VOCs物料的废包装容器是否加盖密闭。

2.容器或包装袋是否存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。

VOCs物料放在有加盖、封口的容器内，保持密闭；容器放于室内

符合

有组织VOCs排放

1.VOCs排放浓度是否稳定达标。

2.车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，VOCs治理效率是否符合要求；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。

3.是否安装自动监控设施，自动监控设施是否正常运行，是否与生态环境部门联网。

本项目VOCs排放浓度能稳定达标，排放速率均小于2千克/小时；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定

符合

2、与《福建省2020年挥发性有机污染物治理攻坚实施方案》重点任务表符合性分析

表1.1-5本项目与《福建省2020年挥发性有机污染物治理攻坚实施方案》重点任务表符合性分析

重点任务

内容

本项目

符合性

大力推进源头替代，有效减少VOCs产生

企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收信息等信息，并保存相关证明材料。

企业建设完成后严格落实建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分等信息，并存档。

符合

全面落实标准要求，强化无组织排放控制

加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋、高效密封储罐、封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭车间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集。

项目采用的VOCs物料储存过程采用密封包装袋容器保存，不会有VOCs挥发；生产和使用环节应采用密闭设备

符合

聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率

推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。

涂覆工段、烘烤工段产生的无组织有机废气，建设单位设置在密闭箱体内进行，箱体设置有集气罩，废气通过集气罩+活性炭+60m排气筒排放
符合

按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行效率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后投入使用。

涂覆工段、烘烤工段废气产生量总计6×10-6t/a，产生速率为 6×10-4kg/h。本项目废气经活性炭处理后排放，本项目废气产生量和产生速率很小，基本不会对周边环境产生明显影响。
符合

3、与《“十四五”节能减排综合工作方案》符合性分析
表1.1-6  与《“十四五”节能减排综合工作方案》符合性分析

相关文件名称

相关内容

本项目内容

符合性

“十四五”节能减排工作方案

挥发性有机物综合整治工程。推进原辅材料和产品源头替代工程，实施全过程污染物治理。以工业涂装、包装印刷等行业为重点，推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。深化石化化工等行业挥发性有机物污染治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。对易挥发有机液体储罐实施改造，对浮顶罐推广采用全接液浮盘和高效双重密封技术，对废水系统高浓度废气实施单独收集处理。加强油船和原油、成品油码头油气回收治理。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个百分点、10个百分点，溶剂型胶粘剂使用量降低20%。

本项目所涉及行业不为工业涂装、包装印刷、石化化工等行业。项目不使用清洗剂。

符合

4、与《福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案》（闽环保大气〔2017〕6号）符合性分析

表1.1-7与《福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案》（闽环保大气〔2017〕6号）符合性分析

相关文件名称

相关内容

本项目内容

符合性

福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案

二、主要任务

（一）严格环境准入

   进一步提高行业准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新改扩建项目要使用低VOCs含量原辅材料，采取密闭措施，加强废气收集，配套安装高效治理设施，减少污染排放。淘汰国家及地方明令禁止的落后工艺和设备。

（二）大力推进清洁生产

   在重点行业大力倡导环境标志产品生产及使用，尤其是水性涂料的生产和使用，从源头控制VOCs排放。

本项目所涉及行业不为石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，本项目使用的原辅材料均为VOCs含量低的材料。生产设备不属于国家及地方明令禁止的落后的设备。本项目为专业实验室建设项目，不使用水性涂料。
符合

5、与《福州市挥发性有机物污染整治工作方案》（榕政办〔2017〕169号）符合性分析

表1.1-8与《福州市挥发性有机物污染整治工作方案》（榕政办〔2017〕169号）符合性分析

相关文件名称

相关内容

本项目内容

符合性

福州市挥发性有机物污染整治工作方案

（二）严格VOCs项目环境准入

提高行业准入门槛，鼓励支持企业通过技改减少挥发性有机物排放，严格控制新增污染物排放量，对挥发性有机物新增排放量实行现役源2倍削减量替代。

本项目VOCs排放实行区域内倍量替代，新、改扩建涉VOCs排放项目，涂覆工段、烘烤工段产生的有机废气，建设单位设置在密闭箱体内进行，箱体设置有集气罩，废气通过集气罩+活性炭+60m排气筒排放，建设单位将严格按照文件规定要求对VOCs排放实行倍量替代。

符合

6、与《2021年福州市提升空气质量行动计划》的通知（榕环委办〔2021〕23号）

表1.1-9 与《2021年福州市提升空气质量行动计划》符合性分析

相关文件名称

相关内容

本项目内容

符合性

《2021年福州市提升空气质量行动计划》的通知

（2）严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批，新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低（无）VOCs涂料、粘胶剂等，实施新建项目VOCs排放区域内倍量替代。VOCs年排放量大于10吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。

拟建项目不使用涂料、粘胶剂等，VOCs年排放量小于10吨，无需安装VOCs在线监控设备。

符合

综上所述，本项目通过有效的污染防治措施后，挥发性有机物能够得到合理的控制，符合挥发性有机物污染防治的相关政策的要求。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1项目由来

福州高新区新材料实验室项目（以下简称“本项目”）是由福州杰瑞动能科技有限公司建设经营。项目位于福州高新区创业路5号久策大厦A座1层北侧，根据闽（2020）闽侯县不动产权第0000129号可知，实验室用地用途为工况仓储用地-工业用地（研发设计），出租方为福建久策集团有限公司，项目建设符合福州高新区海西高新技术产业园规划。目前项目已在福州高新区经济发展局取得立项（立项见附件2），项目总投资1200万元。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号）的要求，本项目属于“四十五、研究和试验发展98、专业实验室、研发（试验）基地中其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外），本项目在实验过程中产生实验废水、废气，需要编制环境影响报告表，详见表2.1-1。

福州杰瑞动能科技有限公司委托本环评单位对“福州高新区新材料实验室项目”进行环境影响评价。本单位接受委托后即派技术人员现场踏勘和收集有关资料，按照国家相关环保法律、法规、污染防治技术政策的有关规范及环境影响评价技术导则编制报告表，供建设单位报生态环境主管部门审批。

表2.1-1 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（摘录）

      环评类别

项目类别

报告书

报告表

登记表

四十五、研究和试验发展
98、专业实验室、研发（试验）基地
P3、P4生物安全实验室；转基因实验室
其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）
/

2.2项目概况

2.2.1项目基本概况

（1）项目名称：福州高新区新材料实验室项目
（2）建设单位：福州杰瑞动能科技有限公司
（3）建设地点：福州高新区创业路5号久策大厦A座1层北侧
（4）建设性质：新建

（5）总投资：1200万元（其中环保投资10万元）

（6）工程规模：新建新材料实验室，总建筑面积651平方米。

（7）生产定员：员工共50人

（8）工作制度：年工作250天，每日1班，每班8小时，夜间不生产
2.2.2项目组成及建设内容

项目组成及建设内容如表2.2-1。

表2.2-1 项目组成一览表

工程类别

工程名称

建设内容

主体工程

实验区 
设置开放实验室占地面积约178.9m2，清洗间占地面积约22.9m2，搅拌间占地面积约57.12m2，干燥房占地面积约21.17m2。
辅助工程
试剂暂存间
位于实验室西侧，占地面积约7m2，主要存放实验过程使用的试剂。
办公室及会议室
位于实验室南侧，办公室占地面积约37.1m2，会议室占地面积约18.5m2。
污水处理间
位于实验室西侧，占地面积约7m2。
公用工程

供水

由市政供给。
供电

由市政供给。
排水

雨污分流；生活污水依托出租方厂区化粪池预处理后排入市政污水管网；实验废水经一体化污水处理设施处理后排至大学城污水处理厂处理后排入溪源溪，最终汇入闽江。
环保

工程

废水

项目实验废水经预处理后通过一体化污水处理设施处理后与经化粪池处理后的生活废水一同排入市政污水管网，送往福州大学城污水处理厂集中处理后排入溪源溪。污水处理设施设计规模为2t/d，采用“絮凝沉淀+消毒工艺”处理工艺。
废气

污水处理站废气：设备密闭。

有机废气和粉尘：通风橱+活性炭+60m排气筒排放。
噪声

已选用低噪声设备，加强设备的维护管理；对高噪声设备进行基础减振、通过墙体隔声等综合降噪措施

固体废物

设置生活垃圾桶，分类收集后，委托环卫部门清运处置。
2、在实验室1楼西北侧设置1间危险废物暂存间，建筑面积3m2。
2.2.3主要原辅材料及能源

（1）项目的主要原辅材料的用量详见表2.2-2。
表2.2-2   各原辅材料用量一览表

名称

成分

年用量

最大暂存量

状态

储存地点

使用环节

钴酸锂或磷酸铁锂

钴酸锂化合物、磷酸铁锂

0.002577t

0.0005t

粉末

试剂暂存间

前沿聚合物树脂材料研发实验
聚偏二氟乙烯(PVDF)

偏氟乙烯均聚物,含氧指数46%

0.00041t

0.0001t
粉末
试剂暂存间

羧甲基纤维素钠(CMC)

简CMC-Na

0.00034t

0.0002t
粉末
试剂暂存间

导电炭

炭黑

0.00038t

0.0002t
粉末

试剂暂存间

石墨

石墨

0.001727t

0.005t
粉末

试剂暂存间

铜箔

铜

2000m2
片状

试剂暂存间

苯乙烯聚丁橡胶

苯乙烯均聚物

0.0005t

0.0005t
固体
试剂暂存间

N-甲基吡咯烷酮(NMP)

N-甲基吡咯烷酮

0.001094t

0.001t

液体

试剂暂存间

粉体材料包覆实验
铝箔

铝

2000m2
2m2
片状
试剂暂存间

丙烯酸胶乳

丙烯酸共聚物

0.0005t

0.0005t

固体

试剂暂存间

氢氧化钙

氢氧化钙

0.00005t

0.00001t
粉末

试剂暂存间

四氧化三锰

四氧化三锰

0.001t

0.0005t
粉末
试剂暂存间

电解液

碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯

0.0008t

0.0005t
液体

试剂暂存间

膜材料实验
陶瓷

陶瓷

0.0002t

0.0001t
粉末

试剂暂存间

丙烯酸聚合物(AT-2)

丙烯酸聚合物、水

0.0002t

0.0001t
液体

试剂暂存间

隔离膜

PP/PE塑料基材

40m2
5m2
固体
试剂暂存间

丙烯酸衍生物的多元共聚物(B1-4)

丙烯酸衍生物的多元共聚物、水

0.0002t

0.0001t
液体

试剂暂存间

五水硫酸铜

五水硫酸铜

0.001t

0.0005t

粉末

试剂暂存间

硫酸亚铁七水合物

硫酸亚铁七水合物

0.001t

0.0005t

粉末

试剂暂存间

一水硫酸锰

一水硫酸锰

0.0001t

0.0005t

粉末

试剂暂存间

（2）主要原辅材料理化性质

本项目原辅材料理化性质如下表2.2-3。
表2.2-3  主要原辅材料成分含量一览表

序号

物料名称

成分及理化特性

1

钴酸锂
钴酸锂，是一种无机化合物，化学式为LiCoO2，是锂离子电池中一种较好的正极材料，具有工作电压高、放电平稳、比能量高、循环性能好等优点。
2

N-甲基吡咯烷酮(NMP)
NMP；1-甲基-2吡咯烷酮；N-甲基-2-吡咯烷酮。能与水、醇、醚、酯、酮、卤代烃、芳烃和蓖麻油互溶。挥发度低，热稳定性、化学稳定性均佳。有吸湿性。对光敏感。沸点：203℃。蒸气压为0.29mmHg（20℃），不易挥发。
3

聚偏二氟乙烯

聚偏二氟乙烯是一种纯热塑性的含氟聚合物，由偏二氟乙烯经聚合而成的高分子化合物。白色固体。密度1.78。熔点160~170℃。可在-60~150℃范围使用，蒸汽压：26177.0±0.1 mmHg ，不易挥发。
4

羧甲基纤维素钠

简称CMC-Na，是葡萄糖聚合度为100~2000的纤维素衍生物，相对分子质量242.16。白色纤维状或颗粒状粉末。无臭，无味，无味，有吸湿性，不溶于有机溶剂。

5

苯乙烯聚丁橡胶

丁苯橡胶，属于高分子化合物，最常见的就是汽车轮胎的胎面胶，不挥发，也无毒性。

6

丙烯酸胶乳

由乙烯基烷氧基硅烷单体作为改性剂，与甲基丙烯酸烷基酯、丙烯酸烷基酯、丙烯酸羟烷基酯和烯基芳族化合物等单体通过种子乳液聚合方式进行共聚获得。产品稳定性好，可放置一年以上，并可明显提高涂膜的硬度、拉伸强度、耐水性、附着力及耐擦洗性，广泛用于外墙涂料、防水涂料和玻璃装璜涂料等。

7

丙烯酸聚合物

可在水和甘油中溶胀，中和后可在乙醇(95%)中溶胀。卡波姆不会溶解，但会显着溶胀，因为它们是三维交联的微凝胶。

8

一水硫酸锰

又称单水硫酸锰(II)，它是一种无机化工产品，分子量为169.0159。

9

电解液

锂电池电解液，含碳酸乙烯酯（透明无色液体(>35℃)，室温时为结晶固体。沸点：248℃/760mmHg，243-244℃/740mmHg；闪点：160℃；密度：1.3218；折光率：1.4158(50℃)；熔点：35-38℃）、碳酸二甲酯（是一种无毒、环保性能优异、用途广泛的化工原料，它是一种重要的有机合成中间体，分子结构中含有羰基、甲基和甲氧基等官能团，具有多种反应性能，在生产中具有使用安全、方便、污染少、容易运输等特点）、碳酸甲乙酯（分子量：104.1，密度1.00g/cm3，无色透明液体，沸点109℃，熔点-55℃，是近年来兴起的高科技、高附加值的化工产品，一种优良的锂离子电池电解液的溶剂）以及碳酸二乙酯（蒸汽压1.33kPa/23.8℃；闪点25℃；熔点-43℃；沸点125.8℃；溶解性；不溶于水，可混溶于醇、酮、酯等多数有机溶剂；密度：相对密度(水=1)1.0；相对密度(空气=1)4.07；稳定性:稳定）等主要溶剂。
2.2.5主要生产设备

项目主要生产设备见表2.2-3。
表2.2-3 项目主要设备情况一览表

序号

设备名称

型号/规格

单位

数量

1

鼓风干燥箱

DHG-9055A

台

2

2

实验室搅拌器

WJ-2.2D

台

5

3

粘度计

DV2TLV

台

1

4

电子天平万分

TX223L

台

2

5

PH计

PHSJ-6L型

台

1

6

真空干燥箱

DZF-6020

台

2

7

快速水分测定仪

HX204

台

1

8

真空手套箱

VGB-6

台

1

9

通风橱

/
台

2
2.2.6水平衡

本工程所有生活、生产、消防用水由市政给水管网供给。日用水量为4.37m³，年用水量1092.55m3。

本项目用水对象主要为员工办公生活用水、清洁用水和设备及器皿清洗用水等。

员工办公生活用水

生活用水主要为员工办公生活用水，本项目工作人员为50人，生活用水按50L/人·d计，则项目生活用水平均日用水量2.5m3/d（625m3/a）。

2）实验用水

根据建设单位提供的资料，实验过程中需要加水搅拌，实验用水为0.3m3/d（75m3/a）。

3）地面清洁用水

本项目使用扫帚和拖布对实验室和办公区进行清洁，面积为651m2，地面清洁用水按0.2L/m2.d计，则本项目地面清洁用水约0.13m3/d（32.55m3/a）。

4）设备及器皿清洗用水

设备及器皿清洗用水（前3次）：实验室使用过的设备、医疗废物容器、周转箱及器皿前3次清洗使用自来水，清洁至设备及器皿不挂珠，根据建设单位提供的数据，该部分用水总量约0.2m3/d（60m3/a）。

设备及器皿清洗用水（第4次）：设备及器皿第四次清洗用量约为300t/a，污水产生系数取0.8，则设备清洗废水产生量为240t/a，该部分废水主要污染物为COD、SS，清洗废水经一体化污水处理设施处理后排入市政污水管网。

[image: image7.png]”JJE 125

l766.04

TIRAEEL

625 500
R = fe i
7 e 651 266.04 J
3255 2604 266.04 -
1092.55 ——¥ MBIGHEIK % RIS [ T
K
O
300 240
[ B KRR ek
CEA%0
AUETS
R K
2 ke
0 | ukk | >, i

Gilf 3 %0 =





图2.2-2 项目水平衡图（单位t/a）

2.2-7项目平面布置合理性分析

本项目的平面布置图详见附图3。

本项目位于福州高新区创业路5号久策大厦A座1层北侧，项目实验室平面布置根据生产工艺流程布置，各功能分区明确，各区域相对独立，互补干扰，工艺流程顺畅，项目实验区与办公区等相对独立，有利于生产布置。

项目建成后，项目实验废水经预处理后经一体化污水处理设施处理后排入市政污水管网，生活污水依托租赁方化粪池处理后接入市政管网，将危险废物贮存场所设置于厂区西北侧，方便危险废物的分类收集，固体废物可以得到有效的处理处置，可避免造成二次污染；项目经设备基础减振、墙体隔声等综合降噪措施后，可实现噪声达标排放。从环境影响的角度看，项目环保设施平面布置基本合理。
综上，本项目空间布局清晰合理、高效灵活，充分满足现代科研、实验人员的使用需求，总体布局基本合理。

	工艺流程和产排污环节
	2.3生产工艺流程及产污环节

2.3.1工艺流程及工艺介绍

①前沿聚合物树脂材料研发工艺流程如下：

[image: image8.png]SHK

341
THele

L

fiss





图2.3-1  前沿聚合物树脂材料研发工艺流程及产污环节
工艺流程简述：

将导电碳加入烧杯中，加水搅拌10分钟，再加入苯乙烯聚丁橡胶，继续搅拌20分钟，再加入羧甲基纤维素钠，继续搅拌30分钟，再加入PVDF搅拌10分钟，再加入石墨搅拌20分钟，得到浆料，最后将浆料涂覆在铜箔上，放进烘箱设置80℃烘烤30分钟，得到膜材（实验过程中不发生化学反应）。根据表2.2-2各原料理化性质可知，在80℃下，各原辅材料不挥发有机废气。根据业主提供的材料可知，聚偏二氟乙烯(PVDF)、羧甲基纤维素钠(CMC)、导电炭、石墨、苯乙烯聚丁橡胶使用量比例约为0.8~1：0.8~1：0.8~1：3~4：1~2，含水率约20%。
以上过程将产生：不合格品S1；投料粉尘G1；水蒸气；以及各类实验机器使用过程中产生的噪声N。
②粉体材料包覆工艺流程如下：
[image: image9.png]l e
il i

mdh + 4
b iR





图2.3-2  粉体材料包覆工艺流程及产污环节
工艺流程简述：

将氢氧化钙加入烧杯中，加NMP搅拌10分钟，再加入钴酸锂，继续搅拌20分钟，在加入丙烯酸乳胶，继续搅拌30分钟，再加入四氧化三锰搅拌10分钟，再搅拌20分钟，得到浆料，最后将浆料涂覆在铝箔上，放进烘箱设置80℃烘烤30分钟，得到膜材（实验过程中不发生化学反应）。根据表2.2-2各原料理化性质可知，在80℃下，各原辅材料不挥发有机废气。根据业主提供的材料可知，N-甲基吡咯烷酮(NMP)、丙烯酸胶乳、氢氧化钙、四氧化三锰使用量比例约为2~2.5：0.8~1.2：0.08~0.12：2~2.5，含水率约20%。
以上过程将产生：不合格品S1；投料粉尘G1；水蒸气；以及各类实验机器使用过程中产生的噪声N。
③膜材料工艺流程如下：

[image: image10.png]



图2.3-3  膜材料工艺流程及产污环节
工艺流程简述：

将陶瓷加入烧杯中，加水搅拌10分钟，再加入无水硫酸铜，继续搅拌15分钟，在加入硫酸亚铁七水合物，继续搅拌25分钟，再加入一水硫酸锰搅拌30分钟，再加入丙烯酸衍生物多元共聚物，继续搅拌20分钟，再加入电解液，最后将浆料涂覆在隔离膜上，放进烘箱设置80℃烘烤30分钟，得到膜材（实验过程中不发生化学反应）。根据业主提供的材料可知，电解液、陶瓷、丙烯酸衍生物的多元共聚物(B1-4)、无水硫酸铜、硫酸亚铁七水合物、一水硫酸锰使用量比例约为4~4.5：0.8~1：0.8~1：0.8~1：4~5：4~5，含水率约20%。
以上过程将产生：不合格品S1；投料粉尘G1、有机废气G2；水蒸气；以及各类实验机器使用过程中产生的噪声N。
产污分析：

本项目的产污分析详见表2.3-1。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

表 2.3-1 项目运营期产污分析表

排污节点

污染物类别

主要污染因子

采取措施

涂覆

固废

不合格品S1
交由有资质单位处理

投料

废气

颗粒物

通风橱+活性炭+60m高排气筒排放
烘烤
废气
非甲烷总烃
通风橱+活性炭+60m高排气筒排放
烘烤

废气

水蒸气G1

密闭
其他产污环节

废水

生活污水

经化粪池处理后排入市政管网

废水

设备清洗废水

实验废水预处理后通过经一体化污水处理设施处理后与经化粪池处理后生活废水一同排入市政污水管网，送往福州大学城污水处理厂集中处理

废水

地面清洁废水

固废

生活垃圾

交由环卫部门处置
固废

包装材料

分类收集后外售给企业综合利用

固废
废活性炭
交由有资质单位处置
固废
实验废液
交由有资质单位处置


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，福州高新区创业路5号久策大厦A座1层北侧，租赁福建久策集团有限公司已建实验室（原阿吉安实验室），该公司于2017年11月16日成立，2018年3月20日获得原福州高新技术产业开发区国土环境保护局的环评批复（榕高新区国土环保[2018]79号），于2018年5月进行实验，目前阿吉安实验室已搬迁，现有实验室为空置，经现场踏勘，不存在原有污染情况。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1大气环境质量现状

3.1.1环境空气质量功能区划

本项目所在地环境空气功能区划为二类区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见表3.1-1。

表3.1-1 环境空气质量执行标准一览表

序号

评价因子

浓度限值

标准来源

平均时段

浓度限值

1

PM10
24小时平均

150 μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准

年平均

70 μg/m3
2

二氧化氮（NO2）

1h平均

200μg/m3
24小时平均

80μg/m3
年平均

40ug/m3
3

二氧化硫（SO2）

1h平均

500μg/m3
24小时平均

150μg/m3
年平均

60 μg/m3
4

PM2.5
24小时平均

75 μg/m3
年平均

35 ug/m3
5

CO

24小时平均

4 mg /m3
一小时平均

10mg/m3
6

O3
最大8小时平均

100μg/m3
一小时平均

200 μg/m3
7

总挥发性有机物

最大8小时平均

600μg/m3
8
颗粒物（TSP）

24小时平均

300 μg/m3
年平均

200μg/m3
3.1.2区域大气环境质量现状

（1）项目所在区域达标判断

①城市区域现状调查

根据福州高新技术产业开发区网站公布资料显示，2023年1月~2023年12月份高新区环境空气质量月报，2023年的大气常规因子环境空气质量监测数据具体详见表3.1-2。项目所在区域6项基本污染物保证率日均质量浓度、年均浓度全部符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，故该区域环境空气质量达标，属于达标区。
表3.1-2  高新区2023年1-12月环境空气质量达标判定  单位：mg/m³

时间

SO2mg/m³

NO2mg/m³

PM10mg/m³

PM2.5mg/m³

COmg/m³

O3mg/m³

2023年1月

0.004

0.015
0.044
0.025
0.6
0.104
2023年2月

0.004

0.019
0.041
0.023
0.8
0.111
2023年3月

0.005
0.021
0.047
0.025
0.7
0.123
2023年4月

0.003

0.022
0.047
0.022
0.9
0.146
2023年5月

0.004
0.017
0.044
0.020
0.8
0.142
2023年6月

0.003

0.010
0.032
0.015
0.6
0.146
2023年7月

0.003

0.009
0.025
0.012
0.6
0.140
2023年8月

0.003
0.013
0.025
0.013
0.4

0.126
2023年9月

0.004
0.011
0.024
0.013
0.5
0.126
2023年10月

0.004

0.011

0.028
0.016
0.4
0.138
2023年11月

0.004

0.016
0.038
0.020
0.4
0.109
2023年12月

0.006
0.023
0.037
0.023
0.6
0.090
达标情况

达标

注：CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8小时值第90百分位数。

由上表可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项污染物全部符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，本项目所在区域属于达标区。

②引用资料的有效性分析

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.3-2018），环境质量现状数据项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本评价区域达标判定数据采用2023年1月~2023年12月份高新区环境空气质量月报（近三年内），符合《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.3-2018）要求。

（2）环境空气质量现状

①项目区域现状调查

为了解本项目周边大气环境质量现状，根据评价区域环境情况，结合本项目的特征，确定项目大气环境现状调查因子为TSP；本项目TSP引用福建新时代环保科技有限公司于2021年12月24号委托福州中一检测科技有限公司对项目区附近大气环境质量现状监测数据进行评价（附图4），监测时间为2021年12月24日~12月25日。评价结果见表3.1-3。
表3.1-3  大气环境质量现状监测结果    单位：mg/m3
[image: image72.png]500K



            监测因子

监测点位

点位位置

距离

TSP
Q5
后园小区
3769m

0.113~0.115
由表3.1-3可知，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。因此，项目所在区域大气环境质量现状良好。

②引用资料的有效性分析

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2-2018)要求，评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点检测数据。

项目区域环境现状采用本项目的检测数据，该检测数据的检测时间为2021年12月24日~12月25日，属于近期（近三年内）的检测数据，检测点位属于本评价的大气环境评价范围内；根据调查，近年随着环保部门监管力度的加强，项目区域各企业废气已经从原来的直接排放变成了经收集治理后集中通过排气筒排放，区域污染源近年来得到了改善，由此可知，区域污染源强几乎不会恶化；检测单位为福州中一检测科技有限公司，属于有相应检测资质的检测单位，基本符合HJ664规定，因此引用的现状检测数据基本符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）的数据来源要求。

3.2地表水环境质量现状

3.2.1水环境功能区划

项目周边水域为溪源溪，根据《福建省人民政府关于福州市地表水环境功能区划定方案的批复》（闽政文[2006]133号），溪源溪（高岐段）“榕桥断面至九孔闸”断面，水体主要功能为工业用水、农业用水，环境功能类别IV类功能区，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准，详见表3.2-1。
表3.2-1 地表水环境质量标准（GB3838-2002）（摘录）

序号

项目

IV类标准限值（mg/L）

1

pH

6~9（无量纲）

2

COD

≤30

3

CODMn
≤10

4

BOD5
≤6

5

氨氮

≤1.5

6

TP（以P计）

≤0.3

7

TN（以N计）

≤1.5

3.2.2地表水环境质量现状

为了解评价区域的水环境质量现状，本评价引用《福州市闽侯县大学城污水处理厂三期扩建工程入河排污口设置论证报告》（2022年5月）中委托福建省闽环试验检测有限公司于2022年2月12日~14日开展的地表水水质现状监测数据，监测断面：W1排污口上游500m（溪源溪）、W2排污口下游2000m（溪源溪九孔闸）、汇入口上游1000m（闽江南港）、汇入口下游2000m（闽江南港湾边），共4个断面。

表3.2-2  水质监测结果一览表

监测断面

pH

水温

CODMn
BOD5
氨氮

总氮

总磷

挥发酚

石油类

W1排污口上游500m

2.12

7.66

12.6

1.5

2.8

1.55

2.23

0.06

ND

0.04

7.48

13.1

1.8

2.8

1.79

3.4

0.06

ND

0.05

7.81

13.8

2

3.9

1.87

3.22

0.12

ND

0.03

7.57

13.2

1.9

1.9

1.81

3.64

0.08

ND

0.04

7.61

12.7

2.4

4.1

2.62

4.09

0.12

ND

0.03

2.13

7.58

16.6

1.7

2.8

1.48

2.21

0.07

ND

0.04

7.63

17.1

1.7

2.8

1.79

3.51

0.06

ND

0.04

7.71

17.8

2.2

4

1.81

3.17

0.1

ND

0.03

7.64

17.3

1.9

2

1.8

3.4

0.07

ND

0.04

7.6

16.7

2

4.2

2.54

3.95

0.11

ND

0.04

2.14

7.62

16.6

2.1

2.9

1.49

2.26

0.06

ND

0.03

7.71

17.1

1.7

3

1.78

3.86

0.07

ND

0.04

7.56

17.8

1.9

4

1.83

3.85

0.12

ND

0.04

7.52

17.3

2

1.9

1.81

3.53

0.07

ND

0.04

7.57

16.7

1.6

4.1

2.56

4.48

0.12

ND

0.04

W2排污口下游2000m

2.12

7.43

12.3

2.2

3.9

2.11

4.46

0.06

ND

0.04

7.46

13.2

1.9

2

1.4

3.76

0.06

ND

0.05

7.37

13.9

2.2

1.9

1.96

3.09

0.09

ND

0.04

7.52

13.5

2.3

3.3

2.29

4.35

0.09

ND

0.04

7.58

13.1

2

2.9

1.77

3.45

0.08

ND

0.04

2.13

7.4

16.1

1.9

3.9

2.06

4.3

0.07

ND

0.03

7.38

16.6

1.9

2

1.36

3.85

0.06

ND

0.04

7.55

17.2

2

1.9

1.9

3.17

0.09

ND

0.03

7.46

17

1.9

3.2

2.29

4.33

0.08

ND

0.04

7.45

16.5

2.2

3.2

1.58

3.38

0.07

ND

0.03

2.14

7.28

16.1

2.1

3.9

2.09

4.32

0.06

ND

0.03

7.36

16.6

2

2

1.38

3.29

0.06

ND

0.04

7.33

17.2

1.9

1.9

1.93

3.86

0.08

ND

0.04

7.41

17

1.9

3.3

2.28

4.39

0.1

ND

0.04

7.45

16.5

2.1

3

1.73

3.34

0.08

ND

0.04

W3汇入口上游1000m

2.12

7.76

13.6

2

2.3

0.018

/

0.07

ND

0.03

2.13

7.78

14.4

2

2.3

0.094

/

0.06

ND

0.03

2.14

7.73

15.6

1.8

2.1

0.115

/

0.08

ND

0.03

W4汇入口下游2000m

2.12

7.69

13.5

2.2

1.5

0.184

/

0.08

ND

0.03

2.13

7.64

14.6

2.3

1.5

0.202

/

0.06

ND

0.02

2.14

7.66

16.3

2

1.6

0.162

/

0.07

ND

0.02

根据监测结果，溪源溪pH、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、总磷、挥发酚、石油类均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，氨氮、总氮出现不同程度超标；闽江南港pH、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、挥发酚、石油类均可达到III类标准。

溪源溪超标原因主要是因为该河段居民和学校分布较密集，人口密度较高，部分村庄及学校存在雨污混排和污水未经处理直接入河的情况；同时村庄中零散分布有少量菜地，肥料会进入附近沟渠，雨天冲刷会进入河道中；福州绕城高速和X117县道两侧分布有少量工业企业存在雨污混排和污水未经处理直接入河的情况，以小型石材、包装、物流企业为主等。

[image: image11.png]



图3.1-1  监测点位图
3.3声环境质量现状

3.3.1声环境功能区划

本项目位于福州高新区创业路5号久策大厦A座1层北侧，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，详见表3.3-1。

表3.3-1 声环境质量标准表（GB3096-2008）（摘录）

标准类别

适用区域

等效声级Leq(dB(A))

昼间

夜间

2类

以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。

≤60

≤50

3.3.2声环境质量现状

本项目位于福建久策集团有限公司大厦内，本次评价委托福建创投环境检测有限公司进行现状监测，监测信息如下表所示。

表3.3‑2 声环境质量现状监测点位基本信息

监测点名称

监测因子

监测时段

N1位于厂界南侧办公楼处
连续等效A声级

2024年5月8日，昼间
N2位于厂界西侧办公楼处
N3位于厂界北侧
（1）分析方法：采样及检测方法依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）。

（2）评价标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（3）监测结果及评价结果：项目敏感目标监测结果见下表。监测期间噪声值均达标，区域声环境质量现状良好。

表 3.3‑3  声环境质量现状（监测结果）表

监测点位

监测时间

监测结果dB（A）

标准值dB（A）

主要声源

达标情况

昼间

夜间

N1

2024.5.8

51

44

昼间60dB、夜间50dB

交通、环境

达标

N2
51

44

达标

N3
53

47

达标

3.4生态环境现状调查

本项目位于福州高新区创业路5号久策大厦A座1层北侧，根据调查，项目建设用地为福建久策集团有限公司现有用地，周边绿化为草坪及少量灌木植物，未发现名木古树，不涉及珍稀或濒危野生动植物资源自然分布。本项目所处区域生态环境质量良好，景观生态体系的生产力水平较高，具有较强的生产能力和受干扰后的自我恢复能力，生态环境的完整性和稳定性较好。

因此，本环评不对生态环境现状进行评价。

3.5地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。

项目位于福州高新区创业路5号久策大厦A座1层北侧，项目用地均采取地面硬化处理，项目对地下水和土壤环境影响很小，基本不存在地下水和土壤环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水和土壤环境质量进行补充监测。

	环境

保护

目标
	3.6环境保护目标

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号），本项目的主要环境保护目标详见表3.6-1，项目环境保护目标示意图见附图2。

表3.6-1 项目周边主要环境保护目标

环境

要素

环境保护

目标

相对项目厂界

目标规模

环境功能

方位

最近距离(m)

环境

空气

厚庭村

W

128

约860人

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单

二级标准

久策办公楼（本项目紧邻办公区）

四周

0（四周）
约200人

高新苑

W

482

约950人

中海寰宇小区

N

441

约910人

蔗洲滨江苑

NW

685

约600人

地表水环境

溪源溪
N

290

/

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准

闽江

E

293

/

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准

声环境

久策办公楼（本项目紧邻办公区）

四周

0（四周）

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

地下水环境

厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准



	污

染

物

排

放

控

制

标

准
	3.8污染物排放标准

3.8.1水污染物排放标准

运营期：本项目产生的废水主要包括生活污水、地面清洁废水和设备及器皿清洗废水等。地面清洁废水和设备及器皿清洗废水（第四次）经一体化污水处理设施处理后与经化粪池处理后生活废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级）接入市政管网进大学城污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入溪源溪，详见表3.8-1。

表3.8-1  水污染物排放标准一览表   单位：mg/L（pH无量纲）

        指标

污染物

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准

pH

6～9

6～9
COD

500

50

BOD5
300

10

氨氮②
45

5（8）①
SS

400

10

总磷

4
0.5

粪大肠菌群

<5000

<1000

采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：

预处理标准：消毒接触池接触时间≥1小时，接触池出口总余氯2～8mg/L

采用其它消毒剂对总余氯不做要求
/

注：①括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

②氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级。
3.8.2大气污染物排放标准

本项目产生的粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2排放限值；非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》  (DB35/1782-2018)中表1的其他行业及表2、表3标准；污水处理设施产生的恶臭污染物（NH3、H2S），浓度限值执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1新改扩二级标准；VOCs（以非甲烷总烃计）厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1无组织排放限值。本项目排气筒高度60m，根据GB16297-1996中附录B外推法计算最高允许排放速率，详见表3.8-2~3.8-4。

表3.8-2  排放标准摘录
污染物

项目

排放方式

排放限值(mg/m³)

排放速率(kg/h)

标准来源

监控位置（无组织）
颗粒物

有组织
120
60m
85
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准排放限值

边界外浓度最高点

1mg/m³
非甲烷总烃
100
39.15
《工业企业挥发性有机物排放标准》  (DB35/1782-2018) 

厂区内监控点
8mg/m³
企业边界监控点
2mg/m³
表3.8-3  《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)（无组织）

控制项目
单位
标准数值
采用标准
NH3
mg/m3
1.5
GB14554-93表1中新改扩二级标准
H2S
mg/m3
0.06
臭气浓度
无量纲
20
表3.8-4  厂区内无组织废气排放标准（单位：mg/m3）
污染物项目

排放限值

限值含义

无组织排放监控位置

NMHC

10

监控点处1h平均浓度值

在厂房外设置监控点

30

监控点处任意一次浓度值

3.8.3厂界噪声排放标准

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，详见表3.8-5。

表3.8-5  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（摘录）

                      时段

边界外声环境功能区类别

昼间

夜间

单位

2类

60

50

dB（A）

3.8.4固体废物排放标准

项目产生的生活垃圾，其贮存处理应按照《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337-2003）中的要求进行综合利用和处置；项目产生的一般工业固废，其贮存及处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求；危险固废应按照《国家危险废物名录》2021年版、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）鉴别，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总

量

控

制

指

标
	“十四五”期间国家对COD、NH3-N、SO2、NOx四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。本项目生产废水经预处理后通过一体化污水处理设施处理后与经化粪池处理后的生活废水一同排入市政污水管网，送往福州大学城污水处理厂集中处理后排入溪源溪。根据《福建省“十四五”环境保护规划》、《福建省人民政府关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见(试行)》（闽政[2014]24号）、《福建省环保厅关于贯彻落实<推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）>的通知》（闽环发[2014]9号）、《福建省环保厅关于环评审批中落实排污权交易工作要求的通知》（闽环保评[2014]43号）等有关文件要求，排污权交易的水污染物仅核定工业废水部分，本项目不属于工业排污单位，因此本项目不需要申请总量。故本项目需要申请的总量指标为VOCs。

项目需要申请的总量控制指标的污染物排放情况如表3.9-1。
表3.9-1  总量控制指标排放情况   单位：t/a

序号

污染物

需申请指标

1
VOCs(t/a)
6×10-6



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目租赁位于福州高新区创业路5号久策大厦A座1层北侧的办公楼进行本项目实验。根据现场勘查，该办公楼已建成，因此不存在办公楼等主体工程施工期环境影响。项目施工期主要为设备安装、调试阶段产生的环境问题，本项目设备安装、调试简单，且时间较短，因此，随着设备安装、调试完毕后，项目施工期也将结束，施工期环境影响也随着消失，不会对周边环境噪声影响。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.1运营期大气环境影响分析和污染防治措施

4.1.1运营期废气源强核算

本项目废气主要为投料粉尘、有机废气和污水处理设施臭气。

（1）投料粉尘

拟建项目在实验过程中使用粉末状原辅材料约7.784×10-3t/a，根据美国国家环保局编写的《工业污染源调查与研究》等相关资料，产生的粉尘约占原料的1%，则颗粒物产生量为7.784×10-4t/a，排放速率为0.0004kg/h，废气经通风橱+活性炭+引至屋顶排放，废气收集效率为100%，活性炭处理效率为0%，则颗粒物排放量为7.784×10-4t/a，排放速率为0.0004kg/h排气筒高度为60m。废气产生量较小，可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)标准要求，对外环境影响较小。
（2）有机废气

涂覆后的产品进入烘烤工序，烘烤工序采用电加热，加热温度为80℃，加热时间为30min左右，由于电解液中碳酸甲乙酯沸点为109℃，不会全部汽化，电解液年使用量约为0.0008t/a，根据美国国家环保局编写的《工业污染源调查与研究》等相关资料，实验室所用有机试剂挥发量基本在使用量的1%~4%之间，本次保守计算，取最大值为4%，约为3×10-5t/a，烘干工序产生的废气以VOCs计算，产生速率为2×10-5kg/h（年工作时间为2000h）。收集效率为100%，活性炭处理效率为80%，则废气有组织产生量为6×10-6t/a，产生速率为3×10-6kg/h，废气经通风橱+活性炭+1根60m高排气筒排放。
（3）污水处理站臭气
在污水处理站运营过程中，由于微生物、原生动物、菌股团等的新陈代谢作用，将产生恶臭污染物，可能给周围大气环境带来恶臭影响。

污水处理站采用的是小型密闭式污水处理设施，排放的恶臭气体极少，根据建设单位提供资料，项目污水设备密闭。污水处理站排出的废气在正常维护和运行情况下可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求，对周边影响较小，因此不进行定量分析。

项目大气污染物产生及排放情况详见表4.1-1。


	
	表4.1-1  项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

产排污环节
污染源

污染物

种类

污染源产生

排放

方式

治理措施

污染物排放

排放口基本信息
排放

时间

h

排放标准
废气量(m3/h)

产生

浓度

(mg/m3)

产生速率（kg/h）

产生量（t/a）

处理能力及工艺

收集效率

处理效率

是否为可行技术
废气量

万(m3/h)

排放浓度

（mg/m3）

排放速率

（kg/h）

排放量

（t/a）
排气筒内径、高度、温度

编号及名称、类型

地理

坐标

浓度/

mg/m3
速率kg/h

投料工序

投料废气

颗粒物
10000
0.04
0.0004
7.784×10-4
有组织
60m高排气筒

100%
0%
是

10000
0.04
0.0004
7.784×10-4
0.2m、60m、25℃
一般排放口

/
119.2184596，26.04372457
2000

120
85
有机工序
有机废气
非甲烷总烃

10000

2×10-3
2×10-5
3×10-5
有组织

60m高排气筒

100%

80%

是

10000

0.0003
3×10-6
6×10-6
0.2m、60m、25℃

一般排放口

/

119.2184596，26.04372457
2000

100

39.15



	
	4.1.2运营期大气影响分析

投料过程中，产生的粉尘较小，可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)标准要求（颗粒物≤85kg/h），对外环境影响较小。实验过程中产生的VOCs较少，废气经活性炭处理后，可以满足《工业企业挥发性有机物排放标准》  (DB35/1782-2018) （非甲烷总烃≤39.15kg/h）。污水处理站排放的恶臭气体极少，根据建设单位提供资料，项目污水设备密闭，污水处理站排出的废气在正常维护和运行情况下可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求，对周边影响较小。
4.1.2运营期废气污染防治措施可行性分析

项目投料过程中，产生的粉尘较小，废气经通风橱+活性炭+1根60m高排气筒排放，基本不会对周边环境产生明显影响，因此本项目采取的措施满足要求。

项目污水处理站污水处理过程中产生少量的臭气，采用设备密闭，基本不会对周边环境产生明显影响，因此本项目采取的措施满足要求。

本项目烘烤工段均在密闭箱体内进行，箱体设置有集气罩，废气经通风橱+活性炭+1根60m高排气筒排放。
综上，建设单位通过设计的环保治理措施及评价要求的环保措施后，其生产运营过程所产生的废气均可实现达标排放，对周围空气环境影响较小。

因此，项目采用的废气治理措施是可行的。
4.1.3自行监测计划

根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部第11号)可知，本项目实行排污许可登记管理(详见表4.1-2)。

表4.1-2  固定污染源排污许可分类管理名录(摘录)

序号

行业类别

重点管理

简化管理

登记管理

五十、其他行业
108

除1-107外的其他行业
涉及通用工序重点管理的，存在本名录第七条规定情形之一的

涉及通用工序简化管理的

涉及通用工序登记管理的

项目必须按照当地环境保护行政主管部门的要求，定期委托有资质的监测单位对企业排污状况进行环境监测，以确定是否达到相应的排放标准。根据项目所在区域的环境状况、工程特点、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），该项目实行环境监测计划见表4.1-3。
表4.1-3  环境监测计划
要素

监测位置

监测项目

监测频率

执行机构

废气

排气筒
非甲烷总烃、颗粒物
1次/年
有资质单位

厂界上风向和下风向
非甲烷总烃
1次/年
厂区内监控浓度限值
非甲烷总烃
1次/年

废水

污水站排放口

废水量、pH、COD、氨氮、
BOD5、SS、总余氯
1次/年
噪声

四周

等效连续A声级

1次/季度
b雨水排放口每月有流动水排放时开展一次监测。如监测一年无异常情况，可放宽至每季度有流动水排放时开展一次监测。

环境监测工作以日常监测为主，定期监测为辅。一般是由当地环境保护主管部门下设的环境管理机构负责日常环境监控工作，具体监测目标包括噪声、废气及废水与固体废物的规范化处置。监测的结果应及时记录并作为原始资料加以妥善保存。

4.14排污口规范化

根据国家标准《环境保护图形标志－排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。

4.2运营期水环境影响分析和污染防治措施

4.2.1运营期废水污染源

该项目运营过程中产生的废水主要包括生活污水、地面清洁废水、设备及器皿清洗废水等。

（1）生活污水

生活综合用水量按50L/人·天计算，用水人数为50人，用水量为2.5m3/d（625m3/a），排水系数取0.8，则生活污水排放量约2m3/d（500m3/a）。生活污水水质：CODCr约300mg/L、BOD5约150mg/L、SS约150 mg/L、NH3-N约35mg/L。

（2）地面清洁废水

项目地面清洁方式为人工拖洗，地面清洁用水共计32.55m3/a，污水排放系数按 0.80计，即地面清洁废水产生量共计26.04m3/a（0.104m3/d）。地面清洁废水中有少量COD、SS等污染物，主要污染物浓度为：CODcr约200mg/L、SS约500mg/L，次要污染物浓度为：BOD5约10mg/L、NH3-N约15mg/L。

（3）设备及器皿清洗废水

实验室使用过的设备、容器及器皿前3次清洗使用自来水，清洁至设备及器皿不挂珠，该部分用水总量约0.2m3/d（60m3/a），废水产生系数按0.90计，设备及器皿清洗废水（前3次）产生量为0.18m3/d（54m3/a），纳入危险废物管理，不外排，定期交由具有危废处理资质的公司进行处置。

根据上文分析可知，设备及器皿第四次清洗用量约为300t/a（1.2m3/d），污水产生系数取0.8，则设备清洗废水产生量为240t/a（0.96m3/d），为较客观的确定该企业废水源强，本评价通过类比其它同类型项目（《北京中弘远达环境质量检测有限公司检测实验室建设项目验收监测报告》（2020 年 11 月）的废水检测数据(检测报告编号 BS2007076H、BS2008032H）。），污染物浓度为：NH3-N50mg/L、CODcr550mg/L、BOD5150mg/L、SS120mg/L、总磷2mg/L。

因此，本项目外排废水总量为3.064m3/d（766.04m3/a）。同时，本项目不涉及重金属的使用，本项目废水排放不涉及重金属。
污水处理系统采用中和预处理+“絮凝沉淀+消毒工艺”处理工艺。

本项目水污染物产生排放情况见表4.2-1。
表4.2-1   项目废水污染物排放情况一览表

排放源

污染物名称

产生量

治理措施

厂区排放口浓度标准

污水处理厂处理后

浓度mg/L

产生量t/a

浓度mg/L

排放量t/a

浓度mg/L

排放量t/a

生活污水500m3/a

COD

300

0.15

生产废水预处理后通过一体化污水处理设施处理后与经化粪池处理后生活废水一同排入市政污水管网，送往福州大学城污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入溪源溪

500

0.25
50

0.025

BOD5
150

0.075

300

0.15
10

0.005

SS

150

0.075

400

0.20
10

0.005

NH3-N

35

0.018

45

0.023
5

0.003

地面清洁废水26.04m3/a

COD

200

0.005

500

0.013
50

0.001

BOD5
10

0.0003

300

0.008
10

0.0003

SS

500

0.013

400

0.011
10

0.0003

NH3-N

15

0.0004

45

0.001
5

0.00013

设备及器皿清洗废水240m3/a

COD

550

0.132

500

0.12
50

0.012

BOD5
150

0.036

300

0.072
10

0.0024

SS

120

0.29

400

0.096
10

0.0024

NH3-N

50

0.012

45

0.011

5

0.0012

总磷

2

0.0005

2

0.0005

0.5

0.0001

综合废水766.04m3/a

COD

375

0.287

500

0.383

50

0.038

BOD5
145

0.1113

300

0.230

10

0.0078

SS

493

0.378

400

0.306

10

0.0078

NH3-N

40

0.0304

45

0.035

5

0.00433

表4.2-2
  项目废水最终排放情况
项
目

总口排放量(t/a)
排入污水处理厂的量(t/a)

排入环境的量(t/a)

废水量

766.04

766.04
766.04
COD

0.287

0.383

0.038

NH3-N

0.0304

0.035

0.00433

4.2.2运营期水环境影响分析
项目运营期的废水总量为3.064m3/d，其中实验废水1.064m3/d，生活污水2m3/d，污染物主要为COD、SS、氨氮等常规的污染物质。项目生产废水经预处理后通过一体化污水处理设施处理后与经化粪池处理后生活废水一同排入市政污水管网，送往福州大学城污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入溪源溪，对周边水环境的影响较小。

4.2.3运营期废水防治措施可行性分析

（1）污水处理措施

拟建项目生产废水经预处理后通过一体化污水处理设施处理后与经化粪池处理后生活废水一同排入市政污水管网，送往福州大学城污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入溪源溪。

拟建项目设置一套污水处理设施，设计规模为2t/d，采用“絮凝沉淀+消毒工艺”处理工艺。

[image: image73.png]


[image: image12.png]el
pmommmee s ;
! :
! .
y Ea i
A | v
ik | o B kit
V| o
! .
! .
.




图4.2-1 废水处理工艺流程图

工艺流程简述：

废水在排入污水处理设施前通过加入酸或碱中和处理。

项目污水处理站主要包括污水的预处理、物化处理和消毒三部分。

1）格栅

通过格栅拦截作用，拦截污水中可能含有的较大的颗粒物及漂浮物，为后续处理做基础，同时降低管道及水泵等堵塞、磨损等情况，保证废水处理系统正常运行。

2）调节

通过调节池调节，充分平衡水质、水量，同时降解水中的 COD、BOD5有机质，使废水能比较均匀进入后续处理单元，提高整个系统的抗冲击性能，减少处理单元的设计规模，调节水质水量，同时具有储存一定水量的功能。

3）混凝沉淀

废水进入混凝沉淀池，在混凝剂的作用下，使废水中的胶体和细微悬浮物凝聚成絮凝体，然后予以分离除去的水处理法。

混凝法的基本原理是在废水中投入混凝剂，因混凝剂为电解质，在废水里形成胶团，与废水中的胶体物质发生电中和，形成绒粒沉降。混凝沉淀不但可以去除废水中的粒径为10-3~10-6 mm的细小悬浮颗粒，而且还能够去除色度、油分、微生物、氮和磷等富营养物质、重金属以及有机物等。

4）消毒池

消毒池是对处理后的废水进行加药消毒，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒（如氯气、二氧化氯、次氯酸钠）、氧化剂消毒（如臭氧、过氧乙酸）、辐射消毒（如紫外线、γ射线）等。对常用的氯消毒、臭氧消毒、二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒和紫外线消毒法优缺点的归纳和比较详见下表。通过比选，推荐使用经济性和技术先进性都适中的二氧化氯消毒器消毒，采用二氧化氯粉消毒，二氧化氯粉呈固态，遇水产生二氧化氯。
4.2-3  常用消毒方法比较

工艺类型

优点

缺点

消毒效果

氯Cl2
具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确。

产生具致癌、致畸作用的有机氯化物；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性

能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差。

次氯酸钠NaOCl

无毒，运行、管理无危险性。

产生具致癌、致畸作用的有机氯化物；使水的pH值升高。

与Cl2杀菌

效果相同。

二氧化氯ClO2
具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物；投放简单方便；不受pH影响。

操作管理要求高

较Cl2杀菌效果好。

臭氧O3
有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧。

臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高。

杀菌和杀灭病毒的效果均很好。

紫外线

无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低

电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用

效果好，但对悬浮物浓度有要求。

（2）废水水量可行性分析
拟建项目生产废水经预处理后通过一体化污水处理设施处理后与经化粪池处理后生活废水一同排入市政污水管网，送往福州大学城污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入溪源溪。

根据表4.2-1核算结果，实验室满负荷运行时可产生实验废水1.064m3/d，生活污水2m3/d，一体化污水处理站处理能力2t/d，可满足实验室满负荷运行时的废水处理。结合同类型实验室运营经验，基本不存在全年都满负荷运行的状态，故自建污水处理站可满足实验室运行过程中废水的处理要求。
（3）大学城污水处理厂纳污能力分析
根据调查了解，大学城污水处理厂位于福州市闽侯县上街镇新保路与117县道路口附近，厂已建成规模为12万m3/d，污水厂采用CASS工艺，出水执行一级A排放标准，污泥采用深度脱水至60%后外运处置。现状大学城污水处理厂服务范围包括上街镇、大学城。上街镇和大学城片区北至国宾路，南至规划浦上大桥连接线，东至现有防洪堤，西至旗山脚下，面积39km2。
根据调查，大学城污水处理厂目前水量处理规模约为9.2万m3/d，余量28000m3/d，拟建项目废水量为3.064m3/d，因此，污水处理厂尚有足够余量可容纳本项目产生的污水。项目外排废水处理达到大学城污水处理厂接管要求后排入市政污水管网纳入大学城污水处理厂处理。符合大学城污水处理厂的进水水质要求，不会对大学城污水处理厂造成污染负荷，不会影响大学城污水处理厂处理效果。因此，本项目废水排入大学城污水处理厂处理是可行的。
4.2.4项目自行监测计划

本项目废水自行监测计划见表4.1-3。
4.3运营期声环境影响分析和污染防治措施
4.3.1运营期噪声源强核算

   项目运营期噪声主要为空调外机、风机的机械噪声，项目噪声源具体情况及采取的降噪措施如表4.3-1。
表4.3-1   工业企业噪声源强调查清单
序号

建筑物名称

声源名称

型号

声功率级/dB(A)

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失 / dB(A)

X

Y
Z
1

实验室

空调外机
海尔
80

基础减震减噪

20

29

6.8
1

81.0

9：00-18：00

10

新风系统风机

/

80

基础减震减噪

16

37

7.1

1

81.0

9：00-18：00

10

实验室搅拌器
/
70
基础减震减噪
10
18
7.0
1
81.0
9：00-18：00
10
4.3.2运营期声环境影响及污染防治措施可行性分析

4.3.2.1预测内容

根据调查，本项目位于福建久策集团有限公司大楼内。因此本次噪声影响预测对福建久策集团有限公司四周的声环境影响。
4.3.2.2预测模式

本项目采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中的固定声源模型计算：

[image: image13.png]L= IOlg[l?(gl, 10%~ +gt,|o““" J]




式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； 
T ——用于计算等效声级的时间，s； 
N ——室外声源个数； 
ti ——在T时间内i声源工作时间，s； 
M ——等效室外声源个数； 
t j ——在T时间内j声源工作时间，s。 
各声源产生的贡献值与预测点背景值叠加

将各声源在预测点产生的等效声级贡献值与预测点的背景值进行叠加，即可获得项目投产后预测点的等效声级：


[image: image14.wmf]0.10.1

10lg(1010)

eqgeqb

LL

eq

L

=+


式中：
[image: image15.wmf]eq

L

——预测点的噪声贡献值，dB（A）；


[image: image16.wmf]eqg

L

——预测点的噪声背景值，dB（A）

4.3.2.3预测结果

各厂界噪声贡献值见表4.3-3、4.3-4。
表4.3-3  项目各厂界噪声预测表（常态） 单位：dB(A)

预测方位

空间相对位置/m

时段

贡献值（dB(A)）

标准限值（dB(A)）

达标情况

X

Y

Z

东侧

37

22

7.3

昼间

54.3

60

达标

南侧

17

6

6.6

昼间

52.0

60

达标

西侧

-2

18

6.2

昼间

51.7

60

达标

北侧

17

39

7.0

昼间

51.8

60

达标

表4.3‑4  敏感目标噪声预测值  单位：dB（A）

序号

声环境保护目标名称

噪声现状值/dB(A)

噪声标准/dB(A)

噪声贡献值/dB(A)

噪声预测值/dB(A)

较现状增量/dB(A)

超标和达标情况

昼间

昼间

昼间

昼间

昼间

昼间

1

紧邻办公区
51

60

20.3

51.2
0

达标

由上表可知，项目建成运营后，各厂界噪声、敏感点的昼间预测值可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)的2类标准。

4.3.5噪声自行监测计划

本项目噪声自行监测计划见表4.1-3。
4.4运营期固体废物影响分析和污染防治措施
4.4.1 运营期固废物源强核算

本项目产生的固体废物主要为实验过程中产生的不合格品S1、废活性炭、废包装、污水处理站格栅及污泥和职工生活垃圾等。

（1）一般工业固体废物

①生活垃圾

本项目劳动定员50人，按0.5kg/人.d计算，则生活垃圾产生量为25kg/d (约6.25t/a) ，由环卫部门统一收集处理。

②包装品

样品送样及产品包装会产生一定的废包装品，如包装废物、废塑料袋、废纸箱等，应分类收集，分类处理，该部分废物产生量约0.5t/a。该部分收集后，外售综合利用。。

（2）危险废物

①污泥

项目废水处理设施运行过程会产生少量污泥，属于《国家危险废物名录（2021年版）》中规定的“HW 49其他废物”，危废代码为“772-006-49”。根据业主单位提供信息，本项目废水处理量较小，污泥产生量较小，为0.05t/a，收集后委托有资质单位处理。

②不合格品

根据业主提供的资料，不合格品产生约为0.015t/a，属于《国家危险废物名录（2021年版）》中规定的“HW 49其他废物”，危废代码为“900-047-49”。收集后交由有资质单位处置。

③废活性炭
废活性炭：本项目产生的有机废气采用活性炭吸附装置处理，活性炭需定期更换故产生的废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021年）中“HW49 其他废物”的“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，废物代码为“900-041-49”。 类比同行业同类型项目，按1t活性炭吸附0.3t有机废气，吸附0.000024t 有机废气需活性炭0.000079t/a，故年产生废活性炭0.0001t/a。

④设备及器皿清洗废水（前3次）

设备及器皿清洗废水（前3次）产生量为 0.18m3/d（54m3/a），属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“HW49 其他废物”类别“900-047-49”，实验完成后对设备及器皿清洗废水（前3次）进行分类收集，转移至相应的收集桶，置于医废暂存间内，存放于防渗托盘上，定期交由具有危废处理资质的公司进行处置。设备及器皿清洗废水（前3次）收集桶采用标签管理方式，每个桶上均注明设备及器皿清洗废水（前3次）的类型。每桶装设备及器皿清洗废水（前3次）量不宜过满。

表4.4-1 危险废物汇总一览表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施

1

污泥

HW49
772-006-49
0.05
废水处理
固液混合物
有机物

有机物

1月

T/In

分类收集，委托资质单位外运处置

2

不合格品

HW49

900-047-49
0.015
实验过程

固态

残次品

残次品

每天

T/C/I/R

3

废活性炭
HW49
900-041-49
0.0001
有机废气处理
固态
活性炭、有机物
有机物
每六个月
T/In
4

设备及器皿清洗废水（前3次）

HW49
900-047-49

54

实验过程

液态

废液

/

每天
化学性

表4.4-2  项目固废产生情况及处置方式一览表

序号

固废种类

废物类别

产生量t/a

排放量

最终处置方式

1

生活垃圾

生活垃圾

6.25

0

经生活垃圾桶分类收集后委托环卫部门统一清运处理

2

废包装品

一般工业固体废物

0.5

0

由物资部门回收利用

3

不合格品

危险废物

0.015
0

收集并贮存危废暂存间，委托有资质单位统一处理

4

污泥

0.05

0

5
废活性炭

0.0001
0
6

设备及器皿清洗废水（前3次）
54

0

4.4.2 运营期固体废物影响分析及环境管理要求
（1）一般工业固体废物贮存场所环境影响分析

一般工业固废是指未被列入《国家危险废物名录（2021年）》或者根据国家规定的GB5085鉴别标准和GB5086及GB/T 15555鉴别方法判定不具有危险特性的工业固体废物。

本项目拟在实验室内设置一个一般固废暂存间，面积为2m2，地质结构稳定，设施底部高于地下水最高水位。仓库有遮棚、围棚、地面硬化等，可满足“三防”要求。总体上，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，贮存场地选址可行。不会对周边环境造成不良影响。

（2）危险固废贮存场所环境影响分析

危险废物是指具有各种毒性、易燃性、爆炸性、腐蚀性、化学反应性和传染性的废物，会对生态环境和人类健康构成严重危害。

i危险废物临时贮存要求

本项目拟在实验室1楼设一处危废间，面积为3m2，用于储存危险废物。危险废物堆存间，暂存间的建设、贮存和转运过程均已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（18597-2023）及修改单、《危险废物转移管理办法》的相关要求建设及执行。危废暂存点内也做危险废物的标识。
表4.2-3  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表

序号

贮存场所（设施）名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存

能力

贮存

周期

1

危险废物贮存库
不合格品
HW49
772-006-49
西北侧

3m2
桶装

0.5t
1周

2

污泥
HW49
900-047-49
桶装

0.1t
1周

3
废活性炭
HW49
900-041-49
袋装
0.00 2t
3个月
4

设备及器皿清洗废水（前3次）

HW49
900-047-49

桶装

1t

1周
ii危险废物临时贮存、转运、处置影响分析

①危险废物临时贮存环境影响分析

本项目危险废物贮存库拟根据《危险废物贮存污染控制标准》（18597-2023）及修改单进行建设，危险废物贮存库位于实验室1楼，建筑面积为3m2，因此，危险废物贮存过程中对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标影响不大。

②运输过程的环境影响分析

本项目产生的危险废物为污水处理站格栅及污泥，在项目的产生点进行有效收集，盛装危险废物的容器均符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），运输路线沿线无敏感目标，因此厂区内运输过程环境影响较小。

厂区外运输由有危废处理资质单位负责，均为由省生态环境厅审批的有资质单位，运输路线及运输方式是在经过相应论证和预测的前提下选择的，厂区外运输过程环境影响较小。

③利用或者处置的环境影响分析

本项目产生的危险废物均暂存在厂区的危险废物贮存库，定期外委有资质单位进行处置。危险废物处置前，建设单位应与有资质的单位鉴定危险废物委托处置合同。

危险废物的运输采取危险废物转移制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。建设单位应做好进出台账。

综上，建设单位应认真落实上述各种固体废物分类处置措施，保证各种固体废物得到有效处置，营运期产生的各种固体废物对环境的影响可得到有效的控制，从而避免项目产生的固废对地下水环境和土壤环境造成二次污染。
（3）生活垃圾

生活垃圾统一收集后交由环卫部门处置。

经上述妥善处置后，项目运营期间产生的固废对周围环境影响较小，固体废物处置措施可行。

4.5 生态环境影响分析

拟建项目为专业实验室建设项目，位于福州高新区创业路5号久策大厦A座1层北侧，项目评价区域所处环境为城镇，人类活动频繁，植被以常见自然植被为主，区域内没有国家级省市级重点保护的濒危、稀有动植物及受保护的野生动植物，没有自然保护区和风景名胜区，属于生态环境非敏感区，生态系统敏感程度低。项目产生的各种废水、固体废物和大气污染物，均采取相应措施处理，因此对生态环境产生的影响较小。
4.6环境风险影响分析
环境风险评价主要考虑建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施。本评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）为评价依据，从风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等进行简要分析，提出风险防范、减缓和应急措施，给出项目评价结论与建议。

4.6.1环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附表B和附录C突发环境事件风险物质及临界量表，本项目未涉及其中危险化学品。本项目环境风险物质最大存在总量（以折纯计）与其对应的临界量，计算（Q），计算公式如下：

（1）当企业只涉及一种化学物质时，该物质的总数量与其临界量的比值，即为Q。

（2）当企业存在多种化学物质时，则按式（1）计算物质数量与临界量比值（Q）：

[image: image17.png]



式中：q1,q2,...,qn—每种风险物质的最大存在总量，t；Q1,Q2,...,Qn—各事故环境风险物质相对应的临界量，t。当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。当Q≥1时，将Q值划分为：

（1）1≤Q≤10；（2）10≤Q≤100；（3）Q≥100。

项目生产涉及的重点关注的危险物质与临界量的比值（Q值）详见表4.6-1。
表4.6-1  建设项目Q值确定表

序号

物质名称

CAS号

最大存在总量qn/t

推荐临界量Qn/t

该种危险物质Q值

1

电解液

/

0.0005

100

0.000005

2
钴酸锂
/
0.0005
0.25
0.002
3
五水硫酸铜
/
0.0005
0.25
0.002
由于本项目Q<1，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中表2建设项目环境风险潜势划分，环境风险潜势为I级，进行简单分析。主要工作描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。评价工作级别见表4.6-2。

表4.6-2  评价工作等级划分

环境风险潜势

IV+、IV
III
II
I
评价工作等级

一

二

三

简单分析a

a是相对详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见导则附录A

4.6.2 危险有害因素的识别与分析
本项目涉及的风险源为电解液，苯乙烯聚丁橡胶属于易燃物体，贮存区是火灾危险区，储存不当或者储存容器损坏、破裂，遇到明火或者高温产生燃烧，可能造成火灾等事故；污染环境空气、造成财产损失，并可能对人员造成伤害。

4.6.3 环境风险影响分析

（1）火灾风险影响分析

苯乙烯聚丁橡胶遇到明火或者高温导致火灾事故的发生，燃烧产物扩散到大气中会对周围大气环境造成影响。

（2）事故伴生/次生污染分析

在发生火灾事故处理过程中，有可能会产生以下伴生/次生污染为消防废水，项目火灾事故消防废水引发的水环境风险，主要是事故消防污水可能进入雨水管后排入附近水体，从而污染地表水环境。

4.6.4 环境风险防范措施

针对本项目有可能发生环境风险事故，本环评提出如下措施：

1、严格执行相关法律、法规

在设计、施工、生产、经营等各方面必须严格执行有关法律、法规。具体如《危险化学品安全管理条例》、《建筑防火通用规范》、《易燃易爆化学物品安全监督管理办法》等。

2、火灾事故风险防范措施

①加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。

②定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。

③公司要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律），作业时要遵守各项规定（如动火、高处作业、进入设备作业等规定）、要求，确保安全生产。

④公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度，进料车辆必须戴阻火器。
4.6.5 环境风险应急预案

本项目环境风险的突发性事故应急救援预案详见表4.6-3。

表4.6-3  突发事件应急预案主要内容及要点

序号

项目

内容及要求

1

总则

编制目的、编制依据、事件分级、适用范围、工作原则和应急预案关系说明等

2

应急组织指挥体系

内部应急组织机构与职责外部指挥与协调

3

预防与预警

企业应加强对各种可能发生的突发环境事件的风险目标监控，建立突发事件预警机制，做到“早发现、早报告、早处置”，包括预防与预警

4

应急处置

先期处置、响应分级应急响应程序、应急处置、受伤人员现场救护、救治与医院救治、配合有关部门应急响应

5

应急终止

明确应急终止的条件、程序

6

后期处置

善后处置评估与总结

7

应急保障

根据本单位应急工作需求而确定的相关保障措施如资金保障、物资保障、医疗卫生保障

8

监督管理

应急预案演练、宣教培训、责任与奖惩

9

附则

名词术语、预案解释、修订情况、实施日期

10

附件

与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成

4.6.6 风险分析结论

本项目危险品储存量较少，不构成重大危险源。在配套相应的应急物质及加强防火管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，经过采取妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境


	投料粉尘
	颗粒物
	通风橱+活性炭+60m排气筒
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2排放限值

	
	有机废气
	非甲烷总烃
	通风橱+活性炭+60m排气筒
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)、《工业企业挥发性有机物排放标准》  (DB35/1782-2018) 表1的其他行业及表2、表3

	
	污水处理站臭气
	硫化氢、

氨、臭气浓度
	密闭处理
	污水处理设施产生的恶臭污染物浓度限值执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1新改扩二级标准

	地表水环境
	生活污水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N
	生产废水经预处理后经一体化污水处理设施处理后与经化粪池处理后的生活废水一同排入市政污水管网，送往福州大学城污水处理厂集中处理后排入溪源溪
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值（即pH6~9（无量纲）、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L

	
	地面清洁废水
	
	
	

	
	设备及器皿清洗废水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N
	
	

	声环境
	厂界四周
	等效A声级
	选用低噪声设备，加强设备维护，高噪声设备设置基础减振、墙体隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间≤60dB(A)

	固体废物
	一般工业固废：设置一般工业固废暂存间，妥善分类收集后出售给回收企业综合利用；满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的相关要求；

危险废物：设置危险废物暂存间，妥善分类收集后定期委托有资质的单位进行处置满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)要求。危废转移应严格按《危险废物转移管理办法》要求；

生活垃圾：由垃圾桶收集，由市政环卫部门统一清运处理

	土壤及地下水污染防治措施
	合理进行防渗区域划分，生产废水处理设施、试剂暂存间、危险暂存间等地面采取防渗，按重点污染区防渗要求进行建设；一般工业固废间、实验区域等按一般污染区防渗要求进行建设，具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能

	生态保护措施
	实验室地面硬化，项目周边设有雨水管道

	环境风险

防范措施
	实验室配备适当数量的灭火器材

	其他环境

管理要求
	（1）竣工环境保护验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。

（2）排污许可
根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部第11号)可知，本项目属于五十、其他行业中的108 除1-107外的其他行业中的涉及通用工序登记管理的，因此实行排污许可登记管理。
（3）环保信息公开要求

1）社会公开的信息内容

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号），建设单位在应向公众公示的基本信息内容如下：

①单位基础信息，包括单位名称、统一社会信用代码、法定代表人、单位地址、联系方式，以及项目主要建设内容及建设规模。

②排污信息，包括废水、废气、噪声和固废等主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、排放标准及超标排放情况。

③防治污染设施的建设和运行情况；

④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

⑤突发环境事件应急预案。

⑥环境认证、缴纳排污费情况、履行社会责任情况、年度环境违法情况等环境信息。

2）社会公开的信息方式

建设单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：

①公告或者公开发行的信息专刊；

②广播、电视等新闻媒体；

③信息公开服务、监督热线电话；

④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；

⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。




[image: image18.jpg]g ERTA, WM ASINEN RERHRA BRA TR M O MR R E G, HEE
A X MIRREOR, FAaME LR, AR, HiHBRBNEZ/E
SRR K WA, FBEERBE BN, K KA PR B R & R
THEE R RUGIESR, 7EINELTE S AR 2 e 0t 10075 e iy v o HE JFORAUE L E R IZ AT 7%
TR, %I E RS R BRSBTS 0, WIRBEERIT AT, ST
B E TR,

AR
_{*@W“
é:iig <{£§?’, 1523}
mmlfﬁ%ﬁm&%mﬁia

4030424






附表

建设项目污染物排放量汇总表

	   项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①（t/a）
	现有工程

许可排放量

②（t/a）
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③（t/a）
	本项目

排放量（固体废物产生量）④（t/a）
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤（t/a）
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥（t/a）
	变化量

⑦（t/a）

	废气
	颗粒物
	
	
	
	7.784×10-4
	
	7.784×10-4
	+7.784×10-4

	
	非甲烷总烃
	
	
	
	6×10-6
	
	6×10-6
	+6×10-6

	废水
	COD
	
	
	
	0.038
	
	0.038
	+0.038

	
	BOD5
	
	
	
	0.0078
	
	0.0078
	+0.0078

	
	SS
	
	
	
	0.0078
	
	0.0078
	+0.0078

	
	NH3-N
	
	
	
	0.00433
	
	0.00433
	+0.00433

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	
	
	
	6.25
	
	6.25
	+6.25

	
	废包装品
	
	
	
	0.5
	
	0.5
	+0.5

	危险废物
	不合格品
	
	
	
	0.015
	
	0.015
	+0.015

	
	污泥
	
	
	
	0.05
	
	0.05
	+0.05

	
	废活性炭
	
	
	
	0.0001
	
	0.0001
	+0.0001

	
	设备及器皿清洗废水（前3次）
	
	
	
	54
	
	54
	+54


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附图1 项目地理位置图
[image: image74.png]&



[image: image19.png]




附图2 环境保护目标示意图

[image: image20.png]




附图3 总平面布置图（雨污水管网和废气管网）
[image: image21.png]O mErEm

gt
V57K AR ] TR TG R
e i

e | i) I 1l il Il

O #Am
RS S
IMAE






附图五 土地规划图

[image: image22.png]AT U

BEm

)

|
—— MR

#rABR TG HIF AL (

Btk

1000M
L

T

#i





附图6 现状照片
	[image: image23.png]



	[image: image24.png]




	实验区

	[image: image25.png]



	[image: image26.png]




	实验区及过道
	办公区


附件1 委托书
[image: image27.png]G E SR
£ £ #

AT RAFRASHAL T

P EAR RS MFAGHF ). GERTEFRRS
LM B (ERAEFAVHFRARTRLT FIE, HEHE
FOR R R 173 10 E R, KB XA
SHERARE, AMETR OUKREUIETHSRAA) 1
RREHFRGAT G AR, HFR RS THE 8T HE

Re
RRFEBEPAELR

O£ H BT HHERAORE

Mo B AT RAT

A HEHAEITICONERS S SATOKRL A B 1 JRHEM

SEACH HI5H "
LAY [
R A R MR





附件2 备案证

[image: image28.jpg]2024/4/10 15:43 fi.tzxm.gov.cVizxm/jsp/tzxm/electronicseal/domesticRecordProve. jsp ?flag=1&projectCode=2404-350169-04-0 1-87 1335&checkFlag=true

BEERANBEEFIB(RR)

FREW: 20245045098 B9 FHAF(2024]A1400405
HERR 2404-350169-04-01-871335 mEEH | EHBFRAHELERE
EAVRER ENREERRERAS EAERGER FhE
BRHR e g AT ES S ARATAS L

OIRET: HARSTREMEE OXRAS: URSDHEAGHNZE, SUNTHIRS, FALESATRRNTIE ORRE: FATHESRETH
(BT QERTR: 651 ORRIOE: DRENTAE. TRERAS. FEAM. KET. SFRT. M. OESEE. NESOR. RETHR. RSTH
W NGHSS. Sl TAASESNE ORRET: BIHEUE 0SUME: IRGHEETERLETN, FALESATRRETRE ORI
FRERBAVE, AEFERCUNER OLRER: 6517 OLRiE: HIHATSE. XLSHAR TENAY. WA SFAT. PHit. NEHEE. B |
E5HR. HETHR. RETNE. MORSE. SHRG. TARSRSEE
_mgﬁ B, TR SRR
UEERTIEE. TSRS, TEMM. W SFET. PHif. NEYES. NEFSR. HETHR. ASTSE . NEASE. mua»ﬂfmmumm_
|- R e e e e e
| _ |Ech: +EIE7300.000057T, REIZA 7000000/55C (Hob: HLEHOIRE, BURFST 1000000 ,,
gm.mg _ 1200 §OMWHG

| F.ma S{5#27200.0000/55C

EERONERAE ~

@I | 20245E6 B 20245125

| FEIPIMEERD | FUEE, RESISTISAEMRSENLRoUTANEL. BERE. FFSRIEXTE.





附件3 土地证
[image: image29.jpg]2020) [EEE (o) B ERE

&
f A A SR 2 ) . i
| sl §0 L 1010"6"
o e | 1 MR e@ﬁ@%&fﬁf@w ILEM) SFRS,
______________________ ] e 85012120 100308G0Q4 L TE F1 *

Lol 2 Al Ti#27234. 59°F 71 K, 21 EHES 451,

R A ATA8281. 59°F 77K, 27 EHLALR,

85942 20°F 75 K., 412 RESL 464
T #9806 - 404‘?7‘13{2, &ﬁﬁ%%

2

R S






附件4 监测报告
[image: image30.png]LY

IR AR
® oW | &

nams,

BEMGL _ EMERRIHHARE
[T I 1"t T
mERW__ opatesHen

R RERRN R LR 2SR HAN § R RAEAT <
LT K, LT G, Gebiaison U 35000

e



[image: image31.png]1 %2 40 W B 1Y
BRIAEIES

P

P T T —
AR T

AT, ALK KSTERLAL, HRARRICHE L
BARRD T, TUAGEARR IR AR
L Wi AL RN 0.
BB RRE AL N
Sl S A 6 B R
Eettveiy

WARRES  Reom wmegine
@ s, somrizndn,
Renx, sensEETS




[image: image32.png]WO BFEMWH WA T
&0

LA R RN RS RREES, Wi
BRABTES. MR, MOCER: LA, 8
RS, EMIRERRAE “RERNETIE" ER

2 AR R BN 3 GRS R FHERA RO
RN BT, I, RO, AR RN,
CLEBHURCH LT RO SR, 5L (T
B RS ML SR SEIRAT, AT RRALAE
e

3 RIEHEFRA, NSRRI S 0, MR B0
TR, SRS B S BRI

RERRAT I AR L BT
AT T 0 FERE BT AR, A A
FAE. (EBA A RERBUOMI RS MR, B, (R0 i
. R
SABTRERMOERAE, 3R 0BRSS
IR RIS WA 2 [ AR 2
AR FURIHRREN. EARG AAIG, FF2,

3




[image: image33.png]Lo
O T
v [ [ OOR S A R PR S T KA
Wi | | s | o | ww [
AT BN R P TR A A RN
T T 7Y BT
o B e . BT
x| i Lawon] s
PR
wir | s .
e, b, ws e RA .
e
ETLET [T LI
| o *ens awnas
sman
RS Lo 1
e [——
- N ] o
NIELLITES El ) .
= N wn f w
wrnam o -
e
P —
wummnsn
(T Y T T T T
F TN N R ST T T
PRy
[T o o
Frrm

e Ghaok v v BB w o SR wnomont 4]




[image: image34.png]new
pustran

§



[image: image35.png]BN P—RANEEARAR

FUZHOU ZHONGYI TEST TECHNOLOGY CO,LTD

® k&
Test Report

ARERT: FZHI2112136
Report No.

WA &K 0 A ™l 0 R S VP A1 (X P54 5 M

Projecname

3 A _HRERAIN R GRS A T .

Clent

R AT ERKEEEKAH3 S RIPEERND

Adres AR R 26 2 02
G oW oA s ) pirt
ot
& WoB A
i
¢ - 2 A _mom AF
B iR mEAm Py
oAty 7 foliots

RS FUZHOU ZHONGYI TEST TECHNOLOGY CO.LTD
Sk Address B TR EIRDRH TS 99 5 34742201 855 Post Code:3S0108

I Te10591.62335635 7 Fax 059162335635
Rk Webswwonzynbcom.en Emallzyje@zynbcomen

puRsEn



[image: image36.png]o U]

Test report statement

© RBRERMTNAES. S HRRKIE, HRUNEEAS.
W cnsure the esting data impartialiy, independence and intgrityand responsibe for
he testing data.

L HHET R, R
“The eport shllnot be alered,added and delted.

| ARERATRBRN ST
“The reportis invalid without “The Specil Stamp for Inspection & Test Repor?
EREEUA. HENEETH.
“The report s invalid without the verfirand the approver:

L RS RN SO NAR I,
The resalts relate ony t the tems tested.

BRI 15 RS ATRR,
Please contacts with us within 15 days afte you received tis report i you have any
questons withit

\ REENTRTAN, HARMEERBLIER, SRAREETER R
“The local copy of th report i invlid without prior writen permission of our i, our
‘company vl not bear any lega rsporsibiity.
FAERE R T
“The reports shal notbe published as adverisement ithout th spproval of us




[image: image37.png]W B

“Test Description
[ T T T L N T T R e —
Smpeope | 40 e e
EHem B
I el
R |
i
BNAR | mARSAR AT, RN RRR O ARA RS
Testing addese .

FRTURRT TRMEANE (T 194-2017) RIXH
| R UIRDERSIRENIA S KT 552000

SumplingStandard | PRSI GB 30962008

HTAFREMARIT H) 1642020

RTRLMRNE BT 1662001

I REALL GNAE. BRAK. RNKRERIENCIE.
FE |2 < FRAE (B MRNERATFRI.
Note 3 KT (8, 8D AT RAFARREHRAT O

20301058) , 4

A
AERE | RERH [ ERREGE | MEMHR
im gy | Teed Tesing St s | Do

(TS
o | s oo | RS
| R RRTRAGERE | RORTR |
B 11901585 ey
| PRRNE RIS | KRR |
. o 1m0 pnigit |
| R RERGAE | KRHTR |
G 1051989 ey
K SRRNE BT, | KERTRE | |
# | anumsions i | OO |
AT AR WML, £
| e wme |




[image: image38.png]O s, pnna Bam KT

EERWE | AERLR
Main Methods
Insruments | Detection it

ELEU I T et
e category | Tested i Testing Sundard

WTARRS A WORERAN, TR |
EEER | o 2o asam1 s small

AW ERGHT MCRRAIIIE | T

FE wssans it oot

AR EHBIAT (FCI N0y Br.NOr. |
B [P0 SO7. SOM) MNE MTEME | RTEMK | 0olemgl
842016

KB EOBIET (. Cr N0y Br.NOy |
WA | PO~ SOF. SO&) WA RTGRM | MTEMK | 00lempl
842016 |

AR RRGANGE CEESBERDL | HRIE

R | i wsosa00 | ooomeL
FAREM | w08 182198 | RN | 0smgl
ERAARARAE KRR |
ww |1 ours7s0s2006 TR gozmgn.
41 SR AP
AR R 0. @ SRS RTR | BT
ok L e it o3t
PR EN N N T
ik ot o1s i
ERRAARABAE SRR
P T |
101 —FR=pEE
AR SEER
SE | R GO 575042006 wee | Lo
2=t
AR e RrEnNE WSRETATR | WBRATR |
| mwr woam o | U

KR EBRT (F . CINOs BroNOr.
W [Por SO SO0 MM KL | AT | 0ooemgl

e
AR W 8. WO BPRES | IERTRE

B Do arrsios i | OO0
K GROGE KGR RIS | KRRTRE

% | w anorraon i | O

[ AR GORE AMETRILS | KHTRE
|t os st st | 00O




[image: image39.png]O mmy, rzmoe B3R g5
mnsm | amEn naE ERUNRE | FRAUR
e gy | Tesed e e Sandard nsruments | Dot it

. AN SHERONE RBRARATE | RBRESE |
@ |ma woom Faway | U
AR 0 RO RPRAD | KGRTRE
® Do aansion P i
HRLOE | KRR R AR
| il Gamsrsosa0s s STAARE | nat
KR ZAWAT (F- CF.Nov- Br- NG~
Ak | RRE (P02, S0P S0 tAE MEEWE | KTAMK | 000Tmal
w206
KRBT P CFNOx. Br N0y
Rict [P0l S0 S0P MAE RFEHE | RFARK | 00itogL
w2 |
RO E R
BREHE | Gy srsoanas 21 $RME EASRN | DIal,
R AR RN —
SR | Gt srsnzams 11 it i
1
RZN G, TR RO EANT . .
FAESR | nmarmen: wear “HBER | 0omen
TR ERANE FRRR=R §
* | emwmamens wssaon AR | 000ismpi
. |PRZN REGONE SERRECR §
HEET ] T pwmm it wssa0 “HIERK | 0o0ismgr
e | RS ERBIONR ERRR §
- R AN 1 532010 URESE | 000sme
AL SEABRMINE R .
B | Gar isen-io9s BRfszk STHRRT || ootiapi
LW O, 66, SHONE AT
w | momscavameme | 0O | oo
BT 21052208 i
| TRAR W RNE mRPRIAL | FRPRTR |
- St GaTIALI9) i e
RS —]
R AT RIRRR. | RTRAT
" M| smraeansws e | wwr | T
o | CRRERD W A0 GEW | T | |
S KERTRASHRIE W ao12019 | gt ke
P T NN T T
R KT RN a0 | A meie




[image: image40.png]O ssms, me AR RIS
. 3 1
mnsH | eERH o ERRNGS | WEMER |
e catgory | Testd e Testing Standard o e
TRER B, EH. BREWE BT |
& |wurmmmemnegme | 0T ooy |
GBI 2210512008 !
P N N NI T
& IEEPRIIAROE W10 | gt | "
RS FARRRABENE | ARERRE
PER e wseon w | O
[ LumEn ERAREADNNE | REERS
FE | e wneon ® e
LRGN FAREASBINE | AHEREE
HEE | e min w0 « ooGmes
ERATRS FEREANANNE | TNGARE
HHE | diein s w s ® Clmte
LA FRREAUMENT | VRGNS
HHAE | it wssi20 & O meks
LR FEREANNNNR | MERRE
HIOIE | mn- it b w200 [ oameks
LARRN FEREANMENE | THEEAE
s FHIRR | prp-siigis w20 « =
& | TAREn YAREAOBENE | AmeARA |
R 82007 | &
RS ERREENANNE | URERE | |
B 1 8342017 | & il
MRS FRRERNAONE | TRORRE |
Ui 8207 w
LR RREAAANNE | ARGARE
* e wason [ oo
LRSS FREANMNNE | URLRRE
VRIS | s s w00 g | 0 |
TRTES FREAAMONE s oaka |
R | ke b s20n w | ik
LRATEN FREADANNE | HAAEE
BR | gmmmnes s mesaon | g | 00
LR | SRRNRS WREAUMGNE | AmoRRR |
B | mEASURS R RE H G0 2011 ® ek
12HZ | ERRRS FREANAMME | menE
B | wmssUsm e s I R




[image: image41.png]O mimy. rwome Bt W

an | wwna pye TR | R
om cstegory | Teted tem Testing Sandard i et
MRS ARAARGENE | R |
S U 8- ) 605.2011 & N
CRRGEN FREANMNNE | THEERE
s nE R masaon | | 10
LR FRBERAENE | ANEREE
SRR BE H) 6052011 w | Mo
RRGRS ERMANAENE | <REBRE
scnm e masaon | k| IO
ERUUR AREAAMENE | URERRE ||
KBRS SRE 01| &
LARGRS EREANINNE | HRERTE
SRR USSR 1) 605201 w |1z
TRRRS WREANWONE | RAEAE |
SRR B 052011 |z
LIRS AREANBENE | SRERRE
SFRR - FRE 1) 6052011 w | M
CRRIRN AREAANGNE | UREWRE ||
AR SREI /U S-1RE H) 6052011 P R
) MRS AREAOOGML | REE |
SRR U R ) 6052011 [ ©
LRGN FREANIRAE | TRGARE
OIS H) 052011 w |\
HMETRS ARCAOMGNE | ROWEA |
SRR UGN RRE mes0n | *
CRRTRS AREANMENE | USEREE
scE s R sy | g | 01T
CRRGEN AREANNNNE | TREARA
* mmsneis s wosaon PR
ax | ERRORG SREAOGONE | CUSERRE |
KRB Rl HI 6052011 ® -
_ CARTRS EREAAOONE | mEdiE |
TR | g s 1 6052011 w | ok
e | TR AREANMONE | THEERR
R | iR 1 cos20nt o |t
LR AREARMENE | AmesmE
2¥ | cnmsmine-mai weson w | s




[image: image42.png]O msmy. o Bem R W

maxH | awmn s ERENGE [ FEREN
sy | et Tesing Sandard Sty e
ARG AREANBINE | WBeRRE
FEB | s e b s20n w | Mdrmets
[ MRS RREANMENE | <HEER |
| wecmeimg weosaon [ 13x10mghy
ownis | [ Rmiee REARANGEWE | RERAR
w0 | TR e Rni i os2on PO e
e | EANTES BREGARNE | AMEERE
HETE | g et misi w0201 W |
x| CRNRR BREEWAENE | ARERRE
i EERE | o kit b 05201 W | e
. T
e e e R | ssan
Test Conclusion
21, FammE
ey .
Mg | RHER | BWAR | a6 4
% | B i
ok | mpw | os | om | om | oo | 40
% | mgw | woois | ooors | <ooois | <oo0s | o0
anmri22s .

[ Wk | mgw | <oois | <oonis | <oo0ns | <oonrs | 24
e =k | mgw | own | oom | owss | vows | 12 |
o5t FTELE  mgwe | 076 | om2 | o | om | 40

% | mgw | o005 | <o00is | ooois | <oo0is | o
011225

| WE | mgm | 00015 | <0005 | <vo0is | <vo0rs | 24

=m% | mgw | 00093 | ooie | oom7 | oo | 12

G| FASTRRRESE CRUSRAMEE IRIE (GBI6297-1996)% 5 2 HAIE.




[image: image43.png]®zas, s PRETIE )
22, FRECHNER
wuat | pawsn | ReER . Rl
" 22 s
REAE | o o0 | mgm
os# 2wz o
S| ERRRES GTA U GRS 202K I AXRE.

3. BARERMER

R

AW | EMAG | RWSD | 64 e
[ [maw [ mew [ max
mi# | wgw | 0127 | 010 | o9 | o1z '
OREE [mgw | 0 | 0s | 0o | o | 40
PREE % Jmgwe | oo | ooors | oo | ooy | om0
—wx | mgw | 00w | <o00is | <00 | om0is | 12
#% | mgw | 00091 | <0005 | 003 | oo | 24
mam | mgw | 022 | 039 | oas | oo | 1
FPReE mgw | 100 | 098 | oo | 095 | 40
IR we e | oo | oo | ooms | ooms | 12
% [mge | oo0is | ooos | <oo0is | 005 | oa0
wk | mgm | o096 | oons | oo | omisi | 24
paveen
mam | mgw | 036 | 037 | o3 | o3 | 1
et ogw | 108 | 12 | o | 08 | 40
JRIRB x| | oo | ooz | 000w | ooos | 12|
% |mgw | 0004 | omis | ooz | oo | oa0
wk | mgw | oo | oot | oosw | omsss | 24
ms | mgme | 026 | o5 | o2ss | 029 | 1
Ao ngw | 09 | o9t | 12 | os | a0
THTRR % [mgw | ooms | oson | ooon | oo | om0
=F% | mym | 0o0ss | oms2 | oooss | oooss | 12
@5 | mem | oosss | oosso | oosas | oooms | 24
| SRS CCUS R AT (ODI6297-1991H3 2 BXRIE.




[image: image44.png]Wmuws, e

asnans
4. RARKERNER
RMER
REEN | RWAT | RWRE | A4 R
‘ mow [man | wen | men
| omn mgw | 0128 0127 0091 0110 1
ot g | o | 0w | o | o | w0
TR oo | s | ooms | oaos | ot | om
ZHE | mgm’ | <00015 | <0.0015 | <0.0015 | 00038 12
w5 [mgw | oont | oam | awon | oone | 4
WA | mgm | 0275 | 0258 | 0238 | 0255 1
w [ow [w [ [ =
Favan
o | wamw | voun [ oonr | 12
woms | awes | onon | oomi | 0w
5[ 2| s | s | |24
—
TR | mgm® | 0311 0327 0348 0329 1
Soman (g | o [ [on [ [ @
PRAR g g |z | oomr | onor [ ws | 13
3 [mwe | omwe | ooms | waws | oses | om0
x| o [ soms [omwe [ oms |
wen Jrom | oo | v [ o |
wrise [wow | | om | on | o |
RFRA
o * mg/m* | 0.0040 | 00038 | 00039 | 00038 040
ZWE | mgm’ | 00051 | 00048 | 00053 | 00052 12
E mg/m® | 0.0846 | 00857 | 00853 | 00856 24
FE | TAREURERESE (CUSRNGEAFRITED (GB16297-1996)1 % 2 XM,




[image: image45.png]Onzs. mms Bomsux
%5, BEARMIR .
L 7
st | EFREWG | BTATH | RRATH
RHAN | RwEE Rwirew | wira | wswse | B
m e I asaE | s | R
WILICN | WVSBETN | 260N
T 0 @ 3 75 esas |
" me. 326 209 229 — ]
" el X 55 s 0
" L 847 3 9 —
® el 793 274 T | —
[0 o B = = —
R | ogL 7 @ © —
ux o ot o 0296 050
e L oz 15 <o | ;0
T g w06 | <006 <0016 10
nam el <0003 <0000 0005 | oo
| mamwR | mot 09 16 [ 0
Rica el o0 <000 wm | oo
" m S0 B S| oo
winzs | ® el <0 v <0 | oot
it mL. 0001 <0004 0| oo
LT3 el 951 si2 s 0
o mel | 200 001y oons | ool
" mglL 138 o137 2u w0 |
& gL <001 <0001 o001 | ows
® o o 010 013 0
3 mel 037 006 [ [
- met | 31000 002y 10800 | oo
] mel <0001 <00 <0001 10
BHHORA | mgL 15 ) 255 1000
[Ty mal. 01 104 74 0
wm me. B 155 260 50
EXmEN | MPNIOmL |5 0 » 0
mEEH | crum | 390 1510 w0 | w
W | WEAIERUSH GETAREIA OBT USRI, ]




[image: image46.png]@ ms, s B0 7 s 1

#o, FRAFRULR
R AR
FreEm L EEY LT LB (A) LB (A
SIS ANI 1
St ENDRAN S04
T o o N ("
bk RN AN 36
| B RNATRANG 579
|22
BRI s
| EABNLAAN 150
wn 55
SARRLEAN )
| SHE AR ML ANG 6.1
[ AR AN
| AN
2 &
St RN AN 537
SR AN st
0211225
LR AN an
LR AN w52
i 55
SARRLRANY a5
Spht AL ANG 463
B | AEASRERGER (FRRRRIE (B 30962008)F 3 AR,




[image: image47.png]O nnws, rzwomae

BuE xR
7 MR OB mehe) —
aman AT | | minm
. ngeaTE [,
21387 WP | VSN |
REHR 021124 Rt
HRER [ pemt | akemt | memt
[ x#mE | onose  |mosaCFD| omesm | omasm
[ <m0 <1300 <3100 e | 2
L3100 134100 Lix10? 134100 M
<Lomi0 <10e107 100100 v | W
<12:10° <20 <200 <200 o
<3100 <z <3100 <1300 s
<010 <10 <000 a0 | e
<1300 s <300 s | w6
<> i a0 a0 st
<500 s 500 asae | e
v | amw | awe | ame | s |
LIZNRZE | a2 <20 <200 <200 0
LBz | a2 a2 120100 <2100 | 68
[ 1510° e <o <L) 5
zm | <o i <130100 s | s
Laswzg | e 20 <za0 aziw | 28
5 a2 <2100 <2100 <z | 28
wiEmAR | a2 Az |z <z | os
25 i <10ei0> <0100 a0 | o
* v g 194100 19100 4
a2 120100 <20 <20 | am
5100 <500 <1500 asae | s




[image: image48.png]@nams, pmmis

EnE #1w
= s s s s | w0 |
zx <2 <200 azie | e | m
xzh <0t <L Lo v |

<300 <0 <0 avie |
<z a0 a0 azior | s0
<200 <z <200 <z | o0
am < <0 0 7
<010 <00 @m0 @m0 |
a0 w05 05 o 06 ns
HHaE 1 N a1 @ 15
T o1 a1 a1 @ s
HHb 1K <2 @2 @2 02 15
R o1 o 1 w W
[ 1 @ @ @ s |
= E3Ha. 1 N . o1 s
w2t <01 Y P 0.1 5|
= on <m o0 <00 o
" o7 as1 s s @
" 006 006 on o s
i s s s s 57
" 2 2 » i 13000
[ =2 B B ” s00
% oon om 0056 009 »
a 2 2 » 19 00
| PARARESH CERFARE SUTALRERRRWEIA G4

(6B 36600201855 = XA H A1




[image: image49.png]© s, e

BuE KK
8 RUREARSHRNGT
R
a — ——
nac P Rgms | ESRE #4

20211224 1619 1002 08-1.5 b 2z

20211225 1013 108 1124 it B
TR

]
O WAl
[

* AR
A emman




[image: image50.png]


[image: image51.png]@ spas, s B KA

sl e





附件5 营业执照

[image: image52.png]42 B MAAmBEHSARAD ‘/%,{
% RS ARBERT (2 RAR) 53'%)\
HRARA

AN AR !‘ll)’l!l HARZR. AN, WAR’T, BHRIR
'ln ERETRNME CFARRCTASTARRTANME) VLT AL
LR ) WP (FERMTTR) + RUME (FAARRKT

*;.ﬁ,'l—-ﬁﬂ
s

BAS: 1-1

3 M B A RfFEe
W 3L H B 2023%12H 198

1 Py AR R BTG RAT R K305
HA I RPN R R X1 -

48 RIS IS0 18R

PR ANIGESEREETES
i 8 207 R LR 2R R B

WK S RGO
BEFAR" W
TEDE. &K
. BaE

R R




附件6 三线一单成果查询

[image: image53.png]ZH35012120005

BEEREQERETI

L0

BER

ERERET

WEERPUEATR  KEARER

> 1 A RATR

1 PREREANSERTRBIRATFRAET S, WEF
HARSM DA RIS FRAET-DI20256K
BERRE ISR, B AE TREREXHES. b
ERRAIE N TSRS R R SIERR R
Hl. 2 ZHEENERENESNER EREREASESHE
db, FEERBIESEIR, TSRS, SEEESVOCSHEINGE
2ig, STERAXSHATWEK, 3ZRIFFRARRET
EFTCE U ANENZI \ B RS R S RRITRAFERERS

g B Bizgn

it ENERNT HEESENERS..

HE

ESE SRY





[image: image54.png]ER-RRATARESH

SRR
WS SWYDIT18934096233 | it Bk T 21004136
A 20240621 HERRAE [0
HER Ok [RE]

AR

TERERRD & | N ESRE R, RPEARERLI D

MEERNERRT 3
P SRR | 135012120005
TRTHAT Wb [BetrERT [0
FRMEAR EAERAL
SRBRRR TR R R U7 B e A A

SRR AR RORLEf b, 2025 EHSER
IRl RIEEAMIL TR SRR
VAT L5750 A AR 2 31
FERRRIAE SR LR KR . PR

WREE. TR M
DA TR 3 I TRHRS FERE
PPN 5 03 % TR R 4





附件7 租赁协议

[image: image55.png]HRAREB AR

ARKEREREREAR

R JC01-23-24040001

B CHER)  WRARKAARLS
% GRIER) : AN EAIRAR

P RSB AR I, PZIOTETH. AR
o BB X  IARAR L  F

% BREAWR

1o UGG O RIBRBIR) 4676 T-ARR A0 M 7 52 L BT
FHAR LRI 5 BARCKL A B 1 EHEN

2, B BIMERITE S AR 175 Pk (R T S 4E8)

3, AT AL 5 R

4 FHAMRZ L 200 TR/ e R ER.

Wk HRAE

WL ZIUTAE, BRMERERATLADL, RS,

A=K AKNR

1. BRHGENIN 5 4, E 2024 4 05 71 01 HE 2020 4 04 A 30 H, i
S CH 2024 05 A 01 I 2024 4 07 /1 31 F) Ayfefinsefsm, B
RSB W\ 2024 4 08 A 01 BFFAAiF S

2, BIRMER, A RGRELNY, BRI 3 A TR R
s, RUTEAETHAAR, ERSHE T2 e .

3, i

REMA, FZH BRI, R 3 ABEEAE S, B2
TIIFER SR AL

BNK BEAS

1 2R Z SRR &L Y 46, 500. 00 (5,
HTR L) . AT 2 M RN T ARSI

2. BRI, PHRAZHRE-AREBRILER, 10 AN
A FI L ¥ 46, 500. 00 (K5 BT PRI , A=A

e




[image: image56.png]HRARMARL AR R AR

R AL %, 25 ey FAAMMSRIE, BT AN
510 RISRFAA k.

3 BHIRHAHE A 2024 4 05 7 01 BE 2027 % 04 A 30 RIGTF
o 2020 405 7 01 I 2028 4 04 1) 30 B AE 093888 I 13
e 2028 4 05 7 01 FI% 2029 5 04 ) 30 FLE E—SFdatat | big
Sk DL .

A RIS A 20 BIRZITFAKKEREERE. B
FHEMAZIR LA RAREN, ZHTDRELHAE, AFRIERH

IIMERRIE. TAFRURTSASE, £, DREEEERTHIH
LHHKM, FHRRME RS 2RI

5 ARREWRA “Woft—" FREMREERAE.

6. ABUTFRARTEL I AT ULH, SEdakrnT.
WA WRATKHARAT.

TP SMRTRGHRA DM LT

T 0000 0197 2351 5012
WA ARRES

1 ARRECH=AAMERE, EAEABIZAR 0 THERZ
A L AT 93000 I R IRIE . WS
TEQR 3 LA WAL T E S

20 ZIBA ARSI TR R4 5 (RIS O
. SRS 2R 15 BRI ITAGER, P A BARE £ 195
k. WOPRINGE SR, Z AR 10 A MRS AF

RER, BTG PSR BRSO RIE, R
RIS 10 B RESELIBEL .

PRk BREZEREE

1 IS tEA AR RAIFCHZ 0B ORIE G 3 LTy
BT A R S B T B 2



[image: image57.png]SUARNRBARL RIS AR

2 FRGE: BRMRRAFRNERE, ZHRE 10 BRBERR.
LRV BRB R

3, WRNREEZ 784 SR AFRRE, CRAMANEEERS
KRB REGT A, THAFHRIE,

A BEEHSHAFNE, AR H AR TN Z G R
MR EOREBRE O, ZHTERERMITBIERZHHR, BF
HHIMEEEE . DGR R

Wk BEGRERE

1o BRI, EARE R, S ROURASELI A A
ST ATHRI LRI A 0TS . 4RI,

20 TIPSR & SRt Z PRI, AL
RAARR A (RSINATRAR) AR

3 CHRERMA. ZRREHR, HRG FHRERE. BLHbR
LT AEHRRGERN, 27780 TSI RIOHE THE.

D AT BEAR, 27 AACRRBIR RIER. LN,
Rifl. J6. SR MADKICURT RO RS ZH RO
R AR, SURIERTT I FBOF & BRI R R i
B R

(@) ZHRABR AHERBRAGBS) YRR, B
BB BAFRERLNZ I, 270 RS

(3 EEIHEA SR RES RO AL AT, .
SRR, REZHRRGE RN, K. B
W, REITIRRBAAN, 2RSSR~ N, I
Rt 7 = T R

) R, BUIETA 12 BRI 0 AR0S (1035

AT D) AR, 2 MR BRI A0
i

SER PN



[image: image58.png]BRARNBARA AR R S

——— Wanmconmaxen

() ERTMA, 27 AT RONN LT H, 4 RIEANZ R
TP, Z AT B ey, T H B i i
AT R R ARG L

Vﬁ)Lhﬂ‘-}m‘?E\l%{‘ﬁﬁﬁmIlﬁﬁt‘kvWﬂw%ﬁﬁﬁﬁ%iﬁﬁzw
HEANHEAE

D FRTHREAR, 2R SR R 2 ks, B
B BT, BE. BRES.

BNE BREERRSG S

1. GRS

W CRTRE. TR SRR T R,
FRARRAnZ Y SR,

D ZIETTHIR (RREH) BEESEER SN, RERT %
ot AL AL SR T LA A, BT R
e TR A TR TR,

@ TR TN RAR O R (RS ) AT TR
B BRI RO R RINERSTEH 2 ki,

@) ZITRISP O RBULIRR AR SEIRTE, BT R
At RRGZS

2. ZHMREE

) T BRI O iR, MR,
GRETFR WO RICAKIRAN, JRdnie TRUAN%E N
@ it Y
AR PR ISR S BRI, (L 06T
[ R
Bk BRI

1 REEHHEREL AR REREAE=A

2. WA R RS R0 — SIS SR, B2
R RS Z RN

Bk ZHBEEN




[image: image59.png]ERARNBARAARRAREA

\ THERTETH, AR HRIEEHROELRE, EASBER
BRBHHAE ARG BELDE, HMBARTFURL. SRR,
HREREAET, SR EE R0 b LT

2 LHRHRRHRENZ D ARFRIN, FEAERRAE. Z
HEAHE, KR, A%, ARSE, BT HREAEGR
YRS B AE

30 THRGEFERENR. R, BORRIXAE, FHETHEEE
i, AR R AR R E . TR
FERRAKNE . B, R, REHEHERER R
(28

A, ZHRHSRETAEE, WREP RS, DRI
REKKIIM S B, FOREMBMILIRTIE

5, WML HHEN GBI RB RS, MR AR
0, BTN AR, RN —-DRER, G2 RERHE

6. ki, CERSOAA, 28 FRRBITEBEARK. fbs
AL RS, FRGTIE BNEEEOFROFA TR B85
HETIER UK CREFRTEO & 10 TRULT. TR, 8
HES I HITRIL.

T, 2K, RN, 2 T ARSI RR. .
FRHTAE ]
8. T BZ AR S04 PRI R :
BH—% MRILEE
1. HOTER OIS AU HAA I ERATI AT
2, RS RISMRRIOAR, REMi, Z TR TR
R CARRDD, SRS LA HLR DR,
3, LRI, PALRRR PRI & RN
A PR, A S R, WAL

WL AR, BTASEN, Z AR RGNS il
(50N

168 s




[image: image60.png]-—

ARARKIARA RN AR

S LR TINS5 R 35
B SRR A, PRI, SRR AR &
RWRBEENLH. ZHHERGILHRIUG, TEROTER.

6. LHBHBREAINLR S RSB LR AL, FEET
WM RN G0 AL, I P A

T KB USRI Ok KRR
Loha) .

Bk EARE

1. B, PG EATINGE, RAZLEERRESRER
RGN RE RS, JHMATIN RIS
kfrirbE.

2, WU, WIEZHGEREE SIS £ A, FE
A AREEREAE: ELHIEHR . WIERRRIE R, T
R RIS RBAMRELE, T LA NI SRR LA
iR,

3, ZHMARESRIVE AR, AR, R B6. L A
CUKTIUR RN IR A, KT L 15 B A5
FUESTHRPREN, ZHRET AR E, R,

A, PR RIRE, CRMRRIIGE R
R 10 A, ZTTSR AT, BTG 10 ARRER R RIES
Mg LR -

5 ZARBMRBLIR, WREDLRE, BN ARAEF KA
T2 TR RO AL (R

6 SRR AR S BRI 18 RMEA AR
SHFRENERTE. BIF RIS SLAIMEX (R D)
BT, SZ AR, BBELIHR.

7. R A TN, LRSI RIS 0, 450
L ELRE R R B AR CRikse) T LR SRR
= AN | SRR R RN GRids)

e )



[image: image61.png]s ————)

BRARNDARAARERE R
BRI RR R,
8. LR RAR TS A SR ARE
BEHBRBER, bz RiEs.
10, HF 2%, BRI RES DI, 4
WK AR
VBRI —F, TURRAR.
2 PR, kAL, PLATEARIEAE(E:
() V5 R RE B LA RIFE 0
() AR T RS TR A
3 WHHTIMNGZ 1, ZHHRRMERER:
) AbEyient i (s Rk 4 A :
@) %mnzmmmmmmm&ﬁ\mﬁmmmmﬂ
60 B,
A‘nE‘Fﬁﬁ'ﬂﬁ?‘lﬁmiﬂ*ﬁi*R'ﬂ!fl&m%‘ﬁhﬁ%ﬂlﬁiiﬁ)
ERCHT NEER L S
4 ZHETFIBZ 0, BRI &
) THREHEBA AL RS~
(@) RBWHAR, ZHRARELRE RS
@) KEPHRE, CHRAFCENREAGRE RGN, . %
Wi
) RBTHBERAE, 2 RERERREERZA.
(5) ZH IR TSR, WHEH XML R
LR,
(6) FU LG R AT 4RI SR AR,
SHIE ASRRREE, BT, ZI07HITHL FETHEDL.
AR A AR RRT B, DB
BHEK AR RRRE A RRBA AN L.
HAEE, ERNUBEERERA . AERERRATRE. S ER
A NI RS BRI E R H, U R BGER RikAEE.

AR,




[image: image62.png]R, DRI AR
Fhbk RERUUE R REL, ASREAR G, PHAR
B ZHRAS SAERB .

PN AT 200 6 04 03 BEMAINET.
(UFEED

[

WA - BAHIRH AR
8
1] [Fp— 2 | g wowns
| [ir SR RDARAREA |
b [—
|| = i
| [mrnes oo 2ss so2 %S
“ | oo | | s oo
[ =




[image: image63.png]



附件8 法人身份证

[image: image64.png]v & WISH
#3 % RER
H ¥ 1964 ¥ 4 A14E g

i RRAATRREET
RKiME6SMFRTER

BE7S#3038 T
6404140066

4t -3 ESS220119 \
b 2 170§ AR




[image: image65.png]



专家意见：

[image: image66.jpg]RO TR BT X724 92 B0 R 00 1 BRI 40 oty R BOAR W 7 22 o 7 AL

2024 47 U0 ELy AR W7 X2 A AR ) 0 W7 X R R AHOF 1 O e i
(M9 00 5200 1 BRRERE IR 8% &) (LA FRRR R B R Y fi 22, Bz
WA AR R R R N« WO AT A B RS AT RA 1) Cat e din). YN e
WA SR 55 15 PR 2 W) (URAPIR G5 b V) (R ARR BRI 3 44 1 344 Pl i )
39 N AR IR 7 0H B, Wi s A k£ 55 E A 2R
PR TR S R B WA R, BN, TR W F .

= W MR

A 3 AL TN RHT X B 5 S ATERE A B 1 JZAM, 51 H 4% 1200
Fize, BENMMR 651 FI5XK.

. BEAEE AT

AL AT, 0 E RS AR A AR R X G R B AR Lk AR
T RPIT B R R RIEEREM . BRI =R HIE, A% LA E
]EREFRITES LR B SBRREIE, NRAHEMW TR T, MRS
WIMBEST, AT H ERRFTIT.

=, RERRHHE

2 R G ) 2 A A BRI B (R BRI R & R ) BRI M (TS Reema )
CGRIT)) ER, SRR MR A AT, PSR SETE. RBm Tk
B

1. AR E ARRIRI R R &t 4T

2. #FEHAMFELRZEER. FRBER, 75 F 8RBT,

3. BABSEIR KRR, WORAL IR .

4. FTEERSFFERWERN, AFRESEERERAHREOT .

5. BERREVIFE., Frei Rt E R,

6~ 5 F W R B AH 5 B4

%%éﬂ:ﬁr)\\w %ﬁjﬁ\ b@

2024 E7 A 11 H




[image: image67.jpg]AN G X7 4201 92 58 4% 91 El
ﬁ(iﬁﬁ/ﬂl]iﬁ P RBARY F%%Fz’z’ *‘(’

V“‘mn | 7l i
?‘0% @wi ?fﬁ/ | 120658

%o z (b33 ﬂgﬁz)"‘/ ,;/mm;g
G| WA B R | o w8 |
- 7512 ettt A ses) (835613773

/2;» o

— e
(R

1S
va\

a
!

L)
<
-
3
Ry 5
AN
<)) KON
L]
5
E=y
LR
N
N
)
&

\
)
~

N
B3
%

— fa— fa—y oy fa—
S —

—
N

(%] w

|

Pk
oo




[image: image68.png]AR R DR PR30 S0 B

R
<

EFRER

ekt

1| SRR B H AR SRR B b o
L

CIRER BT H AR 7 & TS T
pi2-14

2 [ HFEHMEREERERE. AN
W AT BB 1

CAMFEH R SR E R (E,
ST I R B ) R p24

3| ISR UK, R

TSI ORI R S, AR

TR 1 p39

4 | EEESTERBETR, AR | CRERSERIET R, DA
SALTER RO R AT RO R p34

5 | BSEREmMEE. PAERREL | CERSEERIEMIRE. AR RAE
j-E30] 1 pA4-46

6 | e MR R AR A CEE MR B AH X p37. pS6

BHENL:

P T X TP 52360 5 0 ) 355 2

RER) TG RAZIIAT T4

Fo. EEREE, BUAREIEAR & (RERMIRE REHIEA R (5RmZ)
GRIF) TR, BB BER GG, FR R RE PGSR AT, 3
LR ARIE, RIS LR R A AR it

N X
Wﬁ!ﬂfﬁﬁﬁﬂ’@%

202447 H 16 H





[image: image69.png]ook E

I AR
R CRED ZACHRIIT TR GRS AT SR BRI 0
AR SR O AR R T A, SRR T R AR
EEEUPR R T e e
RATRGRX LRI R i R RRIAAAR
WyEHAE .





[image: image70.png]K F A TF R BT E TRV A S AR 0 B

M 0 AT

R ORI RGP, (LTSRS IHIT O (02 TP AR )
CFRI015]162 8) HHKHE, T2024 4 4 117 B TR RS
SR TR 90 X 3 B R30S RSO A . AL TP

)



   

[image: image71.png]KT F A RARHE . WSS AR

0 X SRR ¢
R 40 B X 9 P 9 S B SRR SRR

i, BB REA. HXSRRFRRRL REA RN,
SRR A R IR AR . PR RO RS
PSR R F SRS R 2SR T AR, AT





拟建项目位置





厚庭村





中海寰宇





蔗洲滨江苑





高新苑





128m





482m





久策大厦办公楼





441m





685m





外环境目标





项目红线





图例：





废气管网





污水管网





雨水管网





图例：





拟建项目位置





本项目位置










_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

