建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：福州天宇电气股份有限公司供热设施改造项目    
建设单位（盖章）： 福州天宇电气股份有限公司         

编 制 日 期：             2024年8月                  

中华人民共和国生态环境部制

[image: image1.png]ATENR G 1723168109000

Gt BLALRIGR A B 1R

A [Blxw7!
LRSS AR SR A PR T A BB
BRI A 25 (09T PG TR CRARER S 6 B A TR
R asete T

— BB /‘%
etk
SRR
EEREA (EH)
EEARA EF)
BERHOETAR BT

= BB { g
PEERR (HBD [ 5T i §H$ &
AR 1350100 RSTRHA

= RHARNS

LBBERA

[ R ERS A Fss
A 201403550350000003509350205 Bi0s202 Liriz
2 EEHEIAR
j=4 EEGENE fEM&HS ¥
B SWAE BHO08292 hﬂ@'



[image: image2.png]SERATTERTONTS .......w
W TRGAESN TR R T T o Sertie TV

B TH €% €0C
(ERFUT U RBWNTRY
BRI RASHRSETHY
BRNE T VB RRTLTTR
BURSTR FBLUER 5
BRLE EERATAN

¥ muun
T RN G
D su- B % & F

TROTHTH#E () W
AEYMTA RN TeuL E

stisodsiooe B B

NVHQLSVIOOIOSEIS
EHHRSR—H




[image: image3.png]G A ARG (R
Gt OL AT

ARf_ EAREHEARAE € -2 L]
A& ___91350100MABTDHAWOE. ) HERE: AREHE
GERTEARYARE S () R WEEESE) BE
F—HAE, RAAFERFANEY, _ TRT  (RT/
FRF) BA B RF TR AREFFYAFOEATE
RdmAR i AN MR URAARASR
AREEATE  MEFARARES O EZ3 P
BEIAER, EEAK, THRERUE; AHEFEPHR
&4 GO WRHIRAY__AEE  GREPRTHIE
VRERAL S HE 4 € F__2014036350350000003509350205
BRGT___BH00S202 ), TERMARGE_ALTF
(EA%S__BHO0S202 ) (Rkk&w#FIH) #_1 A,
ERA R AR BRARA R REAA ERBRARART
A CGERTEFRAB RS H GO AR IR EES ) AR
WRMER LR, FRYRFHAE “BREL” .




[image: image4.png]


[image: image5.png](€223

i, 30125197502172125

59 | wawmn | auwan a3 | amnn | amen
o [ o [ 1 | oo | wwem
T T | wwawnanan | s | mw | 1| w0 | ewem
T Temoe| wweaaman | wawo | mow | 1 | w0 | wwen
T o T wwnanan | mw | wos | 1| w0 | eess
T T weramaman | mw | mo | | w0 | owew
o | o [ s [ 1| e | wwem
7 s [ e | | o | wwnm
o rwer [mars o [ | w0 | ewem
RS

mwam. 20060800 RN AR ETHRRTC

Bt TsosiTssS2)

BNSL, A, TN
T i T A





建设项目基本情况

	建设项目名称
	福州天宇电气股份有限公司供热设施改造项目

	项目代码
	2404-350169-07-02-967855

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	福建省福州市高新区南屿镇尧溪路28号

	地理坐标
	E119°12′25.602″，N25°57′12.454″

地理位置图详见附图1

	国民经济

行业类别
	D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应－91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）－天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的

	建设性质
	□新建（迁建）

√改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	√首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	福州高新区经济发展局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	闽工信备[2024]A140043号

	总投资（万元）
	64
	环保投资（万元）
	4

	环保投资占比（%）
	6.25
	施工工期
	2024年8月至2024年12月

	是否开工建设
	√否

□是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	占地面积23.5m2，本次工程系利用现有工程厂房进行建设，无新增用地

	专项评价设置情况
	专项评价设置情况

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中表1专项评价设置原则表，本项目无需设置专项评价，理由如下：

专项评价设置原则一览表

专项评价类别
设置原则
本项目情况
设置情况
大气
排放废气含有毒有害污染物（1）、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标（2）的建设项目
本项目排放的废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，不属于《有毒有害大气污染物名录》的污染物，不涉及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气
不设置
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
本项目废水纳入福州大学城污水处理厂处理；属于间接排放
不设置
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量（3）的建设项目
本项目存储的风险物质存储量未超过临界量
不设置
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
不涉及
不设置
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
不涉及
不设置
土壤
不开展专项评价
/
不设置
声环境
不开展专项评价

/
不设置
地下水
原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作
不涉及
不设置
备注：
（1）废气中有毒有污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）：二氯甲烷、甲醛、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、乙醛、镉及其化合物、铬及其化合物、汞及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物。

（2）环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

（3）临界量及其计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C。



	规划情况
	①《福州市生物医药和机电产业园区控制性详细规划》，福州市规划设计研究院，2010年9月

②《福州市生物医药和机电产业园区地块用地性质和产业规划调整论证报告》，福州市规划设计研究院，2013年8月

	规划环境影响评价情况
	①《福州市生物医药和机电产业园规划环境影响报告书》，福州市环境科学研究院，2011年4月

审批机关：福州市环境保护局

审批文件名称及文号：《福州市生物医药和机电产业园规划环境影响报告书的审查意见》（榕环保［2011］204号）；

②《福州市生物医药和机电产业园区地块用地性质和产业规划调整环境影响补充报告》，福州市环境科学研究院，2011年11月

审批机关：福州市环境保护局

审批文件名称及文号：《福州市生物医药和机电产业园区地块用地性质和产业规划调整环境影响补充报告的审查意见》（榕环保综［2014］435号）。


	规划及规划环境影响评价符合性分析
	与规划符合性分析

《福州市生物医药和机电产业园区地块用地性质和产业规划调整论证报告》
对园区内3个地块用地性质进行了调整，引进电力热力、化学气体的生产和供应企业作为园区配套，不改变原先产业规划总体发展目标和确定主导产业。
（一）结论
①用地调整
两处用地面积大体相等，用地功能调整不影响园区整体功能布局，物流仓储用地临近福永高速公路两园出入口，更利于今后发展，进一步优化整体功能布局。
②产业规划调整
引进电力热力、化学气体的生产和供应企业作为园区配套，而非主导发展产业，不改变原先产业规划总体发展目标和确定主导产业。由于电力热力、化学气体的生产和供应对周边环境有所影响，招商引进相关工业项目入驻园区，需满足环保、安监等相关部门管理要求。
（二）能源使用规划

园区总体规划中未涉及能源规划的内容。本次规划修编，产业园区从长远发展角度出发，结合国家“鼓励使用清洁能源，鼓励发展热、电、冷联产技术和热、电、煤气联供，以提高热能综合利用效率”的产业政策，在产业结构调整中，提出采用热电联产的方式，解决区域的供热、供冷，以及用电需求，根据入住企业产业发展配套需要，引进电力热力的生产和供应企业。

规划园区拟建设天然气分布式能源站，发挥天然气分布式能源的优势，在低压配电网就近供应电力，兼顾天然气和电力需求削峰填谷。
福州生物医药及机电产业园的天然气分布式能源站，规模按照2台6B级燃机规模，总装机容量为95.2MW，外供蒸汽热负荷153.3t/h，外供热水负荷254t/h，外供冷负荷6.77MW，能源站热效率为82.29%（一期）和88.50%（规划），热电比128.7%（一期）和154.7%（规划），达到《关于发展热电联产的规定（1268号文件）》及《关于发展天然气分布式能源的指导意见（发改能源[2011]2196号）》要求。
符合性分析：本项目位于福建省福州市高新区南屿镇尧溪路28号，位于福州天宇电气股份有限公司现有厂区内，为福州天宇电气股份有限公司智能电力变压器制造项目（现有工程）和福州天宇电气股份有限公司智能制造工厂整体升级改造项目（正在办理扩建工程）的配套项目。根据现场踏勘及调查，目前园区暂未配套集中供热的电力热力供应企业，园区未能实现集中供能。现因福州天宇电气股份有限公司现有供热设施不稳定，且建设单位有增产计划，为了满足生产需求，本次改建工程新设两台燃气热水锅炉配套主体工程使用。

《福州市生物医药和机电产业园区控制性详细规划》
项目对《福州市生物医药和机电产业园区控制性详细规划》进行符合性分析，分析内容如下：

（1）功能定位

福州市生物医药及机电产业园是生物医药、光电、机械为特色的创新创业示范区，闽台高新技术产业合作的高地，福建省高新技术制造业基地，山水融合的科技绿洲。

（2）产业发展定位

福州市生物医药及机电产业园主要发展三大类型产业：①医药产业；②机电制造业（装备制造业、精密机械、仪表仪器、电子信息产业等）；③生产性服务业（包括物流业、商贸服务业、房地产业、研发服务业、服务外包产业等）。

（3）医药园产业定位

①医药研发：基因工程药物、疫苗、诊断试剂、生物医药分析仪器、高端医药器械的研发；

②中试：生物医药产品中间试验；

③药剂制造：以生化制剂、现代中药、化学制剂、基因制剂、疫苗制剂为主；

④医疗器械制作：以诊断试剂、生物医药分析仪器、高端医疗器械制造为主。

（4）机电园产业定位

①科研型光电、通信产业

1）光电产业—以液晶、发光二极管显示屏、光电器件、激光产业、光学产业为主；

2）通信产业—以集成电路产业和计算机及外围设备为主；

3）数字电子设备。

②智能型机械制造产业

1）以智能电网成套设备及配套产业制造、智能化仪表仪器制造、数控机床产业为主。

2）鼓励发展产业工程机械、轨道交通运输装备、港口机械、环保及清洁能源装备、汽车和船舶零部件、智能化测量及自动控制装备制造业。
符合性分析：本项目位于福建省福州市高新区南屿镇尧溪路28号，位于福州天宇电气股份有限公司现有厂区内，为福州天宇电气股份有限公司智能电力变压器制造项目（现有工程）和福州天宇电气股份有限公司智能制造工厂整体升级改造项目（正在办理扩建工程）的配套项目。本项目所配套的主体工程属于机电制造业，符合园区规划要求。对照福州市生物医药和机电产业园区控制性详细规划—土地利用规划图，福州天宇电气股份有限公司用地为工业用地，因此，项目建设符合福州市生物医药和机电产业园区控制性详细规划有关要求，详见附图10。

与规划环评符合性分析

规划环评中产业政策要求：生物医药产业：①在本规划区以新产品研发、一类、二类工业企业为主。②不推荐本规划园区设实验动物房，严禁耗水量大的企业入驻。③限制产生恶臭的行业入驻。④引进企业清洁生产水平必须达到国内先进及以上水平。⑤对于化学制药、发酵药、原料药等重污染型的制药行业以及高耗能、高耗水、污染严重的企业建议福州市实行产业整合，有计划的引导进入福清江阴工业区入驻。机械电子产业：①不推荐引进排放酸性气体，二氧化硫废气等企业入驻。②引进企业清洁生产水平必须达到国内先进及以上水平。③入园企业若配套电镀工艺，需按照福州市政府榕政综【2007】44号文件要求执行。

福州生物医药及机电产业园推荐、不推荐产业明细

规划产业

产业小类

推荐产业

一、医药园产业

医药研发

基因工程药物

推荐基因工程药物

疫苗

推荐疫苗规模化生产

诊断试剂

推荐诊断试剂规模化生产

生物医药分析仪器

推荐

高端医药器械研发

推荐

二、机电园产业

光电产业

液晶、发光二极管显示屏

推荐，

建议园区形成产业配置适宜的光电（LED）产业链

光电器件

激光产业

光学产业

通信产业

集成电路产业

计算机及外围设备

数字电子设备

智能型机械制造产业

智能电网成套设备及配套产业制造

推荐，

建议园区形成产业配置适宜的机械制造产业集群

智能化仪表仪器制造

数控机床产业

工程机械、轨道交通运输装备

港口机械、环保及清洁能源装备

汽车和船舶零部件

智能化测量及自动控制装备制造业

符合性分析：本项目为福州天宇电气股份有限公司智能电力变压器制造项目（现有工程）和福州天宇电气股份有限公司智能制造工厂整体升级改造项目（正在办理扩建工程）的配套项目，本项目所配套的主体工程属于机械制造产业，符合园区规划环评要求。
与规划环评审查意见的符合性分析

福州市环境保护局以“榕环保［2011］204号”文对《福州市生物医药和机电产业园规划环境影响报告书》出具了规划环评审查意见（详见附件18），本项目与规划环评审查意见的符合性分析详见表1.4-1。

与规划环评审查意见的符合性分析一览表
序号

相关要求

拟建工程情况

符合性

1
进一步明确园区定位与主导产业。

规划对园区总体定位为：打造以生物医药、光电、机械为特色的创新创业示范区和福建省高新技术制造基地；打造生态环境优美、软环境突出的闽台高新技术产业合作高地。规划提出产业开发区以发展一类、二类工业为主，光电子信息、机械、生物医药技术为园区的主导产业。

鉴于本规划园区所处环境有科学城、大学城组团、中心城市重点开发建设区、风景名胜旅游区、下游饮用水源保护区，功能性质多样，生态环境敏感，因此产业园功能应定位为低污染、低能耗、高新技术，实行清洁生产和循环经济，同时合理进行产业布局。园区禁止引入高能耗、高水耗、水污染严重的项目，严格控制排放恶臭和大气污染的项目。原则上禁止引入电镀生产企业（项目），属企业需紧密配套、工艺技术要求高、污染治理技术先进、可做到废水零排放的电镀工序（车间），报经市政府审查同意后企业（项目）方可入驻园区。
本项目不属于高能耗、高水耗、水污染严重的项目
符合
2
进一步优化园区规划功能布局。应严格按照产业发展导向来引进项目，根据入驻企业污染物排放的具体情况来制定环境防护距离。与居住用地相邻的工业用地应以科技研发或一类工业为主，不得规划布局产生恶臭或噪声污染的项目。应利用仓库、站场、绿化带，设置居住区与产业园区的防护隔离带，交通干线两侧应按规范设置噪声隔离带。
根据附图10，本项目规划周边无居民区
符合
3
进一步深化产业园区污水处理与区域污水处理系统的衔接可行性分析。规划部门应对园区有关污水处理排放问题进行专题规划论证，从大学城污水处理厂处理规模、处理工艺、管网配套和服务范围，从产业园区类比污水产生量、污水性质及园区内污水处理要求，分析污水处理接纳关系。园区内企业必须配套建设污水处理设施，将污水自行处理达标后纳入大学城污水处理厂集中处理。
本项目所配套的主体工程已建有污水处理站，污水自行处理达标后纳入大学城污水处理厂集中处理
符合
4
规划应进一步落实园区及园区入驻企业清洁生产、节水、节能、中水回用、固废处置等相关内容，补充水土保持方案。规划实施过程中，应优先实施水土保持、防洪排涝、污水管网等工程。园区新增污染物排放量应按照国家污染物排放总量控制的要求予以落实。园区应完善环境风险应急能力建设规划，建立区域联动协调机制，切实防范环境风险。
本项目新增污染物排放量将由建设单位于正式投用前购买
符合
5
加强园区环境管理能力建设，设置环保专职机构，建立环境监测体系，对园区施工及运营期实施环境管理。
/
/
6
规划批准实施后，如在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或者修订，应当重新或者补充进行环境影响评价。规划实施过程中，每隔五年应进行一次环境影响跟踪评价。
/
/



	其他符合性分析
	项目产业政策符合性分析

本项目为锅炉建设项目，且为福州天宇电气股份有限公司智能电力变压器制造项目的配套项目，对照国家发展和改革委员会最新发布的第40号令《促进产业结构调整暂行规定》及中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。

根据《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目用地不在限制、禁止用地项目之列。

对照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号），本项目生产未使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的设备及工艺。
对照《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不属于市场准入负面清单。
且本项目已于2024年06月25日在福州高新区经济发展局进行了备案，编号为闽工信备[2024]A140043号。因此，本项目的建设是符合国家和地方的有关产业政策。

总平面布局合理性分析

项目基本上按照工艺流程进行平面布局，项目的平面布局充分考虑了功能区分、交通组织，主要公建设施布局合理，且对噪声防治、废气防治及水污染防治均采取了有效防治措施；从整体上看，项目平面布局空间安排紧凑，功能分区明确，物流比较通畅，可相互协调，便于管理；从环境保护角度考虑，项目的平面布局合理可行。

选址合理性分析

本次锅炉在福州天宇电气股份有限公司现有厂区现有厂房内进行建设，作为表面处理生产线及喷粉线的供热配套工程，项目不新增用地，根据建设单位提供的土地证“侯国用2014第209416号”，土地用途为工矿仓储用地一工业用地（详见附件5）。因此，项目建设用地符合土地利用规划，故项目选址合理。
环境功能区划符合性分析

项目运营期环境空气污染排放源强很低，对周围环境空气不会产生显著影响，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；项目锅炉排污水和软水制备废水排入市政管网纳入福州大学城污水处理厂统一处理，不外排；项目锅炉均设置低氮燃烧器，锅炉废气分别通过1根30m高排气筒（DA001、DA002）排放，不会对周边大气环境造成影响；在采取一定的噪声污染防治措施后，项目产生的噪声不会对周围环境产生显著影响，项目所在区域的环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准，因此，项目建设符合环境功能规划。

周边环境相容性分析

根据本评价对项目周边环境的影响分析，项目建设运营期对周边环境影响较小，在采取报告中提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放。同时，厂址区域内交通、供电、供水和生活条件方便。因此，本项目选址与周边环境基本相容。

与《福建省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》符合性分析
2018年11月6日，福建省人民政府公开发布《福建省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（闽政〔2018〕25号），本项目与其符合性分析见表1.10-1。

与《闽政〔2018〕25号》符合性分析一览表

序号
相关要求

拟建工程情况

符合性

1

（三）优化产业布局。各地完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。严格高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标城市应制订更严格的产业准入门槛。
本项目不属于高耗能、高污染行业

符合
2

（四）严控“两高”行业产能。严格控制新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法
本项目不属于“两高”行业
符合
与《2021年福州市提升空气质量行动计划》符合性分析
根据《2021年福州市提升空气质量行动计划》（榕环委办〔2021〕23号），本项目与其符合性分析见表1.11-1。

与《榕环委办〔2021〕23号》符合性分析一览表

序号
相关要求

拟建工程情况

符合性

1

3.强化锅炉、工业炉窑综合治理

（1）严格限值新建锅炉准入。市政府划定的高污染燃料禁燃区禁止新建燃煤锅炉、生物质成型燃料锅炉和燃油锅炉，高污染燃料禁燃区以外的县级及以上城市建成区禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉、生物质成型燃料锅炉和燃油锅炉；全市其他地区原则上禁止新建20蒸吨/小时及以下燃煤锅炉、生物质成型锅炉和燃油锅炉，20蒸吨/小时以上新建生物质锅炉要进行脱硝治理，并配备高效除尘措施，新建燃气和燃油锅炉应使用低氮燃烧技术，上述新建燃煤锅炉、生物质成型燃料锅炉和燃油锅炉必须达到超低排放标准要求（烟尘≤10mg/m3、SO2≤35mg/m3、NOX≤50mg/m3），并安装烟尘、SO2、NOx等大气特征污染物在线监控接入市生态云平台。
本项目新增2台燃气热水锅炉，均配备了低氮燃烧技术，可减少污染物排放。

符合
与《关于全面推进锅炉污染整治促进清洁低碳转型的意见》符合性分析
根据《关于全面推进锅炉污染整治促进清洁低碳转型的意见》（闽环规〔2023〕1号），本项目与其符合性分析见表1.12-1。

与《闽环规〔2023〕1号》符合性分析一览表

类别

相关要求

拟建工程情况

符合性

主要目标

到2024年底，全省范围内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉全面淘汰；到2025年底，全省范围内每小时35蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出，县级及以上城市建成区在用锅炉（燃煤、燃油、燃生物质）全面改用电能等清洁能源或治理达到超低排放水平，工业园区（工业集中区）集中供热基本全覆盖，锅炉大气污染物排放量进一步下降，全省环境空气质量进一步改善，人民群众的生态环境获得感持续提升。
本项目拟建设2台燃气热水锅炉，天然气为清洁能源。

符合
重点任务

（一）全面推进集中供热，整合一批分散锅炉

1.释放集中供热潜力。依托火电等大型工业企业开展供热示范，加快热力管网建设，扩大集中供热范围，最大程度释放热电联产、工业余热等供热能力。加快福州长乐金峰、莆田秀屿石门澳产业园、南平邵武经济技术开发区、三明尤溪经济开发区和永安贡川等片区集中供热，支持有条件的地区探索核电余热供热。各地要在2023年底前制定集中供热实施规划，到2025年底前，具备一定规模用热需求的工业园区、工业集中区、热负荷集中地区基本实现集中供热，并限期拆除集中供热管网覆盖地区内的燃煤、燃油等供热锅炉。

2.严格新建项目审批。不再新上每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。各地要积极引导用热企业向已实施集中供热的园区集聚发展，新增用热企业应优先布局在集中供热管网覆盖的区域内。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉；对使用燃生物质锅炉的项目严格审核把关，燃生物质锅炉应使用专用锅炉并燃用生物质成型燃料；对于集中供热难以覆盖、无法满足供汽、确需新建的锅炉，应使用清洁能源或达到相应排放要求。

（二）加快清洁能源替代，淘汰一批低效锅炉

3.推动清洁能源替代。各地要综合运用财政补贴、信贷等政策，引导高污染燃料禁燃区外的每小时65蒸吨以下的高污染燃料锅炉使用清洁能源，鼓励同步拆除原有的燃煤或其他高污染燃料锅炉。鼓励改用电能、多用电能。改用天然气的，替代后的燃气锅炉需采用低氮燃烧技术，并配套高效脱硝装置。燃油锅炉应使用轻质油，原则上不使用重油等高污染燃料。

4.限期淘汰小锅炉。每小时2蒸吨及以下燃煤锅炉在2023年底前全面淘汰；每小时2—10蒸吨（含）燃煤锅炉在2024年底前全面淘汰，其中大气环境监管重点地区在2023年底前淘汰。逐步淘汰县级及以上城市建成区内的生物质锅炉，优先淘汰由燃煤改烧生物质的锅炉。

（三）积极推动深度治理，提升一批在用锅炉

5.全面实施超低排放改造。每小时35（含）—65蒸吨燃煤锅炉和位于县级及以上城市建成区内保留的燃煤、燃油、燃生物质锅炉，原则上2025年底前必须全面实现超低排放（烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米；执行锅炉大气污染物排放标准的燃油锅炉基准含氧量按3.5%折算，其他锅炉9%；执行火电厂大气污染物排放标准的燃油锅炉基准含氧量按3％折算，燃煤锅炉6％）。其中：福州、厦门、漳州、泉州、莆田在2024年底前完成，南平、三明、龙岩、宁德、平潭综合实验区在2025年底前完成。

6.加强燃煤锅炉污染治理。城市建成区外保留的燃煤锅炉应达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的特别排放限值要求，鼓励按超低排放要求进一步提升污染治理水平。采用旋风、水膜等低效除尘方式的，应开展静电除尘或袋式除尘等高效除尘设施升级改造；对于未建设脱硫设施、脱硫设施运行不正常导致二氧化硫不能稳定达标排放，或因脱硫工艺不完善出现二氧化硫无组织排放的，应开展治理设施建设或改造。积极开展氮氧化物治理，推动低氮燃烧技术改造，或者在末端采用SCR等高效脱硝技术治理，必要时可采取低氮燃烧+末端脱硝。

7.加强燃油、燃生物质锅炉治理。城市建成区外保留的燃油、燃生物质锅炉应配套污染治理设施，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的特别排放限值要求（燃生物质锅炉参照燃煤锅炉执行）。燃生物质锅炉禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料；配套高效规范的除尘设施，进行低氮燃烧改造，对改造后氮氧化物仍无法稳定达标的，鼓励采用SCR等高效脱硝技术开展末端治理。对超标排放的，要依法责令改正并予以处罚

本项目拟建设2台燃气热水锅炉，天然气为清洁能源，且均配备了低氮燃烧技术。

符合

与《工业锅炉烟气治理工程技术规范》符合性分析
根据《工业锅炉烟气治理工程技术规范》（HJ 462—2021），本项目与其符合性分析见表1.13-1。

与《HJ462—2021》符合性分析一览表

序号
相关要求

拟建工程情况

符合性

1
5.1.1 工业锅炉宜采用洁净燃料、低氮燃烧和炉内控制等技术降低锅炉烟气污染物的初始浓度。

5.1.2 烟气治理工程应符合环境影响评价文件及批复的要求，并与锅炉主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

5.1.3 烟气经治理后颗粒物、SO2和NOx的排放浓度应满足 GB 13271 及地方排放标准的要求，污染物的排放量应符合排污许可证的要求。
本项目锅炉采用低氮燃烧技术降低锅炉烟气污染物的初始浓度。

经预测，本项目排放的颗粒物、SO2和NOx浓度可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）排放限值。本项目污染防治措施拟与锅炉主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
符合
与《工业锅炉污染防治可行技术指南》符合性分析
根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178—2021），本项目与其符合性分析见表1.14-1。

与《HJ1178—2021》符合性分析一览表

类别
相关要求

拟建工程情况

符合性

5.1一般原则

5.1.1锅炉使用单位应优先选用符合国家或地方相关标准及政策要求的低硫分和低灰分的燃料，降低因燃料燃烧产生的颗粒物、SO2、汞及其化合物的浓度。

5.1.2锅炉使用单位宜选择低氮燃烧效果好的炉型及燃烧设备。

5.1.3锅炉使用单位应加强对低氮燃烧设备的定期维护、保养，以确保其运行稳定。
本项目锅炉使用天然气为燃料，并配置低氮燃烧效果好的低氮燃烧器，建设单位拟加强对低氮燃烧设备的定期维护、保养，以确保其运行稳定。
符合
5.2 低氮燃烧技术
5.2.1 低氮燃烧设备是低氮燃烧技术的载体。低氮燃烧技术主要包括低氮燃烧器、炉膛整体空气分级燃烧技术、烟气再循环技术等，具有投资成本低、运行维护方便等特点。

项目采用的低氮燃烧技术为低氮燃烧器，为推荐性技术。

符合

与《“十四五”节能减排综合工作方案》符合性分析
根据《“十四五”节能减排综合工作方案》（国发〔2021〕33号），本项目与其符合性分析见表1.15-1。

与《国发〔2021〕33号》符合性分析一览表

类别

相关要求

拟建工程情况

符合性

（一）重点行业绿色升级工程

以钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点，推进节能改造和污染物深度治理。推广高效精馏系统、高温高压干熄焦、富氧强化熔炼等节能技术，鼓励将高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。推进钢铁、水泥、焦化行业及燃煤锅炉超低排放改造，到2025年，完成5.3亿吨钢铁产能超低排放改造，大气污染防治重点区域燃煤锅炉全面实现超低排放。加强行业工艺革新，实施涂装类、化工类等产业集群分类治理，开展重点行业清洁生产和工业废水资源化利用改造。推进新型基础设施能效提升，加快绿色数据中心建设。“十四五”时期，规模以上工业单位增加值能耗下降13.5%，万元工业增加值用水量下降16%。到2025年，通过实施节能降碳行动，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例超过30%。
本项目不属于钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业。
符合
（二）园区节能环保提升工程

引导工业企业向园区集聚，推动工业园区能源系统整体优化和污染综合整治，鼓励工业企业、园区优先利用可再生能源。以省级以上工业园区为重点，推进供热、供电、污水处理、中水回用等公共基础设施共建共享，对进水浓度异常的污水处理厂开展片区管网系统化整治，加强一般固体废物、危险废物集中贮存和处置，推动挥发性有机物、电镀废水及特征污染物集中治理等“绿岛”项目建设。到2025年，建成一批节能环保示范园区。
本项目所在园区暂未实现集中供热，因此为满足生产，本次新增建设两台燃气热水锅炉。
符合
（八）煤炭清洁高效利用工程

要立足以煤为主的基本国情，坚持先立后破，严格合理控制煤炭消费增长，抓好煤炭清洁高效利用，推进存量煤电机组节煤降耗改造、供热改造、灵活性改造“三改联动”，持续推动煤电机组超低排放改造。稳妥有序推进大气污染防治重点区域燃料类煤气发生炉、燃煤热风炉、加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以及建材行业煤炭减量，实施清洁电力和天然气替代。推广大型燃煤电厂热电联产改造，充分挖掘供热潜力，推动淘汰供热管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。加大落后燃煤锅炉和燃煤小热电退出力度，推动以工业余热、电厂余热、清洁能源等替代煤炭供热（蒸汽）。到2025年，非化石能源占能源消费总量比重达到20%左右。“十四五”时期，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量分别下降10%、5%左右，汾渭平原煤炭消费量实现负增长。
本项目使用燃气热水锅炉，不涉及燃煤锅炉。
符合
与《2024—2025年节能降碳行动方案》符合性分析
根据《2024—2025年节能降碳行动方案》（国发〔2024〕12号），本项目与其符合性分析见表1.16-1。

与《国发〔2024〕12号》符合性分析一览表

类别
相关要求

拟建工程情况

符合性

（十）用能产品设备节能降碳行动
1.加快用能产品设备和设施更新改造。动态更新重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平，推动重点用能设备更新升级，加快数据中心节能降碳改造。与2021年相比，2025年工业锅炉、电站锅炉平均运行热效率分别提高5个百分点以上、0.5个百分点以上，在运高效节能电机、高效节能变压器占比分别提高5个百分点以上、10个百分点以上，在运工商业制冷设备、家用制冷设备、通用照明设备中的高效节能产品占比分别达到40%、60%、50%。
根据计算，本项目供热设施由电蓄热站改为天然气能达到节能降碳的目的。
符合
与“国土空间规划”符合性分析

本项目位于南屿镇尧溪路28号（福州市生物医药和机电产业园），项目用地范围内不占用“三区三线”规划的永久基本农田，对基本农田的保有率无影响；项目不占用“三区三线”成果划定的生态保护红线区；项目用地属于城镇开发边界范围内。因此，本项目与“三区三线”的要求不冲突。


	其他符合性分析
	与“三线一单”符合性分析

对照亲清平台中分区管控栏目—福建省三线一单数据应用系统互联网平台叠图及三线一单综合查询报告书可知，本项目与三线一单符合性分析见表1.18-1和表1.18-2。三线一单查询报告书见附件6。
项目与三线一单符合性分析

适用范围

准入要求

本项目情况

符合性

全省陆域

空间布局约束

1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。

2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。

3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。

4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。

5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。

6.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。

7.新建、扩建的涉及重点重金属污染物的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业布局应符合《福建省进一步加强重金属污染防控实施方案》（闽环保固体〔2022〕17号）要求。禁止低端落后产能向闽江中上游地区、九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥闸以上流域、晋江流域上游转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。
本项目属于锅炉建设项目，项目建设与空间布局约束要求不相冲突。

符合

污染物排放管控

1.建设项目新增的主要污染物（含VOCs）排放量应按要求实行等量或倍量替代。重点行业建设项目新增的主要污染物排放量应同时满足《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）的要求。涉及新增总磷排放的建设项目应符合相关削减替代要求。新、改、扩建重点行业建设项目要符合“闽环保固体〔2022〕17号”文件要求。
2.新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施，现有项目超低排放改造应按“闽环规〔2023〕2号”文件的时限要求分步推进，2025年底前全面完成。

3.近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及排入湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。到2025年，省级及以上各类开发区、工业园区完成“污水零直排区”建设，混合处理工业污水和生活污水的污水处理厂达到一级A排放标准。

4.优化调整货物运输方式，提升铁路货运比例，推进钢铁、电力、电解铝、焦化等重点工业企业和工业园区货物由公路运输转向铁路运输。

5.加强石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业新污染物环境风险管控。
本项目为锅炉建设项目，不排放VOCs，排放的二氧化硫、氮氧化物实行等量替代。

项目废水进入福州大学城污水处理厂处理。

符合
环境风险防控
无
/
/
资源开发效率要求

1.实施能源消耗总量和强度双控。

2.强化产业园区单位土地面积投资强度和效用指标的刚性约束，提高土地利用效率。

3.具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。在沿海地区电力、化工、石化等行业，推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水。

4.落实“闽环规〔2023〕1号”文件要求，不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。

5.落实“闽环保大气〔2023〕5号”文件要求，按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。

本项目利用现有厂区内现有厂房进行天然气热水锅炉建设。
符合

福州市陆域
空间布局约束
一、优先保护单元中的生态保护红线

1.根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，加强生态保护红线管理，严守自然生态安全边界。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其它区域禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。（1）管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。（2）原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。（3）经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。（4）按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。（5）不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。（6）必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。（7）地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。（8）依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。（9）法律法规规定允许的其他人为活动。

2.依据《福建省自然资源厅福建省生态环境厅福建省林业局关于进一步加强生态保护红线监管的通知（试行）》（闽自然资发〔2023〕56号），允许占用生态保护红线的重大项目范围：（1）党中央、国务院发布文件或批准规划中明确具体名称的项目和国务院批准的项目。（2）中央军委及其有关部门批准的军事国防项目。（3）国家级规划（指国务院及其有关部门正式颁布）明确的交通、水利项目。（4）国家级规划明确的电网项目，国家级规划明确的且符合国家产业政策的能源矿产勘查开采、油气管线、水电、核电项目。（5）为贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门确认的交通、能源、水利等基础设施项目。（6）按照国家重大项目用地保障工作机制要求，国家发展改革委会同有关部门确认的需中央加大建设用地保障力度，确实难以避让的国家重大项目。

二、优先保护单元中的一般生态空间

1.一般生态空间以保护和修复生态环境、提供生态产品和服务为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的适宜产业。

2.一般生态空间内未纳入生态保护红线的饮用水水源保护区等各类法定保护地，其管控要求依照相关法律法规执行。

3.一般生态空间内现有合法的水泥厂、矿山开发等生产性设施及生活垃圾处置等民生工程予以保留，应按照法律法规要求落实污染防治和生态保护措施，避免对生态功能造成破坏。

三、其它要求

1.福州市石化中上游项目重点在福州江阴港城经济区、可门港经济区化工新材料产业园布局。

2.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。

3.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。

4.禁止新、改、扩建生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目。5.持续加强闽清等地建陶产业的环境综合治理，充分衔接国土空间规划和生态环境分区管控，并对照产业政策、城市总体发展规划等要求，进一步明确发展定位，优化产业布局和规模。

6.新建、扩建的涉及重点重金属污染物的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。禁止低端落后产能向闽江中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。加快推进专业电镀企业入园，到2025年底专业电镀企业入园率达到90%以上。

7.禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。

8.重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带除相关政府部门批准的科学研究活动外，禁止其它可能对保护区构成危害或不良影响的大规模生产、建设活动。

9.新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目，严格落实国家、省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染削减等相关要求。

10.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》（2010年修正本）、《国土资源部关于全面实行永久共本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号）、《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017年1月9日）等相关文件要求进行格管理，一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。

严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。严格按照自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）要求全面落实耕地用途管制。
本项目位于高新区尧溪路28号（福州市生物医药和机电产业园区内），不涉及生态红线，为锅炉建设项目。
符合
污染物排放管控
1.工业类新（改、扩）建项目新增主要污染物（水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物）排放总量指标应符合区域环境质量和总量控制要求，立足于通过“以新带老”、削减存量，努力实现区域、企业自身总量平衡。总量指标来源、审核和监督管理按照“榕环保综〔2017〕90号”等相关文件执行。2.新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。

3.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化应当执行大气污染物特别排放限值。

4.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。

5.新、改、扩建重点行业建设项目要遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，总量来源原则上应是同一重点行业内的削减量，当同一重点行业无法满足时可从其他重点行业调剂。

6.每小时35（含）—65蒸吨燃煤锅炉和位于县级及以上城市建成区内保留的燃煤、燃油、燃生物质锅炉，原则上2024年底前必须全面实现超低排放。

7.水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施；现有项目超低排放改造应按文件（闽环规〔2023〕2号）的时限要求分步推进，2025年底前全面完成。

8.化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。严格落实废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的收集利用处置要求。
本项目为锅炉建设项目，不排放VOCs，新增排放的化学需氧量、二氧化硫、氮氧化物通过排污权交易的方式获得。
符合
环境风险防控
无
/
/
资源开发效率要求

1.到2024年底，全市范围内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉全面淘汰；到2025年底，全市范围内每小时35蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出，县级及以上城市建成区在用锅炉（燃煤、燃油、燃生物质）全面改用电能等清洁能源或治理达到超低排放水平；禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。

2.按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。
本项目为天然气热水锅炉建设，不属于高污染燃料的锅炉。
符合
 闽侯县生态环境准入清单

环境管控单元编码

环境管控单元名称

管控单元类别

管控要求

符合性分析

ZH35012120002

福州市生物医药和机电产业园

重点管控单元

空间布局约束

1.除配套的久策气体项目和国电金山分布式能源站项目外，禁止其他化工和能源项目入园。

2.生物医药产业限制产生恶臭的行业入驻；禁止引入水污染严重型产业。

3.居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。

本项目不属于化工、能源、生物医药项目。本项目锅炉为配套主体工程使用。
污染物排放管控

落实新增VOCs排放总量控制要求。

项目不排放VOCs。
环境风险防控

1.建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建设事故应急池，成立应急组织机构，防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。

2.应采取有效措施防止园区建设对区域地下水、土壤造成污染。

本项目环境风险防控措施依托项目所配套主体工程福州天宇电气股份有限公司智能电力变压器制造项目进行。
资源开发效率要求

无
/



建设项目工程分析

	建设内容
	项目由来
福州天宇电气股份有限公司（以下简称“建设单位”）成立于1995年12月18日，公司主要经营高、低压开关柜及其元器件，电力和配电变压器两大类共计20个系列产品。

2013年11月，建设单位委托中冶华天工程技术有限公司编制完成了《福州天宇电气股份有限公司智能电力变压器制造项目（天宇公司整体迁建项目）环境影响报告书》，福州高新区环境保护局于2013年11月25日对该环境影响评价报告进行了批复（榕高新区环〔2013〕53号），同意该项目进行建设，环评批复见附件7。建设规模为：年产智能节能变压器2400万KVA，智能开关及元件60580台。供热：生产过程所需供热由园区蒸汽管道提供。
2018年9月，建设单位委托广西博环环境咨询服务有限公司编制了《福州天宇电气股份有限公司智能电力变压器制造项目（天宇公司整体迁建项目）变更环境影响补充说明》。建设规模改为：年产智能节能变压器总容量480.096万KVA，智能开关及元件4742套（台）。供热：因园区蒸汽管道未建设，生产过程所需供热采用导热油供热，配套建设电蓄热站。
2018年11月，建设单位委托广西博环环境咨询服务有限公司编制了《智能电力变压器制造项目（天宇公司整体迁建项目）竣工环境保护验收报告》项目于2018年11月完成自主验收（验收意见见附件8）。验收规模为：年产智能节能变压器总容量480.096万KVA，智能开关及元件4742套（台）。供热：采用导热油供热，配套建设电蓄热站。
综上分析，福州天宇电气股份有限公司现有工程因园区蒸汽管道未建设，现有工程实际采取导热油供热，配套建设电蓄热站。

现因如下原因，本项目表面处理生产线酸洗池、喷粉生产线前处理槽的供热由导热油供热（配套建设电蓄热站）改为天然气热水锅炉供热：①电蓄热站房通过电加热导热油，再利用导热油通过管道给表面处理生产线酸洗池、喷粉生产线前处理槽提供热源，热源通过长距离管道运输存在热量衰减现象，实际到达酸洗池、前处理槽供热时常发生只能加热到50℃现象（酸洗池需加热到85℃，前处理槽需加热到55℃）；②项目已运营十年，供热管道出现老化现象，易发生安全事故。③因市场需求，主体工程拟增大产能，现有供热设施不能满足扩建后生产需要，目前《福州天宇电气股份有限公司智能制造工厂整体升级改造项目环境影响报告书》正在编制中。④根据《福州天宇电气股份有限公司智能制造工厂整体升级改造节能报告》，供热使用天然气更节能。⑤根据下文碳排放分析，本项目由电蓄热站改为天然气能降低碳排放量，改善环境。
现为提高供热效率，满足生产需求，建设单位拟新建两台燃气热水锅炉（满足表面处理生产线酸洗池、喷粉生产线前处理槽的用热需求），原供热设施仍保留作为配套主体工程干燥工序使用。

本次拟建的福州天宇电气股份有限公司供热设施改造项目选址于福建省福州市高新区南屿镇尧溪路28号，利用福州天宇电气股份有限公司现有厂区现有厂房进行建设（福州天宇电气股份有限公司土地证见附件5）。项目拟总投资64万元，项目已于2024年6月取得福州高新区经济发展局的备案（见附件4）。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）等相关规定，本项目应编制环境影响报告表，具体见表2.1-1。

因此，建设单位委托本环评单位（福建环诺科技有限公司）编制该项目的环境影响评价文件（见附件1）。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集相关资料，并依照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等相关规定编制成报告表，供建设单位报生态环境局主管部门审批。

 建设环境影响评价分类管理名录（摘录）

       环评类别

项目类别

报告书

报告表

登记表

三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39
91
热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）
燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）以上的

燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气

〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）
/

工程概况
项目基本概况
（1）项目名称：福州天宇电气股份有限公司供热设施改造项目

（2）建设单位：福州天宇电气股份有限公司
（3）建设地点：福建省福州市高新区南屿镇尧溪路28号

（4）建设性质：改建
（5）建设规模：新增建设两台燃气热水锅炉（1台3.5 MW/H、1台0.48MW/H）用于供热（满足表面处理生产线酸洗池、喷粉生产线前处理槽的用热需求），不新增产品；改建后原供热设施仍保留作为配套主体工程干燥工序使用
（6）职工人数：利用现有工程职工，不新增职工人数，通过现有职工进行调配
（7）工作制度：单班制，每班9h/d，300天/年，夜间不生产

（8）项目投资：总投资64万元，其中环保投资4万元

本次项目主要新增2台天然气热水锅炉，不涉及其他生产工艺，本项目组成及建设内容见表2.2-1和表2.2-2。

供热设施使用情况一览表
项目

改建前配套工序
改建后配套工序
产污情况
供热设施
电蓄热站（配套导热油）
表面处理生产线酸洗池、

喷粉生产线前处理槽、

大型变压器厂房干燥罐、

配电变压器厂房干燥罐

大型变压器厂房干燥罐、配电变压器厂房干燥罐
噪声
天然气热水锅炉
/
表面处理生产线酸洗池、喷粉生产线前处理槽、
废水、废气、固废、噪声
本次锅炉新增前后工程组成一览表

序号

工程类别

项目组成
改建前
改建后

备注

1

主体工程

供热设施
采用导热油供热，配套建设电蓄热站
在表面处理生产线酸洗池新增一台3.5 MW/H锅炉、1套软水制备设施及其他辅助设施
利用现有焊接厂房16m2，新增建设1台天然气热水锅炉
供热设施
在喷粉生产线前处理槽新增一台0.48MW/H锅炉、1套软水制备设施及其他辅助设施
利用现有智能开关厂房7.5m2，新增建设1台天然气热水锅炉

2
辅助工程
/

/
/

/
3
储运工程
/

/

/

/

4
公用工程

给水

接市政供水管网供水
依托现有工程
供电

接市政供电管网供电
依托现有工程
排水
/
采取雨污分流制。锅炉排污水和软水制备废水依托厂区现有污水管网排入市政污水管网纳入福州大学城污水处理厂处理；项目不新增生活污水
依托现有工程

供气

/
由园区天然气管网供给
新建

5
环保工程

废水

/
锅炉排污水和软水制备废水依托厂区现有污水管网排入市政污水管网纳入福州大学城污水处理厂处理；项目不新增生活污水
依托现有工程
废气

/
设置低氮燃烧器2台，锅炉废气分别通过1根30m高排气筒（DA001、DA002）排放
新建

固废

/
废离子交换树脂由设备厂家定期更换回收
新建

/

废润滑油、废润滑油桶、含油抹布暂存于危废库，并委托有资质公司（邵武绿益新环保产业开发有限公司）处置
依托现有工程

噪声
/
优先选用低噪声级的设备，减振、隔声、降噪等措施

新建
6
依托工程
厂房

/

利用现有已建的部分焊接厂房16m2、部分智能开关厂房7.5m2
依托现有工程
废水
/
依托现有市政管网
依托现有工程
主要原辅材料消耗及能源消耗

现因电蓄热站供热方式不合理，供热效果不稳定，无法为表面处理生产线酸洗池和喷粉生产线前处理槽稳定供热，本次项目主要新增2台天然气热水锅炉为表面处理生产线和喷粉生产线供热；导热油供热（配套建设电蓄热站）仍配套主体工程干燥工序使用。
项目针对供热环节所需主要原辅材料及能源使用情况见表2.3-1，主要化学品的理化性质见表2.3-2。

 原辅材料清单一览表

类别
材料名称

改建前年用量

改建后年用量

单位
备注

使用环节
能源

水
0
4803.75
吨

供水管网

表面处理生产线酸洗池和喷粉生产线前处理槽
天然气

0
382663（前处理生产线352942+喷粉生产线29721）

m3/a

园区提供的管道天然气，不存储

电

2

1.2
万度

供电管网

大型变压器厂房干燥罐、

配电变压器厂房干燥罐
导热油
0.5
0.3
吨

循环使用，不更换，总循环量2吨，一年补充一次
 项目主要化学品原辅材料性质介绍一览表

名称

理化性质

天然气
沸点：-161.5℃，熔点：-161.5℃，相对密度（水=1）0.6-0.8，相对密度（空气=1）0.62；溶解性：溶于水；外观与气味：无色、无臭气体；与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸汽遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

主要生产设备

本项目的主要生产设备见表2.4-1。

项目主要设备一览表

序号

噪声源

型号
数量

单位
备注

1
热水锅炉
3.5 MW/H

1
台

新增，表面处理生产线酸性池（焊装厂房）

0.48 MW/H

1
台

新增，喷粉生产线前处理槽
（智能开关厂房）

2
软化水处理系统
/

2

套

新增
3
低氮燃烧器

RS 35 BLU
2

台

新增

锅炉基本参数表
序号

项 目

单位

3.5 MW/H锅炉
0.48 MW/H锅炉
1
型号
/
CWNS3.5-95/70-Q.Y

CWNS0.48-85/65-YQ

2

额定出力

MW

3.5

0.48

3

额定工作压力

MPa

常压

常压

4

设计热效率

%

95
95
5
额定出水/回水温度

℃

85/65
55/45
6
受热面积（辐射）

m2
15.6

3.3

受热面积（对流）

m2
79.5

13.5

7

锅炉容水量

L

6900

865

8

烟道直径

mm

360*680

219

9

回水口径

DN

150

65

10

出水口径

DN

150

65

11
大气连通管口径

DN

150
65

12

排污口径

DN

50

40

13

锅炉外形

（长*宽*高）

mm

5200*2100*2550

3200*1200*1600

14

锅炉运输重量

kg

≈8200

≈1690

15
锅炉循环水量

t/h

120

20

16
锅炉水压试验压力

MPa

0.2

0.2

备注：本项目锅炉不属于特种设备。
劳动定员及工作制度

本项目不新增劳动定员，通过现有职工进行调配；每天工作9小时，年工作300天。

厂区平面布置

本项目3.5 MW/H锅炉位于厂区现有焊接厂房东侧，占地面积16m2；0.48 MW/H锅炉位于厂区现有智能开关厂房西侧，占地面积7.5m2。改建工程平面布置图见附图3。厂区雨污管线图见附图4。
水平衡

（1）生活用水

本项目劳动人员由厂区现有定员中调剂解决，不新增定员，故不新增生活用水量。项目用水主要为锅炉用水，由市政给水管网供给。

（2）生产用水
本项目共建设2台热水锅炉，一台3.5MW/H（折算为5t/h），为表面处理生产线酸洗池供热，一台0.48MW/H（折算为0.69t/h），为喷粉生产线前处理槽供热。

①3.5MW/H锅炉

根据建设单位提供数据，3.5MW/H锅炉循环水量为120t/h，日运行9h，则日循环量为1080m3/d，年循环量为324000m3/a。
参考《锅炉节能技术监督管理规程》（TSGG0002-2010）中第二十条规定的热水锅炉系统补水量一般不大于循环水量的1%，本评价补水量按循环水量1%计。则循环水补充量为10.8m3/d（3240m3/a）。

锅炉运行中需定期排水，定期排放量一般约为循环水量的0.5%左右，即5.4t/次，排水周期为30天一次（年排约10次），年排水量54吨。

锅炉生产用软水采用1套软水制备系统供给，产水率约80%。锅炉总补水量约3294t/a，则使用新鲜水量为4117.5t/a。软水制备系统废水产生量为823.5t/a。

②0.48MW/H锅炉
根据建设单位提供数据，0.48MW/H锅炉循环水量为20t/h，日运行9h，则日循环量为180m3/d，年循环量为54000m3/a。

参考《锅炉节能技术监督管理规程》（TSGG0002-2010）中第二十条规定的热水锅炉系统补水量一般不大于循环水量的1%，本评价补水量按循环水量1%计。则循环水补充量为1.8m3/d（540m3/a）。

锅炉运行中需定期排水，定期排放量一般约为循环水量的0.5%左右，即0.9t/次，排水周期为30天一次（年排约10次），年排水量9吨。

锅炉生产用软水采用1套软水制备系统供给，产水率约80%。锅炉总补水量约549t/a，则使用新鲜水量为686.25t/a。软水制备系统废水产生量为137.25t/a。

锅炉排污水和软水制备废水排入市政污水管网，纳入福州大学城污水处理厂统一处理。本项目水平衡详见图2.7-1。改建后全厂水平衡详见图2.7-2。

[image: image6.emf]新鲜水

软水制备系统

市政管网

福州大学城

污水处理厂

3.5MW/H燃气热水锅炉

4117.5

软水

3294

823.5

3240

54

1023.75

新鲜水

软水制备系统 0.48MW/H燃气热水锅炉

软水

549

137.25

9

686.25

1023.75

表面处理生产线

酸洗池

324000

540

喷粉生产线前处

理槽

54000

540

3240


 本次改建工程水平衡图（单位：t/a）
[image: image7.png]H4EB L0 o 10
[ AR | s [wErm

HiE b
eS|

I
I
I
I
! {
i s 14 14 ks | |
(SN . !
| { ®aks | !
3
! 2 [ Hkn 22 i
1 I
I
] 1
V| ki 12 2[5 | 1
! KL TR
I 17 — — ks ||
ok 05 |
A |
21651] |
| |
I
95 2
N R B B
1 I
I 19 |
e BLEILI |
| Iz 7
I 45 36 —
I | [ wie |
! v ik 338
I
I
I
L.
L
i
I
I
! 320 !
il





改建后全厂水平衡图（单位：t/d）


	工艺流程和产排污环节
	工艺流程和产污环节

工艺流程

项目生产工艺流程及产污环节图详见图2.8-1。


[image: image8.emf]废水 、 固废

新鲜水 软水制备系统

3.5MW燃气热水锅炉

软水

天然气

表面处理生产线

酸洗池

废水 、 废气

0.48MW燃气热水锅炉

软水

天然气

废水 、 废气

喷粉生产线

前处理槽

热水循环

热水循环


工艺流程及产污环节图

工艺流程说明：
新鲜水通过管道进入软水制备系统处理后，软水送入锅炉。项目锅炉均以天然气作为燃料，均安装低氮燃烧机。3.5 MW/H燃气热水锅炉生产的热水用于表面处理生产线酸洗池的间接供热，使酸洗池里的酸洗液保持在85℃；0.48MW/H燃气热水锅炉生产的热水用于喷粉生产线前处理槽的间接供热，使前处理槽里的槽液保持在55℃。

产污环节

本项目运营期产污环节汇总见下表2.8-1。

表2.8-1 项目产污情况一览表

名称

类别

排污节点

污染因子

处理措施

废气

天然气燃烧废气
锅炉

颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度
锅炉均设置低氮燃烧器，锅炉废气分别通过1根30m高排气筒（DA001、DA002）排放
废水

锅炉排污水
锅炉
pH、COD
排入市政污水管网，纳入福州大学城污水处理厂统一处理
软水制备废水
软水制备
pH、COD
噪声
机械设备运行
噪声
低噪声设备，减振、隔声
固体废物
一般固废
软水制备
废离子交换树脂

由设备厂家定期更换回收
危险废物
生产设施养护

废润滑油、废润滑油桶、含油抹布

集中收集至现有危险废物暂存库后，委托有资质单位（邵武绿益新环保产业开发有限公司）处理
热值计算

（1）热值匹配性
①表面处理生产线酸洗池
根据建设单位提供的资料，酸性池内1m3酸洗液升高1℃需要1000kcal的热量，锅炉热效率为95%。本项目所供热的酸性槽共5个，酸洗液容积共约100m3。酸洗生产线日正常工作8h，工作时热量损失为水面散热和工件吸热，各槽体温度损失均为10℃（年均值）。天然气热值为8500kcal/m3。则酸洗生产线正常需热：300×8×100×（1000/95%）×10/8500=297214m3

每天工作开始前1小时为槽液加热升温，槽体温度损失约为15℃（年均值）。则酸洗生产线加热需热：300×1×100×（1000/95%）×15/8500=55728m3
则表面处理生产线酸洗池共需天然气297214+55728=352942m3
②喷粉生产线前处理槽

根据建设单位提供的资料，前处理槽内1m3槽液升高1℃需要1000kcal的热量，锅炉热效率为95%。本项目所供热的前处理槽共3个，槽液容积共约8m3。喷粉生产线日正常工作8h，工作时热量损失为水面散热和工件吸热，各槽体温度损失均为10℃（年均值）。天然气热值为8500kcal/m3。则喷粉生产线正常需热：300×8×8×（1000/95%）×10/8500=23777m3

每天工作开始前1小时为槽液加热升温，槽体温度损失约为20℃（年均值）。则酸洗生产线加热需热：300×1×8×（1000/95%）×20/8500=5944m3
则表面处理生产线酸洗池共需天然气23777+5944=29721m3
（2）锅炉配置合理性
①表面处理生产线酸洗池

本项目表面处理生产线酸洗池配置的为3.5 MW/H燃气热水锅炉，根据建设单位提供的资料，该锅炉用气量为120~360Nm3/h，根据项目生产时间，用气量为324000~972000m3/a。本项目酸洗池用气量为352942m3能与锅炉产能相匹配。
②喷粉生产线前处理槽
本项目喷粉生产线前处理槽配置的为0.48MW/H燃气热水锅炉，根据建设单位提供的资料，该锅炉用气量为10~45Nm3/h，根据项目生产时间，用气量为27000~121500m3/a。本项目前处理槽用气量为29721m3能与锅炉产能相匹配。


	与项目有关的原有环境污染问题
	现有工程概况

现有工程基本情况

2013年11月，建设单位委托中冶华天工程技术有限公司编制完成了《福州天宇电气股份有限公司智能电力变压器制造项目（天宇公司整体迁建项目）环境影响报告书》，福州高新区环境保护局于2013年11月25日对该环境影响评价报告进行了批复（榕高新区环〔2013〕53号），同意该项目进行建设，环评批复见附件7。建设规模为：年产智能节能变压器2400万KVA，智能开关及元件60580台。
2018年9月，建设单位委托广西博环环境咨询服务有限公司编制了《福州天宇电气股份有限公司智能电力变压器制造项目（天宇公司整体迁建项目）变更环境影响补充说明》。建设规模改为：年产智能节能变压器总容量480.096万KVA，智能开关及元件4742套（台）。

2018年11月，建设单位委托广西博环环境咨询服务有限公司编制了《智能电力变压器制造项目（天宇公司整体迁建项目）竣工环境保护验收报告》项目于2018年11月完成自主验收（验收意见详见附件8）。验收规模为：年产智能节能变压器总容量480.096万KVA，智能开关及元件4742套（台）。
现有工程环保手续履行概况

建设单位现有工程环保手续履行情况见表2.9-1所示。

现有工程环保手续履行情况一览表

序号

文件名称

批复单位

批复文号

批复时间

备注
1

《福州天宇电气股份有限公司智能电力变压器制造项目（天宇公司整体迁建项目）环境影响报告书》

福州高新区环境保护局

榕高新区环〔2013〕53号
2013年11月25日

附件7
2

《福州天宇电气股份有限公司智能电力变压器制造项目（天宇公司整体迁建项目）变更环境影响补充说明》

/

/
/

/
3
《智能电力变压器制造项目（天宇公司整体迁建项目）竣工环境保护验收报告》
自主验收
/

2018年11月23日
附件8
4
排污许可证

福州市生态环境局
证书编号：91350100798359919L001U
2023年4月12日
附件11
5
《福州天宇电气股份有限公司突发环境事件应急预案》

福州高新区国土环保局
350199-2018-001-L

2018年7月18日

附件10
现有工程产品方案

项目现有工程生产规模为年产智能节能变压器总容量480.096万KVA，智能开关及元件4742套（台）。
现有工程主要原辅材料
本项目现有工程主要原、辅材料及用量见表2.9-2。
现有工程主要原、辅材料一览表

序号

材料名称

实际
年用量
单位

备注

（用途、成分、来源等）
1
变压器

硅钢片

1150
t

宝钢、武钢、日本新日铁等生产
2
电磁线

15.81
t

上海杨行、四川金瑞、浙江三门等生产
3
变压器油

1322

t

25#、45#、特殊变压器油，中石油、克拉玛依等供给
4
钢材

1002
t

市场采购

5
开关元件

钣金件

5410
t

市场采购

6
铜铝件

142
t

市场采购

7
采购

配件

套管

8514
只

抚瓷、西瓷、南瓷等生产
8
有载分接开关

45
只

上海华明、武汉泰普等生产
9
无载分接开关

1564
只

三门腾龙生产
10
片式散热器

1308
只

西安启源

11
电器元、部件

3120
只

电器元、部件

12
绝缘件及标准件

8621
只

市场采购成品
13
绝缘件

绝缘纸板

2
t

市场采购成品
14
环氧浇注系统

环氧树脂

48
t

市场采购

15
固化剂

4.75
t

异构化甲基四氢苯酐，不产生有毒有害物质

16
增塑剂

2.8
t

侧链型环氧树脂，防止开裂

17
色浆

0.6
t

着色用，不产生有毒有害物质

18
脱模剂
2

t

有机硅树脂，高度交联的网状结构的聚有机硅氧烷，优异的热稳定性，不易挥发
19
煤油
0.8
t

用于模具内表层清洗
20
表面

处理

硫酸（98%）
1.3
t

酸洗槽内硫酸浓度约20%
21
浓盐酸（35%）

3
t

酸洗槽内盐酸浓度约17.5%
22
脱脂剂

1.2

t

碱性磷酸盐脱脂剂
23
表调剂

1.0

t

磷酸钛胶体溶液
24
磷化剂

2.1
t

新型环保锌系磷酸二氢盐，不含Ni等重金属
25
喷漆

底漆
4.1

t

H06-2铁红环氧酯底漆：环氧酯树脂38%，颜料27%，纯水25%，丁醇10%
26
底漆稀释剂
4.2

t

X-7环氧漆稀释剂：二甲苯60%，环已酮5%，丁醇15%，甲苯20%
27
面漆
10.3

t

丙烯酸聚氨酯漆：羟基丙烯酸树脂58%，柠黄粉25%，钛白粉5%，丁醇12%
28
面漆固化剂
0.0054

t

聚异氰酸酯树脂75%，醋酸丁酯25%
29
面漆稀释剂

0.017

t

X-5丙烯酸漆稀释剂：二甲苯50%，乙酸丁酯20%，乙二醇乙醚醋酸酯20%，甲苯10%
30
喷粉

环氧树脂粉料

26
t

环氧树脂

31
固化剂

0.61
t

杂环多环碳氧化合物，不产生有毒有害物质

32
矿物微粉

0.41

t

碳酸钙等，提高膜的刚度和强度等
33
其他

钢砂

3.1
t

34
焊条

6.23
t

E4303焊条、CO2实芯焊丝
35
乳化液
0.2
t

36
乙炔
896

瓶
3.5kg/瓶，用于焊接工序
37
氧气
366

瓶
12.5-13.MPa/瓶，用于切割工序
38
氩气
94

瓶
12.5-13.MPa/瓶，用于焊接工序
39
氮气
1990

瓶
12.5-13.MPa/瓶，用于切割工序
40
二氧化碳
900

瓶
12.5-13.MPa/瓶，用于焊接工序
41
导热油
2

t

间接加热介质，烷基联苯型导热油，沸点>300℃（全厂在线量150t，最高温度130～150℃）
42
酒精（70%）

0.38
t

用于清洁变压器油脂
现有工程工艺流程及产污环节
2.9.5.1大型变压器

大型变压器生产主要包括电磁线圈、绝缘件、铁芯、油箱和净油的生产和装配，生产工艺流程图见图2.9-1。
（1）线圈

线圈是电磁线经绕线机绕制而成。变压器线圈结构上从内到外分别是低、中、高、调压线圈；高、中压线圈采用立式绕线机绕制，效率高；低压、调压线圈采用卧式绕线机，可绕8～16根电磁线，效率低。立式：卧式绕线机一般配备比例为2:1，绕制之后需使用线圈起立装置实现卧向线圈的立起，线圈存放时装夹在吊具上，用支腿支撑。

在线圈整理后用线圈压床进行压制，使线圈均匀受压，达到规定的尺寸。

线圈干燥先采用真空恒压干燥设备，在干燥线圈的同时压缩线圈；组装后的线圈采用变压干燥法干燥线圈。

（2）绝缘件

大型变压器绝缘件的原料主要为绝缘纸板。绝缘纸板为外购成品，厂内不再对纸板进行加工和上胶工序，由于运输、储存等过程中纸板可能出现变形，在组装前用热压机对纸板进行平整。

（3）铁芯

铁芯的原料为卷筒硅钢片，经纵剪后运输到横剪生产线翻转机上，实现片型的步进剪切和自动堆垛。


[image: image9.emf]G5

热压平衡

G5


大型变压器生产工艺流程图

（4）油箱

油箱的主要原料为钢板、型材、棒材等，经过切割、剪板、车床等机械加工后焊接成箱体。部分箱体经酸洗、脱脂、表调、磷化（表面处理工艺流程见图2.9-2）后喷漆，部分经喷砂处理后喷漆。

[image: image10.png]i
BO% — BRER WAL, BRESLEREER—L BE
)
* B — BeEOK: COD. G, SS. pH. BEEAELF
M
L] > BEEREEELE, SFETLERER—L
i

* % > BifSEA. COD. Gk, S pH. BEEF

F@AT — FEEREORLE, SFETLERER—L

* o H > FilFEAK. COD. Gk, SS. pH. WEEF

oot > BLRRBEERLGE, SEERLEMER—L

* @ [ Bi{LEok: COD. B, 55, pH. HREHF





表面处理（酸洗磷化）工艺流程图

喷漆（淋漆）室均采用上送风下吸风，操作区风速≥0.35m/s，喷漆后烘干也在喷漆（淋漆）室内，用管道内的循环导热油进行间接加热，导热油由电蓄热站房加热。

（5）净油

净油站及油库主要承担变压器新油、回油的去除杂质、脱水、脱气处理任务，油库主要承担变压器新油、回油的存储。

真空净油机是根据水和油的沸点不同原理而设计的，外界油液通过入口阀吸入，进入粗滤器滤除大颗粒杂质，而后送至加热器加热至65℃后进入真空罐，通过罐内脱气元件在真空条件下将油中的微量水分蒸发为水蒸气，油中的微量气体冲破油膜而析出，通过装在罐体上部的管道进入冷凝器，冷凝成水和油液排出机外。真空罐内油液经脱水、脱气后，沉降在真空罐的下部，由排油泵把油液压向精滤器进行精细过滤，最后使洁净的油从出口阀排出机外。

（6）注油

注油时采用真空注油、静放和热油循环工艺。

注油时把管路内空气放净，在注油阀门处放气至满油时再开始打开注油阀门注油。注油要自下而上，注油速度2-3t/h，不能超过6t/h，以防油流带电。油面距箱顶100-200mm时停止注油，继续保持真空，110kV级变压器要保持真空不少于2小时，220kV级变压器不少于4小时。注放油对66kV级以上产品采用真空滤油机，防止油被劣化，带进空气及潮气。

静放时间要求：从补油完成算起，静放时间对66-110kV级变压器≥24小时，220kV级变压器≥48小时。整体的密封试验压力按0.035MPa考核，或以储油柜注油后的静油压值也可，检查油箱及附件无渗漏油现象。

通常在变压器器身有受潮迹象时（因暴露时间过长或环境条件较差时装配）需对变压器进行热油循环处理，热油循环要求对角由上而下用真空滤油机进行，滤油机出口油温不应低于50℃，油箱内温度要高于40℃，根据受潮的程度也可适当提高油温到70℃左右。

（7）试验

试验大厅承担大型变压器的出厂前试验，主要包括各种出厂试验和部分型式试验。出厂试验有绕组电阻测量、电压比测量和联结组标号检定、短路阻抗和负载损耗测量、空载损耗和空载电流测量、绕组对地绝缘电阻和绝缘系统电容的介质损耗因数的测量、绝缘例行试验、有载分接开关试验及绝缘油试验，型式试验再增加温升试验和绝缘型式试验。

2.9.5.2配电变压器

油浸式配电变压器，生产工艺与大型变压器生产工艺基本相同，排放的污染物相同。

干式配电变压器，主要由硅钢片组成的铁芯和环氧树脂浇注的线圈组成。与油浸式变压器相比，干式变压器采用树脂取代变压器油作为绝缘和冷却的介质，其他生产工艺与油浸式变压器基本相同。干式配电变压器工艺流程见图2.9-3。

[image: image11.png]59

BRI [ kL

¥

Ea ezt
FEHLT REAIE i —— S
S12WI1G2  S11GI1GI2 !
ERME | BT B —T
N Gl s2 1
A

StEBE N:EE WK GRS




浇注干式变压器工艺流程图

（1）线圈

将环氧树脂、矿物微粉预热，在真空浇注罐搅拌均匀，抽真空后加入固化剂搅拌均匀。浇注前模具内涂刷脱模剂（有机硅树脂），150℃左右烘焙，线圈绕组被固定在金属模内，并保持一定的压力，压力注入环氧树脂混合料渗透至绕组各层间，使树脂与导线、绝缘材料牢固地结合在一起，浇注温度50～80℃。线圈固化在固化炉内进行，固化温度80～130℃，固化后自然降温时间约为4小时，最后对模具或工件边缘进行清理，清除溢料。

（2）铁芯

与硅钢片经过纵剪、横剪，金属件经过机加工、焊接，与绝缘材料一起叠装后，经酸洗、脱脂、表调、磷化后喷漆。

2.9.5.3智能开关及元件

智能开关及元件生产工艺流程见图2.9-4。

[image: image12.png]N SI Gl S2 W3

i elbun. i

>

N _S1
—'[ T

% R (e Sl

At i
wa
G8
st ] avG x| of ms

Sh¥atE

R

StIEBE N:MRp
WHEK  GiHER




智能开关及元件工艺流程图

智能开关柜体由机械加工和喷涂加工而成。静电喷涂工序采用静电喷粉一体化设备。喷粉前用热水对表面进行清洗，清洗用水由反渗透纯水机制备。喷粉是利用电晕放电现象使粉末涂料吸附在工件上的。喷粉其过程是：喷粉枪接负极，工件接地（正极），粉末涂料由供粉系统借压缩空气气体送入喷枪，在喷枪前端加有高压静电发生器产生的高压，由于电晕放电，在其附近产生密集的电荷，粉末由枪嘴喷出时，构成回路形成带电涂料粒子，它受静电力的作用，被吸到与其极性相反的工件上去，随着喷上的粉末增多，电荷积聚也越多，当达到一定厚度时，由于产生静电排斥作用，便不继续吸附，从而使整个工件获得一定厚度的粉末涂层，然后经过热使粉末熔融、流平、固化，即在工件表面形成坚硬的涂膜。

智能开关所需绝缘件生产主要原料为环氧树脂，熔化后浇注而成。与真空浇注相比，APG（环氧树脂压力凝胶）技术可将环氧绝缘制品的生产周期从十几个小时缩短到十几分钟，并能较好地控制放热效应，有利于补偿固化反应引起的收缩，且具有极好的尺寸稳定性和机械强度。APG工艺生产浇注式互感器，首先将环氧树脂、矿物微粉在混料罐中混合均匀，真空脱气后在一定压力下将料液注射进入模具，将空气赶出模腔的同时料液充满整个型腔，在较高的模温下料液与模壁接触后迅速固化，然后逐渐向内部延伸，从注料到脱模期间注射口始终对模腔保持一定的压力，不断对模腔进行收缩补偿。

现有工程污染排放情况及环保措施
该章节主要根据建设单位提供的相关资料、原环评报告、补充说明报告、竣工验收监测报告及自行监测报告等材料进行分析：
（一）废水
（1）现有污染源分析
废水污染源包括生产废水和生活废水。生产废水主要包括焊接厂房表面处理废水、智能开关厂房表面清洗废水、净油站冷凝水、车间冲洗废水等；生活污水包括食堂废水和员工办公及生活污水。

项目在厂区西南角设废水监控池和总排口，全厂废水由该总排口排入园区市政污水管网，纳入福州大学城污水处理厂集中处理。

[image: image13.png]14 Y 14
A
L LN Ty e LCRN
EELE A 6 T s
6 14 FrTTamit] AR
22 Wik |22
TR
Kt e 2 e | 12
17 — — [
K 0.5
B f1
200.5
— itk
95 == 51 132
[ mEk R e |
v k4 f -
19 - - 15 - 130.7
[ kS S i
Iz AR KRR
45 = 36 e
{ i | (T, ifi: vd
v K338

338





水平衡图（t/d）
项目废水情况一览表

序号

废水类别

来源

污染物种类

排放规律

排放量

治理设施

工艺与设计处理能力

排放去向

1

表面处理废水

焊接厂房酸洗间

pH、COD、TP、总锌、石油类、SS

间断

6t/d

焊接厂房废水处理站

综合调节+混凝沉淀+气浮+砂过滤+活性炭过滤，2t/h

经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准（氨氮、TP参照《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B级标准）后排入市政污水管网，由闽侯县大学城污水处理厂集中处理。

2

表面清洗废水（表面处理废水）

智能开关厂房喷粉间

COD、石油类、SS

间断

1.2 t/d

智能开关厂房废水处理站
混凝沉淀+气浮+砂过滤+活性炭过滤，0.4t/h
3

纯水机浓水

/

间断

0.5 t/d

/
/
4

冷凝水

净油站

COD、石油类

间断

0.035 

/
/
5

车间冲洗废水

各车间

COD、石油类、SS

间断

36 t/d

隔油池+化粪池
隔油池总容积10m3
6

生活污水

办公楼、宿舍

COD、氨氮、SS

间断

81 t/d

化粪池
/
7

食堂废水

食堂

COD、氨氮、SS

间断

15 t/d

隔油池+化粪池
隔油池容积15m3
合计

/

/

139.7 t/d（41910t/a）

/
/
（2）环保措施
本项目焊接厂房表面处理车间配套建设的废水处理站处理能力为2t/h，采用“综合调节+混凝沉淀+气浮+砂过滤+活性炭过滤”工艺，具体工艺流程见图2.9-5。
[image: image14.png]i

'

LUK

" Bmtrmm

BN B
Bk

ki [ s
v
i RHERRH EHERB M
1 . 2
TR LI





焊接厂房表面处理车间废水处理站工艺流程

本项目智能开关厂房喷粉间配套建设的废水处理站处理能力为0.4t/h，采用“混凝沉淀+气浮+砂过滤+活性炭过滤”工艺，具体工艺流程见图2.9-6。
[image: image15.png]A I SFt | Bk WiE > EERTIE
IRIEE AL SEATHES

TSRHHR





智能开关厂房喷粉车间废水处理站工艺流程
（3）现有废水污染源强
根据《2024年7月自行监测报告》，现有工程生产废水排放情况详见表2.9-4。
废水监测结果一览表

采样日期

采样点位

检测项目

检测结果

标准限值

达标情况

第一次

第二次

第一次

平均值

2024.7.16

废水总排放口

pH值

（无量纲）
7.54

7.55

7.45

/
6-9

达标

悬浮物（mg/L）
25

28

26

26

400

达标

氨氮（mg/L）
19.9

21.8

20.9

20.9

45

达标

化学需氧量

（mg/L）
62

74

69

68

500

达标

总磷（mg/L）
1.19

1.28

1.24

1.24

8

达标

动植物油（mg/L）
0.20

0.28

0.25

0.24

100

达标

石油类（mg/L）
0.06L

0.06L

0.06L

0.06L

20

达标

总锌（mg/L）
0.10

0.05

0.07

0.07

5.0

达标

备注

1.表中检测数据后面“L”表示检测结果低于方法检出限；

2.标准限值氨氮依据《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015表1A级，其余依据《污水综合排放标准》GB8978-1996表4三级标准。
（二）废气
（1）污染源及环保措施
项目废气产生及治理情况见表2.9-5。

废气治理设施一览表

排气筒编号

位置

污染源

污染物种类

环保措施

G1
焊接厂房

酸洗间

硫酸雾、氯化氢

酸雾净化器

G2
焊接厂房
喷砂室
颗粒物
布袋除尘
G3
大型变压器厂房
热压纸板
甲醇、非甲烷总烃
活性炭吸附
G5
配电变压器厂房
干变浇注
非甲烷总烃
活性炭吸附
G6
焊接厂房

大件喷漆室1

颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃

活性炭吸附

G7
焊接厂房

大件喷漆室2

颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃

活性炭吸附

G9
焊接厂房
淋漆室
颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃
活性炭吸附
G10
智能开关厂房
静电喷涂、烘干
颗粒物、非甲烷总烃
滤芯过滤+活性炭吸附
（2）现有废气污染源强
根据《2023年6月自行监测报告》，现有工程生产废气排放情况详见下表：
Gl排气筒有组织废气检测结果
采样时间

监测点位

监测频次

烟气流量

（m3/h）
氯化氢

硫酸雾

实测浓度

（mg/m3）
排放速率

（kg/h）
实测浓度

（mg/m3）
排放速率

（kg/h）
2023.6.8

酸洗排气筒出口

（Gl出口）

1
1.25×104
4.0

0.050

1.26

0.016

2

1.22×104
3.2

0.039

1.38

0.017

3

1.18×104
3.7

0.044

1.15

0.014

平均值

1.22×104
3.6

0.044

1.26

0.015

标准限值

100

0.181

45

1.08

达标情况

达标

达标

备注

排气筒Gl出口直径为φ0.8米，处理设施为酸雾净化器，排气筒高度18米。
G2排气筒有组织废气检测结果
采样时间

监测点位

监测频次

烟气流量

（m3/h）

颗粒物

实测浓度

（mg/m3）

排放速率

（kg/h）
2023.6.8

喷砂排气筒出口

（G2出口）

1

3.18×104
18.3

0.582

2

3.06×104
15.6

0.477

3

2.49×104
17.4

0.433

平均值

2.91×104
17.1

0.498

标准限值

120

2.47

达标情况

达标

备注
排气筒G2出口直径为φ1.0米，处理设施为布袋除尘，排气筒高度18米。

G3排气筒有组织废气检测结果
采样时间

监测点位

监测频次

烟气流量

（m3/h）

甲醇
非甲烷总烃
实测浓度

（mg/m3）

排放速率

（kg/h）

实测浓度

（mg/m3）

排放速率

（kg/h）

2023.6.9

纸板加工热压排气筒出口

（G3出

口）

1
6.01×103
ND

/
5.87

0.035

2

5.85×103
ND

/
7.82

0.046

3

5.57×103
ND

/
6.32

0.035

平均值

5.81×103
ND

/
6.67

0.039

标准限值

190

2.55

60

2.5

达标情况

达标

达标

备注

1.“ND”表示未检出；
2.排气筒
G3出口直径为φ0.6米，处理设施为活性炭吸附，排气筒高度15米。
G5排气筒有组织废气检测结果
采样时间

监测点位

监测频次

烟气流量

（m3/h）

非甲烷总烃
实测浓度

（mg/m3）

排放速率

（kg/h）

2023.6.8

干变浇注排气筒出口

（G5出口）

1

3.05×102
12.6

3.84×10-3
2

2.61×102
15.6

4.07×10-3
3

3.48×102
11.9

4.14×10-3
平均值

3.05×102
13.4

4.09×10-3
标准限值

60

2.5

达标情况

达标

备注
排气筒G5出口直径为φ0.3米，处理设施为活性炭吸附，排气筒高度15米。

G6、G7排气筒有组织废气检测结果
采样时间

监测点位

监测频次

烟气流量

（m3/h）
颗粒物

甲苯

二甲苯

非甲烷总烃
实测浓度

（mg/m3）
排放速率

（kg/h）
实测浓度

（mg/m3）
排放速率

（kg/h）
实测浓度

（mg/m3）
排放速率

（kg/h）
实测浓度

（mg/m3）
排放速率

（kg/h）
2023.6.8

大件喷漆1号排气筒出口C©G6出口）

1

2.13×104
6.7

0.143

ND

/
ND

/
26.6

0.567

2

1.91×104
9.2

0.176

ND

/
ND

/
35.5

0.678

3

1.74×104
7.6

0.132

ND

/
ND

/
34.2

0.595

平均值

1.93×104
7.8

0.151

ND

/
ND

/
32.1

0.620

大件喷漆2号排气筒出口G7出口）

1

5.10×104
9.9

0.505

ND

/
ND

/
36.4

1.86

2

5.21×104
9.7

0.505

ND

/
ND

/
29.0

1.51

3

4.86×104
9.5

0.462

ND

/
ND

/
47.9

2.33

平均值

5.06×104
9.7

0.491

ND

/
ND

/
37.8

1.91

标准限值

120

2.47

5

0.96

15

1.4

60

4.06

达标情况

达标

达标

达标

达标

备注

排气筒G6、G7出口直径均为φ1.5米，处理设施均为活性炭吸附，排气筒高度均为18米

G9排气筒有组织废气检测结果
采样时间

监测点位

监测频次

烟气流量

（m3/h）
颗粒物

甲苯

二甲苯

非甲烷总烃
实测浓度

（mg/m3）
排放速率

（kg/h）
实测浓度

（mg/m3）
排放速率

（kg/h）
实测浓度

（mg/m3）
排放速率

（kg/h）
实测浓度

（mg/m3）
排放速率

（kg/h）
2023.6.8

淋漆室排气筒出口（G9出口）

1

4.69×104
3.5

0.164

ND

/
ND

/
15.2

0.713

2

4.62×104
2.6

0.120

ND

/
ND

/
13.0

0.601

3

4.51×104
2.9

0.131

ND

/
ND

/
10.6

0.478

平均值

4.61×104
3.0

0.138

ND

/
ND

/
12.9

0.595

标准限值

120

2.47

5

0.96

15

1.4

60

4.06

达标情况

达标

达标

达标

达标

备注

排气筒G9出口直径均为φ1.2米，处理设施为活性炭吸附，排气筒高度为18米。

G10排气筒有组织废气检测结果
采样时间

监测点位

监测频次

烟气流量

（m3/h）

颗粒物
非甲烷总烃
实测浓度

（mg/m3）

排放速率

（kg/h）

实测浓度

（mg/m3）

排放速率

（kg/h）

2023.6.8

静电喷粉排气筒出口（Gl0出口）

1
1.65×104
6.8

0.112
18.0

0.297

2

1.57×104
7.6

0.119

17.6

0.276

3

1.53×104
6.0

0.092

14.9

0.228

平均值

1.58×104
6.8

0.107

16.8

0.265

标准限值

120

1.75

60

2.5

达标情况

达标

达标

备注

排气筒G10出口直径为φ0.8米，处理设施为滤芯过滤＋活性炭吸附，排气筒高度15米。
⑨无组织排放

根据《2023年6月自行监测报告》，无组织废气监测结果见表2.9-13。

厂界无组织废气监测结果一览表

采样日期

监测点位

监测项目

检测结果（mg/m3）
标准限值

达标情况

第一次

第二次

第一次

第四次

最大值

2023.6.8

01参照点

非甲烷总烃（企业边界）

0.45

0.50

0.41

0.43

0.80

2.0

达标

02监控点

0.74

0.77

0.64

0.79

03监控点

0.61

0.54

0.80

0.69

04监控点

0.65

0.65

0.68

0.58

01参照点

总悬浮颗粒物

（企业边界）

0.172

0.205

0.210

0.193

0.337

1.0

达标

02监控点

0.260

0.268

0.335

0.257

03监控点

0.330

0.298

0.280

0.302

04监控点

0.245

0.223

0.248

0.337

01参照点

甲苯

（企业边界）

ND

ND

ND

ND

ND

0.6

达标

02监控点

ND

ND

ND

ND

03监控点

ND

ND

ND

ND

04监控点

ND

ND

ND

ND

01参照点

二甲苯

（企业边界）

ND

ND

ND

ND

ND

0.2

达标

02监控点

ND

ND

ND

ND

03监控点

ND

ND

ND

ND

04监控点

ND

ND

ND

ND

01参照点

氯化氢

（企业边界）

ND

ND

ND

ND

ND

0.2

达标

02监控点

ND

ND

ND

ND

03监控点

ND

ND

ND

ND

04监控点

ND

ND

ND

ND

01参照点

硫酸雾

（企业边界）

ND

ND

ND

ND

ND

1.2

达标

02监控点

ND

ND

ND

ND

03监控点

ND

ND

ND

ND

04监控点

ND

ND

ND

ND

备注

“ND”表示未检出
[image: image16.png]



监测点位图
（三）噪声
（1）污染源及环保措施
现有工程噪声主要来源于作业机械运行时产生的机械噪声，福州天宇电气股份有限公司在生产中采取了各种降噪措施，如对高噪声设备采取隔声、消声、减振等综合降噪处理措施等。

项目噪声情况一览表

序号

位置

数量

降噪措施

1

大型变压器厂房

各类产噪加工设备80台

采用弹性支撑以减振、建筑隔声

2

焊接厂房

各类产噪加工设备110台

采用弹性支撑以减振、建筑隔声

3

配电变压器厂房

各类产噪加工设备60台

采用弹性支撑以减振、建筑隔声

4

智能开关厂房

各类产噪加工设备40台

采用弹性支撑以减振、建筑隔声

（2）现有噪声污染源强

根据《2024年7月自行监测报告》，现有工程噪声排放情况详见表2.9-15。
噪声监测结果一览表

检测时间

检测项目

测点编号

监测时段

检测结果

dB（A）
标准

限值

达标

情况

2024.7.16

厂界噪声

厂界外1米处A 1

14:11-14:21

56

65

达标

厂界外1米处.A.2

14:26 14:36

59

65

达标

厂界外l米处.A.3

14:42-14:52

58

70

达标

厂界外l米处.A.4

14:55-15:05

60

70

达标

厂界外l米处.A.5

15:11 15:21

62

70

达标

厂界外1米处.A.6

15:24-15:34

63

70

达标

厂界外l米处.A.7

15:41-15:51

58

70

达标

厂界外1米处.A.8

15:54-16:04

59

70

达标

根据监测结果可知，厂界昼间噪声值在56dB（A）～63dB（A）范围内，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准。
（四）固体废物
根据《福州天宇电气股份有限公司排污许可证》，①一般工业固废：废金属约261.638 t/a、废纸皮26.85t/a、废泡沫2.45t/a、废塑料2.05t/a，均分类收集到厂区西北角的一般固废暂存间，定期出售给回收企业综合利用；②危险废物：树脂类废料约31.727t/a、废包装物15.755 t/a、废矿物油3.26 t/a、废切削液4.73 t/a、废塑料管5.895 t/a、废吸附棉0.598 t/a、废活性炭0.319 t/a、废漆渣1.656 t/a，均分类收集到厂区西北角的危废暂存库，定期交邵武绿益新环保产业开发有限公司统一处置；③生活垃圾约143 t/a，由环卫部门统一清运处置。
（五）现有工程污染源汇总

①废水
本次评价根据监测结果核算各工序污染物排放量，详见表2.9-16。

现有工程废水排放情况

污水量
污染物名称
出口浓度mg/L

排放量t/a

139.7 t/d

（41910t/a）
pH值

/
/
悬浮物

26

1.09
氨氮

20.9

0.88
化学需氧量

68

2.85
总磷

1.24

0.05
动植物油

0.24

0.01
石油类

0.06L

0.001
总锌
0.07

0.003
②废气
本次评价根据监测结果核算各工序污染物排放量，详见表2.9-17~2.9-25。
酸洗工序污染物排放情况

排放状况
烟气量
污染物
排放速率

排放量

排放浓度
m3/h

万m3/a

kg/h

t/a

mg/m3
正常排放
12200

2928

氯化氢

0.044 
0.11 
3.6
硫酸雾
0.015
0.04 
1.26
备注
运行天数一年按300d，一天按单班制8h计。
喷砂工序污染物排放情况

排放状况
烟气量
污染物
排放速率

排放量

排放浓度
m3/h

万m3/a

kg/h

t/a

mg/m3
正常排放
29100

6984

颗粒物
0.498 
1.19 
17.1
备注
运行天数一年按300d，一天按单班制8h计。
纸板加工热压工序污染物排放情况

排放状况
烟气量
污染物
排放速率

排放量

排放浓度
m3/h

万m3/a

kg/h

t/a

mg/m3
正常排放
5810

1394.4

甲醇
/
0.01 
1
非甲烷总烃
0.039
0.09 
6.67
备注
①运行天数一年按300d，一天按单班制8h计。

②甲醇浓度按照检出限一般计算。
干变浇注工序污染物排放情况

排放状况
烟气量
污染物
排放速率

排放量

排放浓度
m3/h

万m3/a

kg/h

t/a

mg/m3
正常排放
305

73.2

非甲烷总烃
4.09×10-3
0.01 
13.4
备注
运行天数一年按300d，一天按单班制8h计。
大件喷漆1号工序污染物排放情况

排放状况
烟气量
污染物
排放速率

排放量

排放浓度
m3/h

万m3/a

kg/h

t/a

mg/m3
正常排放
19300

4632

颗粒物
0.151 
0.36 
7.8
甲苯
/
0
0.1
二甲苯
/

0.02 

0.35
非甲烷总烃
0.62

1.49 

32.1
备注
①运行天数一年按300d，一天按单班制8h计。

②甲苯、二甲苯浓度按照检出限一般计算。

大件喷漆2号工序污染物排放情况

排放状况
烟气量
污染物
排放速率

排放量

排放浓度
m3/h

万m3/a

kg/h

t/a

mg/m3
正常排放
50600

12144

颗粒物
0.491 
1.18 
9.7
甲苯
/
0.01 
0.1
二甲苯
/

0.04 

0.35
非甲烷总烃
1.91

4.59 

37.8
备注
①运行天数一年按300d，一天按单班制8h计。

②甲苯、二甲苯浓度按照检出限一般计算。
淋漆室工序污染物排放情况

排放状况
烟气量
污染物
排放速率

排放量

排放浓度
m3/h

万m3/a

kg/h

t/a

mg/m3
正常排放
46100

11064

颗粒物
0.138 
0.33 
3
甲苯
/
0.01 
0.1
二甲苯
/

0.04 

0.35
非甲烷总烃
0.595

1.43 

12.9
备注
①运行天数一年按300d，一天按单班制8h计。

②甲苯、二甲苯浓度按照检出限一般计算。
静电喷粉工序污染物排放情况

排放状况
烟气量
污染物
排放速率

排放量

排放浓度
m3/h

万m3/a

kg/h

t/a

mg/m3
正常排放
15800

3792

颗粒物
0.107 
0.26 
6.8
非甲烷总烃
0.265
0.64 
16.8
备注
运行天数一年按300d，一天按单班制8h计。
本次评价根据监测结果利用反推法计算厂区无组织废气源强。
无组织污染物排放情况

排放状况
烟气量
污染物
排放量

排放浓度
m3/h

万m3/a

t/a

mg/m3
正常排放
/
/
非甲烷总烃
2.06 
0.8
颗粒物
0.83 
0.337
甲苯

0.01 

ND
二甲苯

0.03 

ND
氯化氢

0.0275
ND
硫酸雾

0.01
ND
甲醇

0.0025
/

备注

运行天数一年按300d，一天按单班制8h计。
（3）现有工程污染物排放量
现有工程污染物排放量见表2.9-26。

现有工程污染物排放汇总

污染物
类型
实际排放量（t/a）
废水

水量
41910
悬浮物

1.09
氨氮

0.88
化学需氧量

2.85
总磷

0.05
动植物油

0.01
石油类

0.001
总锌
0.003
废气

非甲烷总烃
10.31 
颗粒物
4.15
甲苯
0.025
二甲苯
0.125
氯化氢
0.1375
硫酸雾
0.05
甲醇
0.0125
固废

一般生产固废

292.988（产生量）
生活垃圾

143（产生量）
危险废物

63.94（产生量）
主要环境问题及整改措施

建设单位较好的执行环保“三同时”制度，较好的落实各项环保措施，经现场踏勘，不存在环境问题，无需整改。

环境管理
建设单位已设立专门“环境保护办公室”，设专职人员1人，具体负责和落实全厂工程运行的环境保护管理工作。目前，机构人员分工明确，责任具体，管理较为规范。并建立健全必要的环境管理规章制度，做到“有规可循、执法必严”。各项规章制度要体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作之中。




区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	大气环境质量现状

（1）环境功能区划及环境质量标准

项目所在区域环境空气质量功能区为二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，具体详见表3.1-1。
环境空气质量标准
污染物名称

取值时间

浓度限值

标准来源

SO2
年平均

60µg/m3
《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）及修改单中二级标准
24小时平均

150µg/m3
1小时平均

500µg/m3
NO2
年平均

40µg/m3
24小时平均

80µg/m3
1小时平均

200µg/m3
PM10
年平均

70µg/m3
24小时平均

150µg/m3
PM2.5
年平均

35µg/m3
24小时平均

75µg/m3
TSP
年平均

200µg/m3
24小时平均

300µg/m3
CO
24小时平均
4mg/m3
1小时平均
10mg/m3
O3
日最大8小时平均
160µg/m3
1小时平均

200µg/m3
（2）常规污染物现状

根据福州高新区发布的2023年1月~2023年12月份福州高新区环境空气质量月报，2023年连续1年高新区的大气常规因子环境空气质量监测数据详见表3.1-2。

高新区2023年1-12月环境空气质量达标判定

时间

SO2
ug/m³

NO2
ug/m³

PM10
ug/m³

PM2.5
ug/m³

CO

ug/m³

O3
ug/m³

2023年1月
4
15
44
25
0.6
104
2023年2月
4
19
41
23
0.8
111
2023年3月
5
21
47
25
0.7
123
2023年4月
3
22
47
22
0.9
146
2023年5月
4
17
44
20
0.8
142
2023年6月
3
10
32
15
0.6
146
2023年7月
3
9
25
12
0.6
140
2023年8月
3
13
25
13
0.4
126
2023年9月
4
11
24
13
0.5
126
2023年10月
4
11
28
16
0.4
138
2023年11月
4
16
38
20
0.4
109
2023年12月
6
23
37
23
0.6
90
国家二级标准

60
40
70
35
4

160
达标情况

达标

注：CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8小时值第90百分位数。

由上表可知，福州高新区2023年1月~2023年12月份空气环境中SO2、NO2、PM10和PM2.5均未超过国家二级标准，CO日均值第95百分数和O3最大8小时值第90百分数未超过国家二级标准，福州高新区环境空气质量属于达标区。

本项目位于福州市高新区南屿镇尧溪路28号，项目所在地环境空气质量常规六项污染物全部达标，所在区域属于达标区。

地表水环境

（1）环境功能区划及环境质量标准

本项目周边地表水体为桐南溪和南井溪支流（属于闽侯内河），先汇入大樟溪，最终汇入闽江南港（乌龙江）。项目废水排入市政污水管网，纳入福州大学城污水处理厂统一处理，经处理后污水排入高岐河，最终汇入闽江南港（乌龙江）。
根据《福建省人民政府关于福州市地表水环境功能区划定方案的批复》（闽政文[2006]133号），闽侯内河全河段为一般景观用水，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准；大樟溪执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；闽江南港（乌龙江）执行《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准。具体标准详见表3.2-1。

 地表水环境质量标准

序号

项目

Ⅲ类标准
Ⅴ类标准

单位

1

pH（无量纲）

6～9

无量纲

2

高锰酸盐指数≤

6
15
mg/L

3

BOD5≤

4
10
mg/L

4

NH3-N≤

1.0
2.0
mg/L

5

石油类≤

0.05
1.0
mg/L

（2）环境质量现状

根据《福建省流域水环境质量状况（2023年1-12月）》显示：2023年1―12月，全省主要流域总体水质为优，国控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例99.0％,Ⅰ～Ⅱ类水质比例68.6％；国控及省控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例99.5％，其中Ⅰ～Ⅱ类水质比例65.3％，各类水质比例如下：Ⅰ类占1.9%，Ⅱ类占63.5%，Ⅲ类占34.1%，Ⅳ类占0.5%，无Ⅴ类和劣Ⅴ类水（网站链接：https://sthjt.fujian.gov.cn/ztzl/hjzl/shjzl/zylyshjzl_39961/202401/t20240122_6384448.htm），详见图3.2-1。
[image: image17.png]) REHESHBIT Bm WRES BSAF HWSE HEES SESE o= a

sthit fujian.gov.cn

N EEEREKFMERRIAR (202351-128)

KK IO 8 %

20231120, REEEY KA ERHEHRE 1~ I2KFbEBIos. 0%, 1~ 120K Rbkfles. 6% 5 BT ERHm 1 ~ 20k Rk oo,
5% H [~ I2OKREIEHIS. 3% BROKRILAIRIT: 12651 0%, 1126063 5%, 11260534, 18, V28000, 68, VAL VIOK.

mz
e

1-n%
653%

1% WO WX sWZ EVE EEVH

20231 - 12 AR EEERIRKRRR




  福建省生态环境厅网站截图
同时根据福建省生态环境厅网站上公布的《水质周报》，2023年第53周大樟溪监测点水环境质量良好，各检测项目均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准，见图3.2-2。

由此可知乌龙江水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。综上所述，项目区周边地表水环境质量现状良好。
[image: image18.png]HEAEEANT R WRER BSAF Hndk HEES sESR ——

sthit.fujian.gov.cn

KRBk

KE: mE v AUER mE v EE: 203 v 53 vAE

DO CODmn T
(mg/L)  (mg/L)

NH3-N(mg/L) & IAKE FEKR ITESRIER

ST bhuEk TFiF (LHUE S k) 7.4800 10.6900  1.4000  0.0540 0.0800 1.3500 o o
L EFERA 6B G- ETAREE) 7.0100 7.7200 1.3200  0.0790 0.2200 2.5400 o o
2o NEAan 7.0700  9.3900 3.7200  0.1010 0.2900 24600 o m

SRR v E(EEH)ESNET(S) v EETEMME v HE (K) EERaEsms v
G | FSnE | BER®D HROEERE
FISRAE: 3500000064 @ MM 350102020012705  EES: EICPEIN013504S @ mmasarmmmsmem ) APPEEE .
BEEiMmi: EREEMNHHERSS  8ME: bgs@sthjtfujian.goven  @BEESES: 350003

& ERELSNERERE & NEmmaEEs
MRIES: © BEEEEIET




福建省生态环境厅网站截图
声环境质量现状

（1）环境功能区划及环境质量标准

本项目位于福州市高新区南屿镇福州市生物医药和机电产业园区福州天宇电气股份有限公司现有用地内，根据《福州高新区声环境功能区划》以及《福州市生物医药和机电产业园区控制性详细规划》，项目所在区域划为3类功能区，项目北侧规划为园区5号路（次干路），西侧规划为园区12号路（次干路），南侧为园区6号路（主干路），东侧为园区支路。

现因北侧、西侧道路均未建好，北侧、西侧环境噪声近期执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类区标准；远期执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）4a类区标准。
根据《两园控规土地利用规划图》（附图10）项目周边敏感点（垱上自然村）所在区域规划为工业用地，根据《福州高新区声环境功能区划》（见附图11），声环境功能划定为3类功能区，但因敏感点暂未搬迁，敏感点仍执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准。
综上所述，项目南侧环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）4a类区标准；北侧、西侧、东侧环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类区标准；项目周边敏感点（垱上自然村）执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准，具体详见表3.3-1。

 声环境质量标准
标准

类别
适用区域
Leq（dB（A））
昼间
夜间
2类
指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。
≤60
≤50
3类
指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。
≤65
≤55
4a类
4类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括4a类和4b类两种类型。

4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通 （地面段）、内河航道两侧区域。
≤70
≤55
（2）环境质量现状
本项目厂界外周边50米范围内有声环境保护目标（垱上自然村居民），根据福建中科职业健康评价有限公司出具的福州天宇电气股份有限公司2024年7月监测报告，福州天宇电气股份有限公司敏感点环境噪声见表3.3-2。监测报告见附件13。

噪声监测结果

监测时间
检测项目
测点位置

昼间dB（A）

监测值

标准值

达标性

2024.7.16
环境噪声
北侧村庄▲9

54
60
达标

备注：夜间不生产。
由噪声监测结果可知，项目敏感点噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，说明项目周边声环境状况良好。

[image: image19.png]



噪声监测点位图
生态环境

本项目利用福州天宇电气股份有限公司现有用地内现有厂房进行建设，不新增用地，厂房已建成；根据调查，项目用地周边主要为其他工业企业及居民点。项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。

地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

项目位于福州天宇电气股份有限公司现有用地现有厂房内，根据现场踏勘，周边以工业企业为主；项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。

	环境

保护

目标
	环境保护目标

1、大气环境

本项目厂界外500米范围内主要大气环境敏感目标为垱上、玉田村、桐岚、桐南村居民。项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区。
2、声环境

本项目厂界外50米范围内声环境敏感目标主要为垱上自然村居民。

3、地下水

本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源。

4、生态环境

项目用地范围内无生态环境保护目标。

项目周边环境保护目标见表3.6-1，周围环境状况示意图见附图2。

主要环境保护目标

环境

要素
环境保
护目标
方位
与厂界最近距离（m）
规模
功能区划
大气

环境
垱上
北
27
居民区，约1000人
二类环境功能区；执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准

玉田村
西北
350
居民区，约900人
桐岚
南
150
居民区，约1000人
桐南村
东南
215
居民区，约400人
水环境
桐南溪

南侧
58
水系
Ⅴ类水环境功能区；执行地表水环境质量标准（GB3838-2002）Ⅴ水质标准
南井溪支流

东侧

25
水系
声环境
垱上
北

27

居民区，约20人
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类
地下水
厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源。

生态

环境
项目位于福州市高新区南屿镇尧溪路28号，属于福州市生物医药和机电产业园，为工业园区内用地，工业园区外无新增用地，因此无需进行生态环境保护目标调查。



	污染物排放控制标准
	污染物排放标准

废水
项目外排废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后排入市政污水管网，纳入福州大学城污水处理厂统一处理。具体详见表3.7-1。

项目废水排放标准

序号
污染物

排放浓度

执行标准

排放去向

1

pH

6~9

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准

福州大学城污水处理厂

2

CODcr

500mg/L

3

BOD5
300mg/L

4

SS

400mg/L

5
氨氮
45mg/L

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准
废气

本工程运营期产生的大气污染物主要为颗粒物、NOx、SO2和烟气黑度。

根据《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（环境保护部公告2013年第14号），福州市属于海峡西岸城市群，大气污染物应执行特别排放限值。项目锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值。详见表3.7-2。

项目废气排放标准

污染物

限值mg/m3
污染物排放监控位置
燃气锅炉
颗粒物
20
烟囱或烟道
二氧化硫
50
氮氧化物
150
烟气黑度

（林格曼黑度，级）
≤1（级）
烟囱排放口
噪声

因项目北侧次干路、西侧次干路均未建好，项目北侧、西侧厂界噪声近期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；远期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。
项目南侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，东侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体见表3.7-3。

项目噪声排放标准

序号

                        时段

厂界外声环境功能区类别

昼间

夜间

单位

1

3类
≤65
≤55
dB（A）

2

4类
≤70
≤55
dB（A）

固体废物

（1）一般工业固体废物
一般工业固体废物贮存标准执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。

（2）危险废物

危险废物贮存标准执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。

	总量

控制

指标
	总量控制指标

总量控制因子

根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33号）、《福建省人民政府办公厅关于印发福建省“十四五”生态环境保护专项规划的通知》（闽政办〔2021〕59号）、《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》（闽环保财〔2017〕22号）、《福建省人民政府关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽政〔2016〕54号），现阶段福建省主要污染物总量控制指标为：

（1）废水：化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）

（2）废气：二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、挥发性有机物。

本项目总量控制指标
（1）废水
项目投产运行后废水排放生产废水。

根据《福建省环保厅关于进一步加快推进排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽环发〔2015〕6号）中的相关规定“对水污染物，仅核定工业废水部分”。本项目生产废水新增化学需氧量排放量0.051t/a，指标通过排污权交易的方式获得。

水污染物排放总量核算表
类别
废水排放总量（m3/a）
污染物
排入环境浓度*（mg/L）
改建工程污染物排放量（t/a）
现有工程实际排放量（t/a）
现有工程

环评审批量（t/a）
改建后全厂排放量（t/a）
生产废水
1023.75
化学需氧量
50
0.051
2.096
10.28
2.147
注：*企业废水纳管进入福州市大学城污水处理厂，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，COD50mg/L。
（2）废气

本项目大气污染物SO2、NOx需施行总量控制。本项目SO2排放量为0.153t/a，NOx排放量为0.267t/a，由建设单位到排污权交易平台购买新增排污权指标。

大气污染物排放总量核算表

污染物

类别

总量控制项目

现有工程实际排放量（t/a）

现有工程

环评审批量（t/a）

改建工程排放量（t/a）

改建后全厂排放量（t/a）

备注
废气

二氧化硫

0

0

0.153
0.153
倍量削减替代
氮氧化物

0

0

0.267
0.267
倍量削减替代



主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	根据现场勘查，项目设备拟安装厂房早已建成，因此不存在厂房等主体工程施工期环境影响。项目施工期主要为设备安装、调试阶段产生的环境问题，本项目设备安装、调试简单，且时间较短，因此，随着设备安装、调试完毕后，项目施工期也将结束，施工期环境影响也随着消失，不会对周边环境噪声影响。因此，本评价不对施工期环境保护措施进行分析。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	运营期水环境影响和保护措施

污染源强
本项目不新增劳动定员，不产生生活污水。

项目运营过程产生的生产废水主要为锅炉排污水和软水制备废水。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表4可知，项目生产废水主要污染物为pH值、化学需氧量。

本项目年用天然气382663m3/a。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表F.5可知，锅炉排污水COD产生系数为790克/万立方米-燃料，软水制备废水COD产生系数为1080克/万立方米-燃料。则锅炉排污水COD产生量为0.03t/a，软水制备废水COD产生量为0.041t/a。
项目污水产排情况详见表4.1-1。

项目废水污染源源强核算结果一览表

污染源

废水量（m3/a）

污染物
核算方法
污染物产生

治理措施

污染物排放

排放时间（h/a）

排放方式
产生量（m3/a）
产生浓度（mg/L）

工艺

效率%

排放量（m3/a）

排放浓度

（mg/L）

生产废水

1023.75
COD

产污系数法

0.071
69.35 
/

/

0.071
69.35 
2700
间接排放



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	水环境影响分析
本项目不新增生活污水。运营期废水主要为锅炉排污水和软水制备废水，生产废水排入市政污水管网，纳入福州大学城污水处理厂统一处理达标后排放，不会对区域地表水体水质造成影响。
废水污染防治措施

①福州大学城污水处理厂概况

根据《福州市闽侯县大学城污水处理厂三期扩建工程（第二阶段）环境影响报告表》，福州市闽侯县大学城污水处理厂扩建后全厂污水处理规模为12万m3/d。污水处理工艺流程为：污水→粗格栅→进水泵房→细格栅→旋流沉砂池→AAO 生物反应池→二沉池→高效沉淀池→滤布滤池→紫外消毒渠→达标排放。尾水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。
根据《福州市闽侯县大学城污水处理厂三期扩建工程（第二阶段）项目申请报告（报批稿）》（上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司，2023年8月），确定最终设计进水水质如下表所示：

大学城污水处理厂设计进水水质一览表

设计水质（mg/L）

CODcr

（mg/L）

BOD5

（mg/L）

SS

（mg/L）

TN

（mg/L）

NH3-N

（mg/L）

TP

（mg/L）

设计进水水质

240

120

180

40

30

4

②废水排入福州大学城污水处理厂可行性分析
A与市政管网衔接性

福州市大学城污水处理厂规划处理污水服务范围包括上街镇区、大学城和南屿片区等，总服务面积为88km2，本项目所处位置属于其覆盖范围，污水可纳入市政污水管网排入福州大学城污水处理厂集中处理。同时根据高新区住建局下属分公司福州新南建设开发有限公司出具的告知书（附件16），福州天宇电气股份有限公司污水接管申请已经同意，项目污水已纳入区域市政污水管网。
B水量
福州大学城污水处理厂扩建后总处理规模达到12万m3/d，目前污水厂实际运行规模约为8.3万m3，本项目所排废水量为1023.75t/a，仅占污水处理厂剩余规模的2.77%，因此，本项目污水的排放不会对污水处理厂的负荷造成冲击。
C水质
项目外排废水为锅炉排污水和软水制备废水，水质较简单（COD为69.35mg/L），水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，能满足福州大学城污水处理厂的进水水质的要求。因此，项目废水排放不会对福州大学城污水处理厂负荷和处理工艺产生影响，也不会对城市污水管道产生腐蚀影响。
因此，项目废水通过市政污水管网排至福州大学城污水处理厂进一步处理是可行的。

废水监测要求

本项目生产废水与福州天宇电气股份有限公司现有污水处理站共用一个污水排放口，监测计划纳入福州天宇电气股份有限公司监测计划。

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南  火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）要求及结合项目情况，项目运营期废水监测计划如下：

运营期废水监测计划表

要素

监测位置

监测项目

监测频次

监测负责单位

废水
污水排放口
pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、流量

一次/年
专业监测单位

运营期大气环境影响和保护措施

污染源强

项目废气主要为天然气供热产生的锅炉废气，主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物。

二氧化硫、氮氧化物参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册”进行取值。

烟尘根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材（社会区域类）》，每燃烧1000Nm3天然气产生颗粒物0.14kg。
项目锅炉废气污染源产污系数见表4.2-1。

天然气燃烧产污系数一览表

产品名称
燃料名称
工艺名称
规模等级
污染物指标
单位
产污系数

备注
蒸汽/热水/其它
天然气1
室燃炉
所有规模
工业废气量
标立方米/万立方米-原料
107753

《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》

二氧化硫
千克/万立方米-燃料
0.02S

氮氧化物
千克/万立方米-燃料

6.97（低氮燃烧—国内领先）
燃机

所有规模
颗粒物

千克/万立方米-原料

1.4
《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材（社会区域类）》
注：1、炼厂干气参考天然气的系数；

2、转炉煤气多与高炉煤气混烧，此处为转炉煤气与高炉煤气混烧排放的一般水平；

3、低氮燃烧-国际领先技术的天然气锅炉设计NOx排放控制要求一般小于60mg/m3（@3.5%O2）；低氮燃烧-国内领先技术的天然气锅炉设计NOx排放控制要求一般介于60mg/m3（@3.5%O2）~100g/m3（@3.5%O2）；低氮燃烧-国内一般技术的天然气锅炉设计NOx排放控制要求一般介于100mg/m3@3.5%O2）~200mg/m3（@3.5%O2）。

4、产污系数表中气体燃料的二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指气体燃料中的硫含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200

全国各地的天然气依据气源地不同，硫含量都不同样，在国家标准中，天然气总硫含量的要求为：1类≤60mg/m3；2类≤200mg/m3；3类≤350mg/m3。本次环评参考2类天然气S=200。

根据建设单位提供的资料（附件14），本项目使用的低氮燃烧器控制排放的NOx在37~59.75mg/m3之间，临近60mg/m3，因介于60mg/m3（@3.5%O2）~100g/m3（@3.5%O2）为国内领先水平，本项目为保守考虑按照国内领先水平计算。
本项目3.5 MW/H锅炉年用天然气352942Nm3/a，锅炉废气直接通过30m高排气筒（DA001）排放；0.48MW/H锅炉年用天然气29721Nm3/a，锅炉废气直接通过30m高排气筒（DA002）排放。

根据污染物浓度的计算公式：C=G/W烟气
式中：C—污染物的产生浓度（mg/Nm3）

W烟气—锅炉烟气量（Nm3/t）

G—污染源的产生量（mg/t）

经计算，燃气锅炉燃烧废气产排情况见表4.2-2。

锅炉废气排放量一览表

项目
污染物

产生量（t/a）
 产生浓度（mg/m3）
排放量（t/a）
排放浓度（mg/m3）
排放标准（mg/m3）
3.5 MW/H锅炉

烟气量

380.31万m3
/
/
/
/
颗粒物

0.049
12.88
0.049
12.88
20
二氧化硫
0.141
37.08
0.141
37.08
50
氮氧化物
0.246
64.68
0.246
64.68
150
0.48MW/H锅炉
烟气量

32.03万m3
/
/
/
/
颗粒物

0.004
12.49
0.004
12.49
20
二氧化硫
0.012
37.47
0.012
37.47
50
氮氧化物
0.021
65.57
0.021
65.57
150
（6）小结

大气污染物有组织排放量核算详见表4.2-3，大气污染物年排放量核算详见下表4.2-4。

大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度（mg/m3）

核算排放速率（kg/h）

核算年排放量（t/a）

一般排放口
1

DA001排气筒
颗粒物

12.88
0.018 
0.049
二氧化硫

37.08
0.052 
0.141
氮氧化物

64.68
0.091 
0.246
2

DA002排气筒

颗粒物

12.49
0.001 
0.004
二氧化硫

37.47
0.004 
0.012
氮氧化物

65.57
0.008 
0.021
一般排放口合计

颗粒物

0.053
二氧化硫

0.153
氮氧化物

0.267
大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量（t/a）

1

颗粒物
0.053
2

二氧化硫
0.153
3
氮氧化物
0.267
大气环境影响分析
项目废气达标排放分析见表4.2-5。

大气污染物达标排放一览表

产污环节

污染物种类

排放源强

标准限值

标准来源

是否达标

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

DA001排气筒

颗粒物
12.88
0.018 
20
/

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值
达标

二氧化硫
37.08
0.052 
50
/

达标

氮氧化物
64.68
0.091 
150
/

达标

DA002排气筒

颗粒物

12.49
0.001 
20

/

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值
达标

二氧化硫

37.47
0.004 
50

/

达标

氮氧化物

65.57
0.008 
150

/

达标

根据表4.2-2可知，本项目排气筒DA001、排气筒DA002有组织排放的SO2、NOx、颗粒物均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值，项目废气可达标排放，对周边大气环境影响较小。

污染物非正常排放量核算
非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。
 废气非正常排放表

污染源
非正常
排放原因
排放
形式
污染物
非正常排放浓度（mg/m3）

非正常排放速率（kg/h）

单次持续时间
（h）

年发生频次（次）

应对
措施
DA001排气筒

低氮燃烧器出现故障
有组织

氮氧化物

173.54
0.244
1

1

立即
停止
作业

DA002排气筒

低氮燃烧器出现故障
有组织

氮氧化物

174.86
0.021
1

1

立即
停止
作业

非正常排放会造成超标排放，建设单位应加强管理，避免事故排放及非正常工况排放。

废气污染防治措施

①工艺流程

本项目通过利用低氮燃烧器减少锅炉废气中氮氧化物产生量，废气直接通过30m高排气筒排放（DA001、DA002排气筒），具体处理工艺流程相见图4.2-1。


[image: image20.emf]3.5 MW/H锅炉

（ 表面处理生产线 ）

低氮燃烧器

DA001排气筒

（ 30m）

0.48 MW/H锅炉

（ 喷粉生产线 ）

低氮燃烧器

DA002排气筒

（ 30m）


 项目废气处理工艺流程图
②工作原理
低氮燃烧器是指燃料燃烧进程中NOx排放量低的燃烧器，选用低NOx燃烧器可以降低燃烧进程中氮氧化物的排放。在燃烧进程中所发作的氮的氧化物首要为NO和NO2，一般把这两种氮的氧化物通称为氮氧化物NOx。

主要途径为选用N含量较低的燃料（本项目使用天然气），包括燃料脱氮和转变成低氮燃料；下降空气过剩系数，安排过浓燃烧，来下降燃料周围氧的浓度；在过剩空气少的情况下，下降温度峰值以减少“热反应NO”；在氧浓度较低情况下，添加可燃物在火焰前峰和反应区中停留的时刻。减少NOx的构成和排放。
③措施可行性分析
项目采用天然气为燃料，天然气属于清洁能源，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）中“表3锅炉排污单位废气产污环节名称、污染物项目、排放形式及污染防治设施一览表”可知，本项目污染治理设施低氮燃烧属于推荐可行性技术。因此评价认为，本项目废气处理所选用的处理工艺是可行的。

且根据废气影响预测分析可知，经处理后的锅炉废气最终排放浓度能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值。

因此，通过采取以上措施，可以确保项目车间废气对周边环境及敏感目标的影响降至最低，该处理措施合理可行。

综上所述，本项目从环保角度分析其大气污染防治措施是可行的，项目运营对环境影响小。

④达标可靠性
根据建设单位提供的设备厂家关于低氮燃烧器废气排放在线监控报告（附件15）可知，本项目采用的低氮燃烧器能使锅炉废气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值。
⑤排气筒设置合理性分析
根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）4.5要求：“每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。”

本次项目两台燃气热水锅炉周围200m范围内的最高的建筑物均为大型变压器厂房，高约27m。因此项目拟设置的锅炉烟气排气筒高度均为30m，可满足要求。

监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南  火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）要求及结合项目情况，项目运营期废气监测计划如下：

运营期废气监测计划表

要素

监测位置

监测项目

监测频次

监测负责单位

废气

排气筒（DA001）

氮氧化物

一次/月

专业监测单位

颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度

一次/年

排气筒（DA002）

氮氧化物

一次/月
颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度
一次/年




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

产污环节

污染物种类

产生源强

排放形式

治理设施

处理能力m3/h

收集效率%

治理工艺去除率%

是否为可行技术

排放源强

排气筒概况

排放标准mg/m3
是否达标

污染物产生浓度（mg/m3）

主要污染物产生速率（kg/h）

主要污染物产生量（t/a）

污染物排放浓度（mg/m3）

污染物排放速率（kg/h）

主要污染物排放量（t/a）

编号及名称

高度m

内径m

温度℃

类型

地理坐标

3.5 MW/H锅炉

颗粒物
12.88
0.018 
0.049
有组织

/
5000
/
/

是

12.88
0.018 
0.049
DA001排气筒

30
0.4

80
一般排放口

119°12′26.877″,

25°57′16.509″

20
达标

二氧化硫
37.08
0.052 
0.141
/

/
/
是
37.08
0.052 
0.141
50
达标

氮氧化物
64.68
0.091 
0.246
低氮燃烧器
/

/
是

64.68
0.091 
0.246
150
达标

0.48MW/H锅炉

颗粒物

12.49
0.001 
0.004
有组织

/

5000

/
/
是

12.49
0.001 
0.004
DA002排气筒

30
0.4

55
一般排放口

119°12′26.051″,

25°57′10.870″

20

达标

二氧化硫

37.47
0.004 
0.012
/

/
/
是
37.47
0.004 
0.012
50

达标

氮氧化物

65.57
0.008 
0.021
低氮燃烧器

/
/
是

65.57
0.008 
0.021
150

达标




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	运营期声环境影响和保护措施

污染源强

本项目主要的噪声污染源为本次改建项目新增生产设备运行过程中产生的噪声，项目主要设备噪声源强见下表。

 项目主要噪声设备源强表

序号

噪声源

数量

（台）

噪声值（dB（A））

工作时间

（h/d）

简化噪声点源名称

最大综合噪声源强

（dB（A））

位置

1
3.5 MW/H锅炉

1

75
9
3.5 MW/H锅炉机组

76.19
表面处理生产线

（焊装车间）

2
净水设备

1

70

1
0.48 MW/H锅炉
1

75
9
0.48 MW/H锅炉机组

76.19
喷粉生产线

（开关车间）
2

净水设备
1

70

声环境影响分析

（一）预测模式

本评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中附录A、附录B噪声预测模型，预测本项目各声源对预测点的影响规律和影响程度。

（1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法
如图B.1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出：
[image: image21.png]. —(TL + 6)




 …………（B.1）

式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
[image: image22.png]



室内声源等效为室外声源图例
也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：
[image: image23.png]Lps = L,,+1Dlg(%+%)



………… （B.2）

式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R—房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数；
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
[image: image24.png]Lo1(T) = 10lg z 1001t
T



…………（B.3）

式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N—室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级：
[image: image25.png]L{(T) = L,{T)—(TL, + 6)



……………（B.4）

式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。
然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
[image: image26.png]


……………（B.5）

式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S——透声面积，m2。
然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级
（2）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式

[image: image27.png]L,(r)=L,(r))-4




[image: image28.png]A+ Ay, + A, + Ay + A

nisc




式中：LA（r） —点声源在预测点产生的A声级，dB；

LA（r0）—参考位置ro处的A声级，dB；

A—倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；
Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amic—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

（3）工业企业噪声计算
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
[image: image29.png]1
N v

&





式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T——用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
ti——在T时间内i声源工作时间，s；
M——等效室外声源个数；
tj——在T时间内j声源工作时间，s。

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）：“8.5.2预测和评价建设项目在施工期和运营期厂界（厂界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况”。

本次环评预测噪声衰减仅考虑建筑物墙体隔声及距离衰减。本项目系利用福州天宇电气股份有限公司现有厂房，因此，在考虑本项目对周边环境影响以福州天宇电气股份有限公司厂区红线为边界进行预测。
（二）预测结果
由预测结果可知，项目建成达产后夜间不生产，昼间北侧、西侧、南侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，东侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，项目周边50m范围内敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，因此，本项目噪声对周边环境影响较小。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	工业企业本次改建新增的噪声源强调查清单（室内声源）
序号
建筑物名称
声源名称
型号

声源源强
声源控制措施

空间相对位置
距离室内边界距离/m
室内边界
室内边界声级/dB（A）

运行时段

建筑物插入损失/dB（A）

建筑物外噪声

距声源距离/m

声压级/dB（A）

X
Y
Z

距声源距离/m
声压级/dB（A）

1

焊装车间
3.5 MW/H锅炉机组

/

1
76.19
减震

234.57

165.19

1
1
东
68.2 

昼间，9h

15

1.0

53.2 

38
南

36.6 

15

1.0

21.6 

165
西

23.8 

15

1.0

8.8 

41
北

35.9 

15

1.0

20.9 

2
智能开关车间
0.48 MW/H锅炉机组
/

1

76.19

减震
214.15
8.86

1
141
东
25.2 

昼间，9h
15

1.0

10.2 

72
南
31.0 

15

1.0

16.0 

1
西
68.2 

15

1.0

53.2 

105
北
27.8 

15

1.0

12.8 

备注：构建评价范围的预测网格时，采用直角坐标的方式，即坐标形式为（x，y），以大型变压器厂房最西侧为（0，0）。

厂界噪声预测结果一览表
序号

预测点

本项目贡献值dB（A）
现有工程厂界背景值dB（A）①
预测值dB（A）

近期标准值dB（A）②
近期达标情况

远期标准值dB（A）②
远期达标情况

昼间

夜间
昼间

夜间
昼间

夜间
昼间

夜间
昼间

夜间
昼间
夜间

昼间
夜间

1

东侧厂界
30.11
/

59
/

59.0 
/

65
55
达标
达标

65
55
达标

达标

2

南侧厂界
17.89
/

63
/

63.0 
/

70
55

达标
达标

70
55
达标

达标

3

西侧厂界
23.79
/

60
/

60.0 
/

65
55
达标
达标

70
55
达标

达标

4

北侧厂界

31.78
/

59
/

59.0 
/

65
55
达标
达标

70
55
达标

达标

备注①：数据来源于福州天宇电气股份有限公司2024年7月监测报告，监测报告见附件13。

②：项目北侧规划为园区5号路（次干路），西侧规划为园区12号路（次干路），南侧为园区6号路（主干路），东侧为园区支路。

现因北侧、西侧道路均未建好，北侧、西侧环境噪声近期执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类区标准；远期执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）4a类区标准。

工业企业声环境保护目标调查表

序号

声环境保护
目标名称

空间相对位置/m

距厂界最近距离/m

方位

执行标准能区类别/功

声环境保护目标情况说明（介绍声环境保护目标建筑结构、朝向、楼层、周围环境情况）

X

Y

Z

1

垱上
165.74

297.01

1.2
27
北侧

2类
混凝土结构，2~4层建筑，东南朝向
工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表

序号

声环境保护目标名称

噪声背景值

/dB（A）

噪声现状值

/dB（A）

噪声标准/dB（A）

噪声贡献值

/dB（A）

噪声预测值

/dB（A）

较现状增量

/dB（A）

超标和达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

1

垱上
54
/

54
/
60
50
23.88
/
54
/
0

/
达标
/



	
	防治措施
项目噪声的主要来源是生产设备噪声，为进一步减少项目噪声对周围环境的影响，确保各厂界噪声稳定达标，建设单位应采取降噪措施。噪声防治主要从两方面入手：一是从噪声源上控制降低噪声，二是从传播途径上控制降低噪声，可采取如下措施：

（1）从噪声源上控制降低噪声

①应选用低噪音、低能耗的生产设备。

②对所有设备应加强日常管理和维修，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象。

③设备与基础之间安装减震垫片。

（2）从传播途径上控制降低噪声

①合理布置噪声源，对噪声源强较高的设备，尽量远离厂界。

②利用厂房墙体，加强对噪声的阻隔效果。

以上措施在设备噪声防治中已广泛采用，同时结合距离、墙体及其他障碍物的衰减，评价预测场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，降噪措施基本可行。

监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023）、《排污单位自行监测技术指南  火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）要求，项目运营期噪声监测计划如下：

运营期噪声监测计划表

要素

监测点位

监测项目

监测频次

监测负责单位

噪声

厂界

等效连续A声级

昼间，1次/季度

专业监测单位

运营期固废影响和保护措施

污染源强

本项目产生的固废主要为一般工业固体废物（废离子交换树脂）；危险废物（废润滑油、废润滑油桶、含油抹布）。主要产生情况如下：
（1）废离子交换树脂
软水制备系统利用离子交换树脂对自来水进行处理、制备软水，离子交换树脂需定期更换，每年更换一次，每次更换量为0.1t。制备过程的介质是自来水，不含有毒有害物质。因此，软水制备废树脂属于一般固废，收集后由设备厂家定期更换回收。
 一般固体废物一览表
序号
固废名称

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

污染防治措施

1
废离子交换树脂

0.1

软水制备

固态

树脂

设备厂家定期更换回收

（2）危险废物

①废润滑油

项目生产、设备维护、检修过程会产生废润滑油，产生量约0.001t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废物类别属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-217-08，收集后暂存于现有工程危险废物暂存库，定期委托邵武绿益新环保产业开发有限公司进行处理。

②废润滑油桶

本项目废润滑油桶产生量为0.001t/a。废润滑油桶根据《国家危险废物名录（2021年版）》属于危险废物，废物类别为“HW49其他废物”，废物代码为900-041-49，收集后暂存于现有工程危险废物暂存库，定期委托邵武绿益新环保产业开发有限公司进行处理。

③含油抹布

项目含油抹布产生量约为0.001t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废物类别属于“HW49其他废物”，废物代码为900-041-49，收集后暂存于现有工程危险废物暂存库，定期委托邵武绿益新环保产业开发有限公司进行处理。

危险废物一览表
序号
危险废物名称
危险废物编号
产生量（t/a）
产生工序及装置
形态
主要成分
有害成分
危险特性*
污染防治措施
1
废润滑油
HW08：900-217-08
0.001
生产、设备维护、检修

液态

润滑油
废润滑油

T，I

暂存于危险废物暂存库，定期委托邵武绿益新环保产业开发有限公司处理

2
废润滑油桶

HW49：900-041-49

0.001
固态

润滑油

废润滑油

T/In
3
含油抹布

HW49：900-041-49

0.001
固态

润滑油

废润滑油

T/In

注*：T—毒性（Toxicity），I—易燃性（Ignitability），In—感染性（Infectivity）

危险废物暂存库基本情况表

贮存场所（设施）名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存

方式

贮存能力

贮存周期

危险废物暂存库（依托厂区

已有设施）
废润滑油
HW08
900-217-08
厂区西北角
360m2（有效面积144m2）
桶装

50t

半年

废润滑油桶

HW49

900-041-49

含油抹布

HW49

900-041-49

管理要求

（1）一般工业固体废物

本项目在生产过程中产生的软水制备废树脂收集后设备厂家定期更换回收。

本评价要求项目产生的一般工业固废应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求进行规范化的处理处置，并做好防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。

（2）危险废物

本项目产生的废润滑油、废润滑油桶、含油抹布暂存于现有工程危险废物暂存库，交由邵武绿益新环保产业开发有限公司定期收运处置。

①危险废物贮存场所贮存能力分析

项目产生的危废经收集后暂存于现有工程厂区西北角危险废物暂存库。本改建项目危废产生量为0.003t/a，现有工程危废产生量为63.94t/a，则全厂危废产生量共为63.943t/a，福州天宇电气股份有限公司在厂区建设了144m2危废暂存库，设计贮存能力为50t/次，最大贮存周期半年，能够满足本项目危废贮存需求。
②危废暂存管理需按以下要求进行：

危险废物暂存库应做好防渗要求，危险废物暂存库内的各类危险废物应分类存放，建设单位应加强危险废物的管理，注意台账的完善，定期对危险废物暂存库进行检查维修。还应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单的要求进行贮存，贮存应符合下列要求：

A.必须将危险废物装入密闭容器内，并确保完好无损；

B.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；

C.应当使用符合标准的容器盛装危险废物；

D.盛装危险废物的容器材质要与危险废物相容（不相互反应）；

E.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。

流转管理要求：企业必须对危险固废进行申报登记，制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保固废得到有效处置，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

③本项目危险废物转移全过程环境管理如下：

目前，福建省已建立福建省固体废物环境监管平台，危险废物已实行网上电子联单管理，企业运营过程产生的危险废物应按管理平台流程填报，主要流程包括：

A.产生单位填写电子联单。转移当天，产生单位登陆省固废平台填报转移信息，即电子联单第一部分内容，确定无误后保存提交，并打印加盖公章，交付危险废物运输单位核实验收并随车携带。

B.接收单位填写电子联单并完成审核。危险废物运至接收单位后，运输单位将随车携带的纸质联单交接收单位，接收单位对危险废物核实验收，确认转移信息无误后，当天登录省固废平台填写电子联单第二部分和第三部分内容并确认提交。发现联单第一部分转移信息有误的，退回产生单位修改重新提交确认。

C.打印电子联单并盖章存档备查。电子联单确认完毕后，产生单位打印一式5份纸质联单，产生单位和接收单位分别盖章，产生单位、接收单位、运输单位、产生地环保分局和接受地生态环境局各存一份备查。发生转移12天内由产生单位将联单报送所在地环保分局，并附上对应过磅单。

D.环保分局核查并汇总上报市局。各环保分局对省固废平台电子联单、企业报送的纸质联单和过磅单进行核对，确认无误后于每月15日前汇总上月的危废转移情况报送市生态环境局（危险废物管理—危险废物转移管理—转移联单管理—联单查询—导出）。

另外，危险废物处置或利用单位必须具备相应的能力和资质，不允许将危险废物出售给没有加工或使用能力的单位和个人，废物处理之前需要对其生产技术、设备、加工处理能力进行考察，保证不会产生二次污染，废物处理之后还要进行跟踪，以便及时得到反馈信息并处理遗留问题。

综上所述，本项目固体废物全部得以妥善安全处置，固废处置措施可行。
土壤、地下水

（1）污染源、污染物类型和污染途径分析

本项目生产废水为锅炉排污水和软水制备废水，收集后排入市政污水管网纳入福州大学城污水处理厂处理。

本项目为热力生产和供应工程项目，土壤属污染影响型项目，其污染途径分为大气沉降、地面漫流、垂直入渗3种，项目生产车间已采取严格防渗措施，不会发生渗漏影响土壤环境。

（2）影响分析
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境影响可不开展土壤环境影响评价。本项目建设对土壤环境影响小。

本项目属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A（地下水环境影响评价行业分类表）中“U 城镇基础设施及房地产，142、热力生产和供应工程”，属于Ⅳ类建设项目。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016），Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。本项目建设对地下水环境影响小。

（3）污染防治措施

①采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，加强对生产设备的维护防止物料泄露。

②车间全部均使用混凝土硬化。

③厂区实行雨污分流。

（4）跟踪监测要求

本项目选址于福州市闽侯县南屿镇尧溪路28号，周边以工业企业为主，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境提出跟踪监测要求。

生态

本项目在福州天宇电气股份有限公司现有厂区现有厂房内进行生产，不新增用地，用地范围无生态环境保护目标，因此不进行生态影响分析。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	环境风险分析

评价依据
（1）风险调查

①风险物质识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目生产过程所使用的原辅材料中涉及环境风险物质的主要为天然气（主要成分为甲烷）。
项目风险物质调查表

物质名称
最大储存量
储存方式
主要成分
形态

天然气
0.00035t

天然气管道

甲烷

气态

备注：本次项目新增天然气管道按700m计，管径30mm，管道天然气的密度为0.7174Kg/m³，则管道天然气量储量为0.00035t。

②主要风险单元识别
本企业主要风险单元详见表4.7-2。

风险单元识别表
序号
风险单元
事故类型
主要危险物质
环境风险识别
1
天然气管道
天然气管道老化、燃气管道压力过大等
天然气

泄露、火灾
（2）风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录C，Q按下式进行计算：

[image: image30.png]



式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2……Qn—每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
建设项目Q值确定表

序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量（qn/t）

临界量（Qn/t）

Q（qn/Qn）

1

天然气
8006-14-2
0.00035

10
0.000035
合计

0.000035
本项目Q=0.000035＜1，环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）环境风险潜势为I，进行简单分析。

环境风险分析

本项目天然气属于易燃物质，与空气混合后，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。一旦发生，将对环境、周围人群安全造成极大的影响。

风险防范措施

天然气管道安装开关阀门，定期对燃气管道检修；

加强厂区管理，禁止明火；

锅炉操作应严格按照操作规程进行；

加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。

定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。

公司要加强培训，要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律），作业时要遵守各项规定要求，确保安全生产。

公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；车间内严禁烟火，严格动火审批制度，进料车辆必须戴阻火器。
碳排放环境影响分析
根据建设单位提供材料，本项目表面处理生产线酸洗池和喷粉生产线前处理槽年用电量约378万kWh。根据《关于做好2023-2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》（环办气候函[2023]43号），最新电网排放因子调整为0.5703tCO2/MWh，则用电碳排放总量为=378*10000/1000*0.5703=2155.73tCO2。

本项目改建后天然气用量为38.2663万m3。天然气含碳量为5.4450tC/万m3，碳氧化率为99%，则使用天然气碳排放量为=38.2663*5.445*0.99*（44/12）=756.35tCO2。
本项目供热由电蓄热站改为天然气能减低碳排放量约1399.38tCO2。

建设单位拟通过以下措施加强碳排放管理：
（1）组织管理

①建立制度

为规范企业碳管理工作，结合自身生产管理实际情况，建立碳管理制度，包括但不限于建立企业碳管理工作组织体系；明确各岗位职责及权限范围；明确战略管理、碳排放管理、碳资产管理、信息公开等具体内容；明确各事项审批流程及时限；明确管理制度的时效性。

②能力培养

为确保企业碳管理工作人员具备相应能力，企业应开展以下工作：通过教育、培训、技能和经验交流，确保从事碳管理有关工作人员具备相应的能力，并保存相关记录；对与碳管理工作有重大影响的人员进行岗位专业技能培训，并保存培训记录；企业可选择外派培训、内部培训和横向交流等方式开展培训工作。

③意识培养

企业应采取措施，使全体人员都意识到：实施企业碳管理工作的重要性；降低碳排放、提高碳排放绩效给企业带来的效益，以及个人工作改进能带来的碳排放绩效；偏离碳管理制度规定运行程序的潜在后果。

（2）排放管理

①监测管理

企业应根据自身的生产工艺以及拟建项目应按《其他有色金属冶炼和压延加工业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》（环保气候〔2021〕9号）等要求核算标准和国家相关部门发布的技术指南的有关要求，确保对其运行中的决定碳排放绩效的关键特性进行定期监视、测量和分析，关键特性至少应包括但不限于：排放源设施、各碳源流数据、具备实测条件的与排放因子相关的数据、碳排放相关数据和生产相关数据获取方式、数据的准确性。

企业应对监视和测量获取的相关数据进行分析，应开展以下工作：

a）规范碳排放数据的整理和分析；

b）对数据来源进行分类整理；

c）对排放因子及相关参数的监测数据进行分类整理；

d）对数据进行处理并进行统计分析；

e）形成数据分析报告并存档。

②报告管理

企业应基于碳排放核算的结果编写碳排放报告，并对其进行校核。

核算报告编写应符合主管部门所规定的格式要求，对经过内部质量控制的核算结果进行确认形成最终企业盖章的碳排放报告，并按要求提交给主管部门1份，本企业存档1份。

（3）信息公开

企业应按照主管部门相关要求和规定，核算并上报企业碳排放情况。鼓励企业选择合适的自发性披露渠道和方式，面向社会发布企业碳排放情况。


环境保护措施监督检查清单

	       内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	排气筒

DA001

	颗粒物
	低氮燃烧器+30m高排气筒（DA001）
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值（颗粒物≤20mg/m3）

	
	
	二氧化硫
	
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值（二氧化硫≤50mg/m3）

	
	
	氮氧化物
	
	《《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值
（氮氧化物≤150mg/m3）

	
	排气筒

DA002


	颗粒物
	低氮燃烧器+30m高排气筒（DA002）
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值（颗粒物≤20mg/m3）

	
	
	二氧化硫
	
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值（二氧化硫≤50mg/m3）

	
	
	氮氧化物
	
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值
（氮氧化物≤150mg/m3）

	地表水环境
	锅炉排污水、软水制备废水
	pH值、化学需氧量
	依托厂区现有污水管网排入市政污水管网纳入福州大学城污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准

	声环境
	生产设备运行噪声
	噪声
	高噪声设备设置基础减振、隔声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准（3类昼间≤65dB（A），4类昼间≤70dB（A））

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	①废离子交换树脂由设备厂家定期更换回收；
②废润滑油、废润滑油桶、含油抹布暂存于危废库，并委托有资质公司（邵武绿益新环保产业开发有限公司）处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	①采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，加强对生产设备的维护防止物料泄露。

②车间全部均使用混凝土硬化。

③厂区实行雨污分流。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	天然气管道安装开关阀门，定期对燃气管道检修；

加强厂区管理，禁止明火；

锅炉操作应严格按照操作规程进行；

加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。

定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。

公司要加强培训，要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律），作业时要遵守各项规定要求，确保安全生产。

公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；车间内严禁烟火，严格动火审批制度，进料车辆必须戴阻火器。

	其他环境

管理要求
	①排污口规范化

建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应将把排污口情况如排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物的种类、数量、浓度、排放规律、排放去向以及污染治理设施的运行情况建档管理，并报送环保主管部门备案。建设单位应在排放口处设立或挂上标志牌，标志牌注明污染物名称以警示周围群众，执行GB15563.1-1995《环境图形标准排污口（源）》，见表5.1-1。

排污口图形符号（提示标志）一览表

项目

污水排放口

废气排放口

噪声排放源

一般性固体废物
图形符号

[image: image31.jpg]¥

H




[image: image32.png]



[image: image33.png](¢




[image: image34.png]



形状

正方形边框

正方形边框

正方形边框

三角形边框

背景颜色

绿色

绿色

绿色

黄色

图形颜色

白色

白色

白色

黑色

②竣工环境保护验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。

③排污许可管理要求

根据已于2021年3月1日起实施的《排污许可管理条例》，企业应在试生产前申请并取得“排污许可证”。企业应根据生态环境部发布的《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》进行排污许可填报，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目实行“登记管理”。

固定污染源排污许可分类管理名录

行业类别

项目类别

重点管理

简化管理

登记管理

五十一、通用工序
109
锅炉
纳入重点排污单位名录的
除纳入重点排污单位名录的，单台或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上的锅炉（不含电热锅炉）
除纳入重点排污单位名录的，单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉）




结论

	福州天宇电气股份有限公司建设的福州天宇电气股份有限公司供热设施改造项目符合国家相关产业政策，项目与周边环境相容，项目建设符合区域环境功能区划要求，用地符合要求，符合“三线一单”控制要求。建设项目在认真落实本报告表提出的各项环保措施情况下，确保污染物达标排放，确保污染物总量控制在允许排放总量范围内，项目正常运营不会对周边环境产生大的影响。本评价从环保角度分析认为该项目在此建设是可行的。
福建环诺科技有限公司

2024年8月




附表

建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
（t/a）
	现有工程

许可排放量

②
（t/a）
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
（t/a）
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
（t/a）
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
（t/a）
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
（t/a）
	变化量

⑦
（t/a）

	废气
	非甲烷总烃
	10.31 
	/
	/
	0
	/
	10.31 
	+0

	
	颗粒物
	4.15
	/
	/
	0.053
	/
	4.203
	+0.53

	
	甲苯
	0.025
	/
	/
	0
	/
	0.025
	+0

	
	二甲苯
	0.125
	/
	/
	0
	/
	0.125
	+0

	
	氯化氢
	0.1375
	/
	/
	0
	/
	0.1375
	+0

	
	硫酸雾
	0.05
	/
	/
	0
	/
	0.05
	+0

	
	甲醇
	0.0125
	/
	/
	0
	/
	0.0125
	+0

	
	二氧化硫
	0
	/
	/
	0.153
	/
	0.153
	+0.153

	
	氮氧化物
	0
	/
	/
	0.267
	/
	0.267
	+0.267

	废水
	水量
	41910
	/
	/
	1023.75
	/
	42933.75
	+1023.75

	
	悬浮物
	1.09
	
	
	0
	
	1.09
	+0

	
	氨氮
	0.88
	
	
	0
	
	0.88
	+0

	
	化学需氧量
	2.85
	
	
	0.071
	
	2.921
	+0.071

	
	总磷
	0.05
	
	
	0
	
	0.05
	+0

	
	动植物油
	0.01
	
	
	0
	
	0.01
	+0

	
	石油类
	0.001
	
	
	0
	
	0.001
	+0

	
	总锌
	0.003
	
	
	0
	
	0.003
	+0

	一般工业

固体废物
	废金属
	261.638 
	/
	/
	0
	/
	261.638 
	+0

	
	废纸皮
	26.85
	/
	/
	0
	/
	26.85
	+0

	
	废泡沫
	2.45
	/
	/
	0
	/
	2.45
	+0

	
	废塑料
	2.05
	/
	/
	0
	/
	2.05
	+0

	
	废离子交换树脂
	0
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	+0.1

	生活垃圾 
	生活垃圾 
	143 
	/
	/
	0
	/
	143 
	+0

	危险废物
	树脂类废料
	31.727
	/
	/
	0
	/
	31.727
	+0

	
	废包装物
	15.755
	/
	/
	0
	/
	15.755
	+0

	
	废矿物油
	3.26
	/
	/
	0
	/
	3.26
	+0

	
	废切削液
	4.73 
	/
	/
	0
	/
	4.73 
	+0

	
	废塑料管
	5.895
	/
	/
	0
	/
	5.895
	+0

	
	废吸附棉
	0.598
	/
	/
	0
	/
	0.598
	+0

	
	废活性炭
	0.319
	/
	/
	0
	/
	0.319
	+0

	
	废漆渣
	1.656 
	/
	/
	0
	/
	1.656 
	+0

	
	废润滑油
	0
	/
	/
	0.001
	
	0.001
	+0.001

	
	废润滑油桶
	0
	/
	/
	0.001
	
	0.001
	+0.001

	
	含油抹布
	0
	/
	/
	0.001
	
	0.001
	+0.001


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
[image: image35.png]i) ¢ LL it P A (S B R
=5 | =

A5,
7 ENYINED)

I

N L
R > B
¢ HHRKXERD \ -
MHe® (@ Y|z Jerz
N\ % LK 18703 ¢ A4

tH

@ BEWHHFEIL = WHAKKIAD
@ HZTB b = EH 4 F %
® . . i ———— H oMo K
o A % o O &k % vl
—— % K W R L R H W B
—a—- A % LS & w oo sk
5 W WA KBE Aos i W R W AR /
——— T PRk ° ik WEowE W
—— % Bk B ‘
EEBIR 1 1 400 000 55‘ [ g 'rii

HES: WS (2019) 171% raE A H b g A ML EE AR PO ]




附图1：项目地理位置图
PAGE  

_1234567891.vsd
软水


天然气


废水、废气


表面处理生产线酸洗池


废水、固废


软水制备系统


3.5MW燃气热水锅炉


新鲜水


0.48MW燃气热水锅炉


软水


天然气


废水、废气


喷粉生产线前处理槽


热水循环


热水循环



_1234567892.vsd
G5


热压平衡


G5



_1234567893.vsd
0.48 MW/H锅炉
（喷粉生产线）


低氮燃烧器


DA002排气筒
（30m）


DA001排气筒
（30m）


低氮燃烧器


3.5 MW/H锅炉
（表面处理生产线）



_1234567890.vsd
福州大学城污水处理厂


4117.5


软水


3294


823.5


1023.75


新鲜水


软水制备系统


0.48MW/H燃气热水锅炉


软水


549


137.25


3240


9


新鲜水


软水制备系统


市政管网


3.5MW/H燃气热水锅炉



